## 表紙
見積書様式 1/5
見 積 書
業務の名称 ： 平成２５年度 浜松河川国道管内沿道環境調査
標記業務について、見積書を提出します。
平成 年 月 日
国土交通省 中部地方整備局
浜松河川国道事務所長 天野 邦彦 殿
住 所
電話番号
会 社 名
代 表 者 役職名 氏名 （印）

## 見積様式(1)
見積書様式 2/5
平成２５年度 浜松河川国道管内沿道環境調査
項目・工種・種別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
測量業務
大気等常時観測業務
大気等保守点検業務
|  |  | 日常点検 | 回 | 49
|  |  | 定期点検 | 回 | 12
|  |  | 精密点検 | 回 | 1
道路環境調査(騒音)
道路環境調査(騒音)
|  |  | 騒音調査 | 式 | 1
|  |  | 資料整理 | 式 | 1
設計業務
大気等常時観測業務
一次整理
|  |  | 日報等の整理 | 回 | 52
|  |  | 記録紙データの整理 | 回 | 12
|  |  | データの整理 | 回 | 12
|  |  | データチェック | 回 | 12
二次整理
|  |  | データスクリーニング | 回 | 12
|  |  | データ作成 | 回 | 12

## 見積様式(2)
見積書様式 3/5
平成２５年度 浜松河川国道管内沿道環境調査
項目・工種・種別 | [5 empty] | 歩掛の構成 | 単位 | 歩掛 | 備考
測量業務
大気等常時観測業務
大気等保守点検業務
|  |  | 日常点検 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
諸雑費
[6 empty] | 部品・消耗品等 | ％ |  | 直接人件費の○％
|  |  | 定期点検 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
諸雑費
[6 empty] | 部品・消耗品等 | ％ |  | 直接人件費の○％
|  |  | 精密点検 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
諸雑費
[6 empty] | 部品・消耗品等 | ％ |  | 直接人件費の○％
道路環境調査(騒音)
道路環境調査(騒音)
|  |  | 騒音調査 |  |  |  | 式
|  |  |  | 現地踏査 |  |  | 業務 |  | 1業務当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  |  | 実施計画書の作成 |  |  | 業務 |  | 1業務当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  |  | 現地準備 |  |  | 箇所 |  | 1箇所当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
見積書様式 4/5
平成２５年度 浜松河川国道管内沿道環境調査
項目・工種・種別 | [5 empty] | 歩掛の構成 | 単位 | 歩掛 | 備考
|  |  |  | 監督 |  |  | 日 |  | 1日当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  |  | 現地測定 |  |  | 地点・日 |  | 1地点・日当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
機械経費
[6 empty] | 測定機器損料 | ％ |  | 直接人件費の○％
|  |  |  | 跡片付け |  |  | 箇所 |  | 1箇所当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  |  | 交通量等調査 |  |  | 箇所 |  | 1箇所当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  |  | 資料整理（交通量） |  |  | 箇所 |  | 1箇所当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  | 資料整理 |  |  |  | 式
|  |  |  | 一次整理 |  |  | 箇所 |  | 1箇所当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
|  |  |  | 二次整理 |  |  | 箇所 |  | 1箇所当り
直接人件費
[6 empty] | 測量技師 | 人
[6 empty] | 測量技師補 | 人
[6 empty] | 測量助手 | 人
見積書様式 5/5
平成２５年度 浜松河川国道管内沿道環境調査
項目・工種・種別 | [5 empty] | 歩掛の構成 | 単位 | 歩掛 | 備考
設計業務
大気等常時観測業務
一次整理
|  |  | 日報等の整理 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 主任技師 | 人
[6 empty] | 技師A | 人
[6 empty] | 技師B | 人
[6 empty] | 技師C | 人
[6 empty] | 技術員 | 人
|  |  | 記録紙データの整理 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 主任技師 | 人
[6 empty] | 技師A | 人
[6 empty] | 技師B | 人
[6 empty] | 技師C | 人
[6 empty] | 技術員 | 人
|  |  | データの整理 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 主任技師 | 人
[6 empty] | 技師A | 人
[6 empty] | 技師B | 人
[6 empty] | 技師C | 人
[6 empty] | 技術員 | 人
|  |  | データチェック |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 主任技師 | 人
[6 empty] | 技師A | 人
[6 empty] | 技師B | 人
[6 empty] | 技師C | 人
[6 empty] | 技術員 | 人
二次整理
|  |  | データスクリーニング |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 主任技師 | 人
[6 empty] | 技師A | 人
[6 empty] | 技師B | 人
[6 empty] | 技師C | 人
[6 empty] | 技術員 | 人
|  |  | データ作成 |  |  |  | 回 |  | 1回当り
直接人件費
[6 empty] | 主任技師 | 人
[6 empty] | 技師A | 人
[6 empty] | 技師B | 人
[6 empty] | 技師C | 人
[6 empty] | 技術員 | 人

## 参考資料
参考資料
部品・消耗品等
項目 | 名称 | 規格・形状 | 必要数量 |  | 交換時期 (取扱説明書 による) | 諸雑費の計上先
|  |  | 単位 | 数量
１．窒素酸化物測定装置
記録部 | 記録紙 | 906200190001 | 冊 | 12 | 1ヶ月 | 定期点検
| インクリボンカセット | 902200780001 | 個 | 4 | 3ヶ月 | 定期点検
本体 | 大気試料導入管 | テフロンチューブ6/4φ | 本 | 1 | 1年 | 精密点検
| フィルタエレメント | 9022003900 | 枚 | 24 | 2週間 | 日常点検
| Oリング G70 | 9022003100 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| Fパッキン | 9022003200 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| エアフィルタ | 9026000200 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| DOユニット | 9022010000 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| UVランプユニット | 9020009500 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| UVライナー | 9057004300 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| シリカゲル | 9057003600 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| 触媒筒 | 9020001000 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| ポンプユニット | 9022005500 | 台 | 1 | 2年 | 精密点検
| ダイヤフラムクミ(ポンプユニットに含む) | 9022002900 | 組 | - | 1年 | -
| SVユニット | 9022009600 | 組 | 1 | 3年 | 精密点検
| スパンガス(10L) (100ppm) | JCSS 2級標準ガス | 本 | 2 | 6ヶ月 | 定期点検
| 内部電池 | CR2032 | 個 | 1 | 3年 | 精密点検
| 除湿ユニット | 9022009900 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| スクラバ（活性アルミナ） | 9022006400 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| LCDユニット | G0256120 | 個 | 1 | 3年 | 精密点検
標準ガス発生器 | シリカゲル | 9080003000 | 個 | 12 | 1ヶ月 | 定期点検
| Oリング P21 | 9022008000 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| Oリング P38 | 9053004400 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| Oリング P4 | 9052001200 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| フィルタエレメント | 9022007700 | 枚 | 12 | 1ヶ月 | 定期点検
| 大気吸引用フィルタ | 9022007400 | 個 | 2 | 6ヶ月 | 定期点検
| 精製ユニット | 9022006600 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| ポンプユニット | 9022008100 | 個 | 1 | 2年 | 精密点検
| ダイヤフラムクミ(ポンプユニットに含む) | 9022002900 | 組 | - | 1年 | -
２．浮遊粒子状物質測定装置
記録部 | 記録紙 | 窒素酸化物測定装置に 含む | - | - | 1ヶ月 | -
| インクリボンカセット |  | - | - | 3ヶ月 | -
本体 | ろ紙 | 9022001010001 | 巻 | 12 | 1ヶ月 | 定期点検
| 大気試料導入管 | ブレードホース12/16φ | 本 | 1 | 1年 | 精密点検
| Oリングセット | 902201020001 | 組 | 1 | 1年 | 精密点検
| ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄ(ﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾋﾟｽﾄﾝ､ｶﾞｽｹｯﾄ) | 902201040001 | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
| フィルタエレメント（ポンプ用） | 902201030001 | 枚 | 1 | 2年 | 精密点検
| フィルタセット（流量センサ用） | 902201060001 | 個 | 1 | 2年 | 精密点検
| 湿度センサ | 902201050001 | 個 | 1 | 2年 | 精密点検
| 流量センサ | 902201100001 | 個 | 1 | 3年 | 精密点検
| ギアモータ（ノズル用） | 902201070001 | 個 | 1 | 3年 | 精密点検
| ギアモータ（テープ用） | 902201080001 | 個 | 1 | 3年 | 精密点検
| ギアモータ（流量制御用） | 902201090001 | 個 | 1 | 3年 | 精密点検
| ポンプ（APDA-37X用） | 902201110001 | 台 | - | 5年 | -
３．気象観測装置
記録部 | 記録紙 | ZT085 | 冊 | 12 | 1ヶ月 | 定期点検
| インクパッド | EH用 81-0193（6色） | 個 | 1 | 1年 | 精密点検
放射収支計 | ポリエチレンドーム | MF-11-PED | 枚 | 24 | 1ヶ月 | 定期点検