## 別紙-1（部品消耗品等）
部品、消耗品等 | [5 empty] | （別紙－１）
名 称 | 規 格 | 単位 | 予定 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ｏリング | 90220031000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
Ｏリング | F0020267600 | 個 | 30 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610
Ｏリング | F0021107700 | 個 | 15 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610
Ｏリング | F0022904300 | 個 | 15 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610
Ｏリング | Ｓ－３２ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
Ｏリング | Ｐ－５０ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
Ｏリング | Ｓ－３４ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
テフロンチューブ | ２×３白 | ｍ | 10 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
テフロンチューブ | ２×３黄 | ｍ | 4 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
テフロンチューブ | ４×６白 | ｍ | 6 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
テフロンチューブ | F0020032100 | ｍ | 150 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
スパンガスボンベ | 1級校正証明付き 10ﾘｯﾄﾙ (90ppm) | 本 | 4 |  |  | 一酸化窒素標準ガス
スパンガスボンベ | 1級校正証明付き 10ﾘｯﾄﾙ (450ppm) | 本 | 15 |  |  | 一酸化窒素標準ガス
インクリボンカセット | E013356300 | 個 | 45 |  |  | ハイブリッド記録計 ＲＵ－３６００Ｂ
インクリボンカセット | B9906JA | 個 | 6 |  |  | ６打点記録計 P-Ｍ１７０６－１０
インクリボンカセット |  | 個 | 9 |  |  | ６打点記録計 Ｐ-Ｍ１７０６－１１
インクリボンカセット |  | 個 | 6 |  |  | NOx・SPM測定装置 GLN-257
フィルターエレメントＰ | H0435126001 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
フィルターエレメント | 90220077000 | 個 | 180 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610
スリーブ | φ３ | 個 | 20 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
スリーブ | φ６ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ＰＦ吸着剤 | 校正用（CGU-50A) | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ＰＣ吸着剤 | 校正用（CGU-50A) | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ろ紙 | SPM用、AP-21 | 巻 | 26 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ろ紙 | 9022008200 | 巻 | 105 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置 ＡＰＮＡ－３６１
記録紙 | 9062001900 | 個 | 195 |  |  | ハイブリッド記録計 ＲＵ－３６００Ｂ
記録紙 | CH-5154-5 | 個 | 26 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
記録紙 | EH01001 | 冊 | 156 |  |  | ６打点記録計 ＥＨ－８００
記録紙 | B9573AN | 冊 | 26 |  |  | ６打点記録計 Ｍ１７０６－１０
記録紙 | E906FCF | 冊 | 39 |  |  | ６打点記録計 P-Ｍ１７０６－１1
シリカゲル | 90800030000 | 個 | 27 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
シリカゲル | 90570036000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
シリカゲル 粒状 (大) | 90800030000 | 本 | 180 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610
シリカゲル | 校正用（CGU-50A) | 本 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
シリコンチューブ | ２×６ | ｍ | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
シリコンチューブ | ３×６ | ｍ | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
シリコンチューブ | ５×７ | ｍ | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
フィルター PF-1 | 429023K | 枚 | 104 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
フィルター PA-10L | 9022003900 | 枚 | 780 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
Ｆパッキン | 90220032000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
触媒筒 | 90200010000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
ＤＯユニット | 90220062000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０
ＤＯユニット | 90220100000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
エアフィルター 0.3ミクロン | 90260002000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
ＵＶランプユニット | 90200009000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０
ＵＶランプユニット | 90220095000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
ＵＶライナー | 90570043000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
ＰＰＤキャピラリー | 90220061000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０
ＰＰＤキャピラリー | 90220099000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
パイプ | G8811451 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０
パイプ（処理部品） | G8808838 | 個 | 6 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
精製ユニット | 90220066000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
ダイアフラムクミ | 90220029000 | 個 | 29 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０／３７０
ＳＶユニット | 90220072000 | 個 | 21 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０
ポンプユニット | 90220056000 | 個 | 5 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０
ポンプユニット | 90220055000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
スクラバ | 90220064000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３７０
ポリロート | φ150 | 個 | 15 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置 ＡＰＮＡ－３６１
弁シート（リードバルブ） | ポンプ用 | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ダイヤフラム | ポンプ用 | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
サンプリングチューブ | 6×8×10ｍ | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
サンプリングチューブ | SPM用、15×22×10ｍ | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ガラスエレメント |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
カートリッジフィルター | ＤＦＵ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ゼロガス精製器 |  | 個 | 4 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
石英ウール | ５Ｇ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
コンバータ触媒 |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
マフラー | 校正用（CGU-50A) | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ハイプレンチューブ | ７×１１ | ｍ | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
弁シート（リードバルブ） | 校正用（CGU-50A) | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ダイヤフラム | 校正用（CGU-50A) | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
ドライヤーユニット | 試料用 | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
フェルル |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
毛細管接続管 |  | 個 | 8 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
放電棒（オゾン発生管用） |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
サージアブソーバー |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置 GLN－２５７
大気試料導入管 | F0020027000 | ｍ | 150 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置 ＡＰＮＡ－３６１
ポンプカーボンベーン | 90220083000 | 個 | 15 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置 ＡＰＮＡ－３６１
単２アルカリ乾電池 | E0013225900 | 個 | 30 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置 ＡＰＮＡ－３６１
インクパットセット |  | 式 | 12 |  |  | ６打点記録計 ＥＨ－８００
ポリエチレンドーム |  | 個 | 72 |  |  | 放射収支計 MF-11
バックアップ電池 |  | 個 | 5 |  |  | 騒音測定装置 ＮＡ－３６
防風スクリーン |  | 個 | 5 |  |  | 騒音測定装置 ＮＡ－３６
東築地町 | 気象観測装置 K-850 | 式 | 1 |  |  | 大岩町局から変換器の移設
要町 | 気象観測装置 K-850 | 式 | 1 |  |  | 代官町局から変換器の移設
計

## 内訳書
1 | 号 | 日常確認（観測局Ａ） |  |  | １式 | 12 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
2 | 号 | 日常確認（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
3 | 号 | 日常点検（観測局Ａ） |  |  | １式 | 12 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人 | 0
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
4 | 号 | 日常点検（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人 | 0
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
5 | 号 | 日常点検（基地局） |  |  | １式 | 1 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人 | 0
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
6 | 号 | 定期点検（観測局Ａ） |  |  | １式 | 12 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
7 | 号 | 定期点検（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
8 | 号 | 定期点検（基地局） |  |  | １式 | 1 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
9 | 号 | 精密点検（観測局Ａ） |  |  | １式 | 12 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
10 | 号 | 精密点検（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
計
11 | 号 | 部品、消耗品等 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 部品、消耗品等 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 別紙－１参照
計
12 | 号 | ライトバン運転費 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | １ｈ／日 | 台 | 0
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ２ｈ／日 | 台 | 0
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ３ｈ／日 | 台
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ４ｈ／日 | 台 | 0
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ５ｈ／日 | 台 | 0
計
13 | 号 | 計画準備 |  |  | １式 | 17 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
計
14 | 号 | 一次整理（観測局Ａ） |  |  | １式 | 12 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
計
15 | 号 | 一次整理（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
計
16 | 号 | 二次整理（観測局Ａ） |  |  | １式 | 12 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
計
17 | 号 | 二次整理（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
計
18 | 号 | 年報作成 |  |  | １式 | 19 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
計
19 | 号 | 電子成果品作成費 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電子成果品作成費 |  |  | 式 | 1
計
| 号 | [5 empty] | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 単価表
|  | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 |  | 図工
| H21単価→ | 55800 | 52400 | 47100 | 39300 | 31300 | 26200 | 22400 |  | 19700
1 | 号 | 臨時点検 | [5 empty] | 1 | 時間 | 当り | 単価表
|  | 職種 |  | 直接人件費 | [5 empty] | 労務費 |  | 合計
|  |  |  | 測量上級主任技師 | 測量主任技師 | 測量技師 | 測量技師補 | 測量助手 | 小計 | 普通作業員 | 小計
区分
臨時点検
８時間（１日）当り |  |  | 小計
１時間当り |  |  | 改計
計
| 号 | [6 empty] | 1 |  | 当り | 単価表
|  | 職種 |  | 直接人件費 | [5 empty] | 労務費 |  | 合計
|  |  |  | 測量上級主任技師 | 測量主任技師 | 測量技師 | 測量技師補 | 測量助手 | 小計 | 普通作業員 | 小計
区分
計
| 号 | [6 empty] | 1 | 箇所 | 当り | 単価表
| 職種 | 直接人件費 | [7 empty] | 労務費 |  | 合計
|  | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 小計 | 図工 | 小計
区分
計

## 様式-12
業務名 |  |  |  | 平成22年度 大気等常時観測業務 | [6 empty] | 業 種 |  | 調査、計画業務 |  |  | 設計業務 | 測量業務 |  | 調査、計画業務 | 地質調査業務 | ←業種
[11 empty] | 項 目 |  | 道路環境調査 |  |  | 道路設計 | 基準点測量 | １級基準点測量 | 道路環境調査 | 機械ボーリング | ←↓項目
項目・工種・種別・細別 |  |  |  |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単価 | 金 額 | 摘 要 |  |  |  |  | 交差点設計 | → | ２級基準点測量 | 洪水痕跡調査業務
| 保守管理 | [5 empty] | 式 | 1 | [7 empty] | 道路休憩施設設計 | → | ３級基準点測量 | 河川水近環境調査
|  | 保守点検 |  |  |  |  | 式 | 1 | [7 empty] | 歩道詳細設計 | → | ４級基準点測量
|  |  | 測定値の日常確認 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 日常確認（観測局Ａ） | 365 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12
|  |  |  | 日常確認（観測局Ｂ） | 365 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5
|  |  | 日常点検 |  |  |  | 式 | 1 | [7 empty] | 道路設計関係その他設計等 | → | １級水準測量
|  |  |  | 日常点検（観測局Ａ） | 52 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 12 | 一般構造物設計 | → | ２級水準測量
|  |  |  | 日常点検（観測局Ｂ） | 52 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 橋梁設計 | → | ３級水準測量
|  |  |  | 日常点検（基地局） | 52 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 地下横断歩道等設計 | → | ４級水準測量
|  |  | 定期点検 |  |  |  | 式 | 1 | [7 empty] | トンネル設計 | 応用測量 | 路線測量
|  |  |  | 定期点検（観測局Ａ） | 12 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 12 | 共同溝設計 | → | 河川測量
|  |  |  | 定期点検（観測局Ｂ） | 12 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 5 | 電線共同溝（C・C・BOX）設計 | → | 深浅測量
|  |  |  | 定期点検（基地局） | 12 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 仮設構造物詳細設計 | → | 用地測量
|  |  | 精密点検 |  |  |  | 式 | 1 | [7 empty] | 砂防施設設計 | 地形測量 | 空中写真測量
|  |  |  | 精密点検（観測局Ａ） | 1 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 12
|  |  |  | 精密点検（観測局Ｂ） | 1 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 5
|  |  | 臨時点検 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 臨時点検 |  |  | 時間 | 100 | 0 |  |  | 1
|  |  | 部品、消耗品等 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 部品、消耗品等 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 11
|  |  | 旅費交通費 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | ライトバン運転費 | 0 | 0 | 式 | 1 |  |  |  | 12 |  | 基地局（名古屋市役所）
| 直接測量費 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 諸経費 |  |  |  |  | 式 | 1
| 間接測量費 | [5 empty] | 式 | 1
| 測量業務価格 | [5 empty] | 式 | 1
| 計画準備 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 計画準備 |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 計画準備 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 計画準備 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 13 |  |  | 17
| 測定データ整理 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 測定データ整理 |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 一次整理 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 一次整理（観測局Ａ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 12
|  |  |  | 一次整理（観測局Ｂ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 5
|  |  | 二次整理 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 二次整理（観測局Ａ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 12
|  |  |  | 二次整理（観測局Ｂ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 5
|  |  | 年報作成 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 年報作成 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 18 |  |  | 19
|  |  | 打合せ |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 打合せ |  |  | 式 | 1
|  |  | 電子成果品作成費 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 電子成果品作成費 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 19
| 直接業務費 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 諸経費 |  |  |  |  | 式 | 1
|  | 技術経費 |  |  |  |  | 式 | 1
| 間接業務費 | [5 empty] | 式 | 1
| 業務価格 | [5 empty] | 式 | 1
| 業務価格 | [5 empty] | 式 | 1
| 消費税相当額 | [5 empty] | 式 | 1
| 業務委託料 | [5 empty] | 式 | 1