## 総括表
業務名 |  |  |  | 平成24年度 大気等常時観測業務 | [6 empty] | 業 種 |  | 測量業務
[11 empty] | 項 目 |  | 保守管理
項目・工種・種別・細別 |  |  |  |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
| 保守管理 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 保守点検 |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 測定値の日常確認 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 日常確認（観測局Ａ） | 365 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 13
|  |  |  | 日常確認（観測局Ｂ） | 365 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5
|  |  | 日常点検 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 日常点検（観測局Ａ） | 52 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 13
|  |  |  | 日常点検（観測局Ｂ） | 52 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 5
|  |  |  | 日常点検（基地局） | 52 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 1
|  |  | 定期点検 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 定期点検（観測局Ａ） | 12 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 13
|  |  |  | 定期点検（観測局Ｂ） | 12 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 5
|  |  |  | 定期点検（基地局） | 12 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 1
|  |  | 精密点検 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 精密点検（観測局Ａ） | 1 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 13
|  |  |  | 精密点検（観測局Ｂ） | 1 | 回／年・１観測局 | 式 | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 5
|  |  | 臨時点検 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 臨時点検 |  |  | 時間 | 100 | 0 |  |  | 1
|  |  | 機器の取替及び検定 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 機器の取替及び検定 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 11
|  |  | 部品、消耗品等 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 部品、消耗品等 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 12
|  |  | 旅費交通費 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 旅費交通費 | 0 | 0 | 式 | 1 |  |  |  | 13 |  | 基地局（名古屋市役所）
| 直接測量費 | [5 empty] | 式 | 1
| 間接測量費 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 諸経費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 14
| 測量業務価格 | [5 empty] | 式 | 1
| 計画準備 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 計画準備 |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 計画準備 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 計画準備 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 18
| 測定データ整理 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 測定データ整理 |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 一次整理 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 一次整理（観測局Ａ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 16
|  |  |  | 一次整理（観測局Ｂ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 17
|  |  | 二次整理 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 二次整理（観測局Ａ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 18
|  |  |  | 二次整理（観測局Ｂ） |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 19
|  |  | 年報作成 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 年報作成 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 20 |  |  | 18
|  |  | 打合せ |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 打合せ |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 21
| 直接経費 | [5 empty] | 式 | 1
|  | 直接経費 |  |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 電子成果品作成費 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 電子成果品作成費 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 22
| 直接原価（その他原価除く） | [5 empty] | 式 | 1
| その他原価 | [5 empty] | 式 | 1
| 一般管理費等 | [5 empty] | 式 | 1
| 業務価格 | [5 empty] | 式 | 1
| 業務価格 | [5 empty] | 式 | 1
| 消費税相当額 | [5 empty] | 式 | 1
| 業務委託料 | [5 empty] | 式 | 1

## 内訳書
1 | 号 | 日常確認（観測局Ａ） |  |  | １式 | 13 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
2 | 号 | 日常確認（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
3 | 号 | 日常点検（観測局Ａ） |  |  | １式 | 13 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人 | 0
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
4 | 号 | 日常点検（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人 | 0
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
5 | 号 | 日常点検（基地局） |  |  | １式 | 1 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人 | 0
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
6 | 号 | 定期点検（観測局Ａ） |  |  | １式 | 13 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
7 | 号 | 定期点検（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
8 | 号 | 定期点検（基地局） |  |  | １式 | 1 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
9 | 号 | 精密点検（観測局Ａ） |  |  | １式 | 13 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
10 | 号 | 精密点検（観測局Ｂ） |  |  | １式 | 5 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 測量上級主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量主任技師 |  |  | 人 | 0
| 測量技師 |  |  | 人
| 測量技師補 |  |  | 人
| 測量助手 |  |  | 人 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
11 | 号 | 機器の取替及び検定 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 風向風速計 |  |  | 基 | 4 |  | 0
| 雨量計 |  |  | 基 | 4
| 騒音計 |  |  | 基 | 3
| 計 | [5 empty] | 0
12 | 号 | 部品、消耗品等 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 部品、消耗品等 |  |  | 式 | 1 |  | 0 | 別紙－１参照
| 計 | [5 empty] | 0
13 | 号 | 旅費交通費 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | １ｈ／日 | 台 | 0
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ２ｈ／日 | 台 | 0
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ３ｈ／日 | 台
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ４ｈ／日 | 台 | 0
| ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(1500cc) |  | ５ｈ／日 | 台 | 0
| 計 | [5 empty] | 0
14 | 号 | 諸経費 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 諸経費 |  | 直接測量費 | 式 | 1
計
15 | 号 | 計画準備 |  |  | １式 | 18 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
16 | 号 | 一次整理（観測局Ａ） |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
17 | 号 | 一次整理（観測局Ｂ） |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
18 | 号 | 二次整理（観測局Ａ） |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
19 | 号 | 二次整理（観測局Ｂ） |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人
| 技師長 |  |  | 人
| 主任技師 |  |  | 人
| 技師（Ａ） |  |  | 人
| 技師（Ｂ） |  |  | 人
| 技師（Ｃ） |  |  | 人
| 技術員 |  |  | 人
| 計 | [5 empty] | 0
20 | 号 | 年報作成 |  |  | １式 | 18 | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技術者 |  |  | 人 |  |  | 0
| 技師長 |  |  | 人 |  |  | 0
| 主任技師 |  |  | 人 |  |  | 0
| 技師（Ａ） |  |  | 人 |  |  | 0
| 技師（Ｂ） |  |  | 人 |  |  | 0
| 技師（Ｃ） |  |  | 人 |  |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
21 | 号 | 打合せ |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 主任技師 |  |  | 人 |  |  | 0
| 技師（Ａ） |  |  | 人 |  |  | 0
| 技師（Ｂ） |  |  | 人 |  |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
22 | 号 | 電子成果品作成費 |  |  | １式 |  | 当り | 内 訳 書
項 目 | 名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電子成果品作成費 |  |  | 式 | 1
計

## 単価表
1 | 号 | 臨時点検 | [5 empty] | 1 | 時間 | 当り | 単価表
|  | 職種 |  | 直接人件費 | [5 empty] | 労務費 |  | 合計
|  |  |  | 測量上級主任技師 | 測量主任技師 | 測量技師 | 測量技師補 | 測量助手 | 小計 | 普通作業員 | 小計
区分
臨時点検
８時間（１日）当り |  |  | 小計
１時間当り |  |  | 改計
計
| 号 | [6 empty] | 1 |  | 当り | 単価表
|  | 職種 |  | 直接人件費 | [5 empty] | 労務費 |  | 合計
|  |  |  | 測量上級主任技師 | 測量主任技師 | 測量技師 | 測量技師補 | 測量助手 | 小計 | 普通作業員 | 小計
区分
計
| 号 | [6 empty] | 1 | 箇所 | 当り | 単価表
| 職種 | 直接人件費 | [7 empty] | 労務費 |  | 合計
|  | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 小計 | 図工 | 小計
区分
計

## 別紙-1（部品消耗品等）
部品、消耗品等 | [5 empty] | （別紙－１）
名 称 | 規 格 | 単位 | 予定 数量 | 単価 | 金額 | 備考
適用観測局
Ｏリング | 90220031000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
Ｏリング | F0020267600 | 個 | 30 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610 | 西春・一宮・有松を除く15局
Ｏリング | F0021107700 | 個 | 15 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610 | 西春・一宮・有松を除く15局
Ｏリング | F0022904300 | 個 | 15 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610 | 西春・一宮・有松を除く15局
メガネＯリング | 3014059379 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
Ｏリング | 3030053469 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
Ｏリング | 3030049469 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
Ｏリング | Ｓ－２８ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
Ｏリング | Ｐ－５０ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
Ｏリング | Ｓ－３４ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
Ｏリング | Ｐ－４９ | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
Ｏリング | Ｓ－２２．４ | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
テフロンチューブ | ２×３白 | ｍ | 15 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
テフロンチューブ | ２×３黄 | ｍ | 6 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
テフロンチューブ | ４×６ | ｍ | 6 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
テフロンチューブ | ２×３赤 | ｍ | 2 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
テフロンチューブ | ４×６白 | ｍ | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
テフロンチューブ | F0020032100 | 個 | 150 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮を除く16局
スパンガスボンベ | 1級校正証明付き 10ﾘｯﾄﾙ (90ppm) | 本 | 6 |  |  | 一酸化窒素標準ガス | 西春・一宮・有松
スパンガスボンベ | 1級校正証明付き 10ﾘｯﾄﾙ (450ppm) | 本 | 15 |  |  | 一酸化窒素標準ガス | 西春・一宮・有松を除く15局
インクリボンカセット | E013356300 | 個 | 57 |  |  | ハイブリッド記録計 ＲＵ－３６００Ｂ | 全１8局（東築地2台）
インクリボンカセット | B9906JA | 個 | 18 |  |  | ６打点記録計 Ｍ１７０６－１０ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松
フィルターエレメントＰ | H0435126001 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮を除く16局
フィルターエレメント | 90220077000 | 個 | 180 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610 | 西春・一宮を除く16局
ミニトラップフィルター |  | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
３φスリーブ |  | 個 | 20 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
スリーブ６ |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
ジョイントB | ポンプ用 | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
ハーフユニオン | ポンプ用 | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
継手1/8 |  | 個 | 2 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
ＰＦ吸着剤 | 校正用(CGU-50A) | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
ＰＣ吸着剤 | 校正用(CGU-50A) | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
ＣＰブレンド | 校正用（CGU-60A） | 式 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
ろ紙 | SPM用 AP-21 | 巻 | 39 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ろ紙 | 9022008200 | 巻 | 105 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置ＡＰDＡ－３６１ | 西春・一宮を除く16局
記録紙 | 9062001900 | 冊 | 247 |  |  | ハイブリッド記録計 ＲＵ－３６０１Ｂ | 全１8局（東築地2台）
記録紙 | EH01001 | 冊 | 156 |  |  | ６打点記録計 ＥＨ－８００ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松を除く12局
記録紙 | B9573AN | 冊 | 78 |  |  | ６打点記録計 Ｍ１７０６－１０ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松
シリカゲル | 90800030000 | 本 | 30 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
シリカゲル 粒状 (大) | 90800030000 | 本 | 180 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610 | 西春・一宮・有松を除く15局
シリカゲル | 校正用 | 本 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
シリカゲル管 |  | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
シリコンチューブ | ２×６ | ｍ | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
シリコンチューブ | ３×６ | ｍ | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
シリコンチューブ | ５×７ | ｍ | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
フィルター PA-10L 54φ | 9022003900 | 枚 | 780 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
フィルター PF-1 55φ |  | 枚 | 108 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
フィルター PF-1 47φ |  | 枚 | 52 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
Ｆパッキン | 90220032000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
触媒筒 | G88806943 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
ＤＯユニット | 90220062000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松を除く12局
ＤＯユニット | 9022100000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－370 | 三好・聖心・平戸橋
エアフィルター 0.3ミクロン | 90260002000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
ＵＶランプユニット | 90200009000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松を除く12局
ＵＶランプユニット | 90220095000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－370 | 三好・聖心・平戸橋
ＵＶライナー | 90570043000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
ＰＰＤキャピラリー | 90220061000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松を除く12局
ＰＰＤキャピラリー | 90220099000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－370 | 三好・聖心・平戸橋
パイプ | G8811451 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松を除く12局
パイプ（処理部品） | G8808838 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－370 | 三好・聖心・平戸橋
精製ユニット | 90220066000 | 個 | 15 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 西春・一宮・有松を除く15局
ダイアフラムクミ | 90220029000 | 個 | 16 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０/370 | 三好・聖心・平戸橋・安城・平中・高針・昭和橋通・堀越
ダイアフラムクミ | 90220029000 | 個 | 15 |  |  | 校正ガス調整装置 SGGU-610 | 西春・一宮・有松を除く15局
ＳＶユニット | 90220072000 | 個 | 12 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０ | 一ツ木、三好、聖心、平戸橋
ポンプユニット | 90220056000 | 個 | 8 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－３６０ | 安城、平中、高針、昭和橋通、堀越、三好、聖心、平戸橋
ポンプユニット | 90220055000 | 個 | 0 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－370
スクラバ | 90220064000 | 個 | 3 |  |  | 窒素酸化物測定装置 ＡＰＮＡ－370 | 三好・聖心・平戸橋
ポリロート | φ150 | 個 | 18 |  |  |  | 全18局
リードバルブ | ポンプ用 | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ダイヤフラム | ポンプ用 | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
バルブシート | ポンプ用 | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
サンプリングチューブ | ６×８ １０ｍ | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
サンプリングチューブ | ４×６ ５ｍ | 式 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
サンプリングチューブ | SPM用 １５×２２×１０ｍ | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
ガラスエレメント |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
カートリッジフィルター | ＤＦＵ | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ゼロガス精製器 |  | 個 | 12 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ゼロガスASSY |  | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
石英ウール | ５Ｇ | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
石英ウール | １Ｇ | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
コンバータ触媒 |  | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
マフラー | 校正用 | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ホソメフィルター | カバー用 | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
フィルタキット | セル部ファン用 | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
キャピラリー用フィルタ |  | 個 | 1 |  |  | NOX・SPM測定装置GLN-３４７ | 有松
ハイプレンチューブ | ７×１１ | ｍ | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
弁シート | 校正用 | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ダイヤフラム | 校正用 | 個 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
ドライヤーユニット | 試料用 | 式 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
フェルル |  | 個 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
毛細管接続管 |  | 個 | 8 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
放電棒 |  | 式 | 2 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７ | 西春・一宮
サージアブソーバー |  | 式 | 3 |  |  | ＮＯｘ・ＳＰＭ測定装置GLN－２５７/ ３４７ | 西春・一宮・有松
大気試料導入管 | F0020027000 | ｍ | 150 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置ＡＰDＡ－３６１ | 西春・一宮・有松を除く15局
ポンプカーボンベーン | 90220083000 | ヶ | 15 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置ＡＰDＡ－３６１ | 西春・一宮・有松を除く15局
単２アルカリ乾電池 | E0013225900 | ヶ | 30 |  |  | 浮遊粒子状物質測定装置ＡＰDＡ－３６１ | 西春・一宮・有松を除く15局
インクパットセット |  | セット | 12 |  |  | ６打点記録計 ＥＨ－８００ | 西春・一宮・三好・聖心・平戸橋・有松を除く12局
ポリエチレンドーム |  | 個 | 72 |  |  | 全天日射計 ＣＭ－６Ｅ（ＳＲ－０１０） | 東築地・伝馬・平戸橋
防風スクリーン |  | 個 | 5 |  |  | 騒音測定装置 ＮＡ－３６ | 安城・高針・平中・西春・一宮