## 様式-96
様式－96
骨材の単位容積重量試験（JIS Ａ1104）
工事名 |  |  |  |  | 位 置
試料採取
地 名
[6 empty] | 現場代理人氏名 |  | 印
[6 empty] | 測定者氏名 |  | 印
測定 年月日 | 天候 | Ａ kg | Ｂ kg | Ｃ  | Ｄ kg | 比重＝Ａ/Ｄ | 単位容積重量＝Ｄ/Ｃ
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
標準単重
軽盛単重
注） | Ａ 容器＋試料質量
Ｂ 容器の質量
Ｃ 容器の容積
Ｄ 試料の質量

## 様式-97
様式－97
ホットビンにおけるふるい分け試験
工事名
位 置
工種名 | [8 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
試験年月日 | [8 empty] | 測定者氏名 |  |  |  |  | 印
| 第１ビン |  | 第２ビン |  | 第３ビン |  | 第４ビン |  | 第５ビン |  | 石 粉 |  | 合成粒度
| 残留％ | 計量 比率％ | 残留％ | 計量 比率％ | 残留％ | 計量 比率％ | 残留％ | 計量 比率％ | 残留％ | 計量 比率％ | 残留％ | 計量 比率％ | 残留％ | 計量 比率％
37.5～31.5
31.5～26.5
26.5～19.0
19.0～13.2
13.2～4.75
4.75～2.36
2.36～600μm
600～300
300～150
150～75
75以下
計
アスファルト混合物（骨材）合成粒度曲線
粒度範囲
指定粒度
合成粒度
ふるい目
の大きさ(mm)
種別
ﾎｯﾄﾋﾞﾝ

## 様式-98
様式－98
まだ固まらないコンクリートの洗い分析試験結果表 JIS A1112
工事名 | [6 empty] | 試料採取箇所 | [6 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
用途（構造物名） | [6 empty] | 試験年月日 平成 年 月 日 天候 | [6 empty] | 測定者氏名 |  |  |  | 印
| 設計条件 |  | 粗骨材最大寸法 |  |  | m/m | スランプ |  | cm | 空気量 | ％ | セメント量 | kg/m3 | 基準強度 |  | Ｎ/mm2 | 混和剤
|  | 予備試験による比重 | [12 empty] | 材料別重量
| No. |  |  |  | (ｇ) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (cc)
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
[8 empty] | （4）－(5) |  | (8)-(6) |  | (10)-(6) |  | (12)-(6) | ((9)-((11)+(13)）×(1)/(1)-1 | (13)×(2)/(2)-1 | (11)×(3)/(3)-1 | (7)-((14)+(15)+(16)）
平均値
単位重量（kg/m3）
[7 empty] | セメント(kg) |  | 細骨材(kg) |  | 粗骨材(kg) |  | 水(ｌ) |  | 計 | ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) | 空気量(%)
[5 empty] | 配合 |  | （18） |  | (19) |  | (20) |  | （21） |  | （22）
(18)+(19)+(20)+(21)
[5 empty] | 実測試験結果 |  | （23） |  | (24) |  | (25) |  | （26） |  | （27）
[7 empty] | (14)×(22)/(7) |  | (15)×(22)/(7) |  | (16)×(22)/(7) |  | (17)×(22)/(7) |  | (23)+(24)+(25)+(26)
試料番号
セメント
細骨材
粗骨材
試料
容器の空中重量
容器の水中重量
試料の空中重量
容器＋試料の
水中重量
試料の水中重量
容器＋5mmふるいにとどまったものの水中重量
5mmふるいにとどまった水中重量
0.15mm ふるいにとどまった水中重量
容器＋0.15mm ふるいにとどまったものの水中重量
セメント
細骨材
粗骨材
水

## 様式-99
様式－99
コンクリート中の塩分測定表
[8 empty] | 主任監督員氏名 |  |  | 印
工事名 | [7 empty] | 監督員氏名 |  |  | 印
測定年月日 | 工 区 | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 | 混和剤の種類 （m3当りの使用量） | ｾﾒﾝﾄの種類 | 単位水量 （kg/m3） | 測定器名 | 測定値（％）又は空欄（上段）（塩分量（kg/m3）） |  |  | 測定者 | 備 考
[7 empty] | 1 | 2 | 3
備考：測定結果に対する処置を講じた事項等を記入する。
注）塩分濃度を（％）で測定した場合（上段）は、次式で塩分量を求める。 | [5 empty] | 塩分量（kg/m3）＝ | （単位水量（kg/m3））×測定値）÷100

## 様式-100
様式－100
総 括 表 （１）
構造物名
年 度 | 工事名 | 施工地先 | 施工位置 | 摘 要
（注） | ・施工位置はキロ標等を記入。（バイパス等でキロ標が未設定の場合は摘要欄に測点No.を記入）
・年度：国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。
(出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-101
様式－101
総 括 表 （２）
年度
工事名
施工地先
構造物の種類 |  | 番号 | 施工位置 | 摘 要
（注） | ・番号は図面対象番号を記入。
・施工位置はキロ標等を記入。（バイパス等でキロ標が未設定の場合は摘要欄に測点No.を記入）
・年度：国債工事の場合は○○年度～○○年度として記入。
(出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-102
様式－102
生コンクリート品質記録表
年度
（１）配 合
工事名
施工業者
番号 | 種別 | 強度 |  | 粗骨材最 大寸 法（mm） | ｽﾗﾝﾌﾟの範囲（cm） | 空気量（％） | 水ｾﾒﾝﾄ比w/c（％） | 細骨材率s/a（％） | 単位量（kg/m3） | [6 empty] | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ会社名 | JIS工場指定の有無 | 摘 要
|  | 呼び強度 | 設計基準強度（Ｎ/mm2） | [5 empty] | 水 Ｗ | ｾﾒﾝﾄ Ｃ | 細骨材 Ｓ | 粗骨材Ｇ |  | 混和材料
[12 empty] | 5mm ～ | mm～ | 混和材 | 混和剤（ml/m3）
[12 empty] | mm | mm
| （注） | ・番号は図面対象番号である。
・設計基準強度毎に、標準配合、特注配合、規格外の種別を書く。
・摘要欄には構造物名を記入。
・セメント欄には使用量とセメント名（Ｎ、Ｈ、ＢＢ等 ＪＩＳ Ａ5308のセメントの種類による区分上の記号）を記入。
・特殊な混和剤（流動化剤、スチールファイバーなど）を用いた場合は添加方法を摘要欄に記入。
| (出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-103
様式－103
コンクリート二次製品の品質記録表
年度
（１）配 合
工事名
施工業者
番号 | 製品名 | 設計基準強度（Ｎ/mm2） | 粗骨材最 大寸 法（mm） | ｽﾗﾝﾌﾟの範囲（cm） | 空気量の範囲（％） | 水ｾﾒﾝﾄ比w/c（％） | 細骨材率s/a（％） | 単位量（kg/m3） | [6 empty] | 製造会社 工場名 | JIS工場の有無 | 摘 要
[8 empty] | 水 Ｗ | ｾﾒﾝﾄ Ｃ | 細骨材 Ｓ | 粗骨材Ｇ |  | 混和材料
[11 empty] | 5mm～ | mm～ | 混和材 | 混和剤（ml/m3）
[11 empty] | mm | mm
| （注） | ・番号は製品毎に図面に表示し、それを記入。
・製品名は使用したコンクリート製品名を記入。
・設計基準強度は、JISで規定がある場合は規定強度、ない場合はコンクリート製造工場が定めている強度を記入。
・配合については、コンクリート製造工場が定めている配合を記入。
| (出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-104
様式－104 |  |  |  |  | 年度
（２）材料特性 |  |  |  |  | 工事名
①セメント |  |  |  |  | 施工業者
番 号 |  |  |  | 製造会社 工場名 | 製造年月 | 摘 要
| 種類 | ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | 高炉ｾﾒﾝﾄ
項目
種 類
比 重
比表面積cm2/g
凝結 | 始発 h-m
終結 h-m
安定性
圧縮強さ（Ｎ/mm2） | １day
３day
７day
28day
水和熱 （J/g） | ７day
28day
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（％）
三酸化硫黄（％）
強熱減量（％）
けい酸三ｶﾙｼｳﾑ（％）
ｱﾙﾐﾝ酸三ｶﾙｼｳﾑ（％）
全アルカリ（％）
塩素（％）
（注） | ・番号は図面対象番号である。
・ｾﾒﾝﾄの種類は、普通、早強、高炉Ａ、Ｂ等と記入しそれぞれＪＩＳに規定された品質項目について記入。
・各項目については、ｾﾒﾝﾄ会社が生ｺﾝｸﾘｰﾄ製造会社に提出した試験成績表を参考に記入する。
・全アルカリ度については、ｾﾒﾝﾄ会社が試験しているNa2Ｏ＋0.658Ｋ2O－Ｒ2Ｏの値を記入する。
・複数の生ｺﾝ工場を使用する場合は余白に記入する。
・製造年月は試験成績表に記載してある年月。
・製造年月が異なるｾﾒﾝﾄを使用した場合は余白に記入し摘要欄に番号を記入。
・製造会社は必ず記入、工場名はわかる範囲で記入。
(出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-105
様式－105 | [11 empty] | 年度
（２）材料特性 | [11 empty] | 工事名
②骨材 | [11 empty] | 施工業者
番号 | 材料名 |  | 絶乾比重 | 吸水率（％） | 粘土塊量（％） | 洗い試験によって失われる量（％） | 原石名 | 塩分NaC（％） | 単位容積質量（kg/m3） | 実績率又は粗粒率 | 混合割合（％） | 産地 | 販売会社 | 摘要
| 細粗の別 | 種類
（注） |  | ・番号は図面対象番号を記入。
・材料名は細・粗骨材番号を区分し、海砂、川砂、山砂、砕砂、砂利、砕石等と記入。
・原石名は、何種類もあるときは採取されている原石とする。（玄武岩、安山岩etc）
・混合割合は海砂50%、山砂30%、砕砂20%等と記入。
・産地は○○市○○町○○地先と記入する。
・販売会社は採取業者とする。
・摘要にはNaclの測定法を記入。
・細骨材は、粗粒率、粗骨材は実績率を記入。
(出典） |  | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-106
様式－106 | [5 empty] | 年度
（２）材料特性 | [5 empty] | 工事名
③混和材料 | [5 empty] | 施工業者
番 号 |  |  |  |  | 製造会社工場名 | 製造年月 | 摘 要
種 類 |  | ＡＥ剤 | 撥水剤 | ＡＥ減水剤
品 名
種 類
減水率（％）
ﾌﾞﾘ-ｼﾞﾝｸﾞ量の比（％）
凝結時間の差（min） | 始発
終結
圧縮強度比（％） | ３day
７day
28day
長さ変化比（％）
凝結融解に対する抵抗性 （相対動弾性係数％）
Ｃ（重量）（％）
（注） | ・番号は図面対象番号を記入。
・混和剤の種類は、標準形、遅延形、促進形等を記入。
・各項目については、混和材料ﾒｰｶｰが生ｺﾝｸﾘｰﾄ会社に提出した試験成績表を参考に記入する。
・製造年月が異なるｾﾒﾝﾄを使用した場合は余白に記入し摘要欄に番号を記入。
・製造年月は品質検査、試験成績表に記載してある年月。
(出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-107
様式－107 | [11 empty] | 年度
（３）コンクリートの品質試験結果 | [11 empty] | 工事名
施工業者
番号 | 種別 | 呼び強度 | 設計基準強度（Ｎ/mm2） | 配合強度（Ｎ/mm2） | σ28 強度（Ｎ/mm2） |  |  |  | スランプ（cm） |  |  | 空気量（％） |  |  | 摘要
[5 empty] | 最大 | 最小 | 平均 | 試験個数 | 最大 | 最小 | 試験個数 | 最大 | 最小 | 試験個数
| （注） | ・種別欄は標準品か特注品の別を記入。
・呼び強度は、JIS Ａ5308（当該年度のもの）適用。
・配合強度は、変動係数等を考慮して各生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場で定めている強度。
・σ28強度は、呼び強度毎の試験結果とする。
・スランプは、呼び強度毎の試験結果とする。
・空気量は、呼び強度毎の試験結果とする。
・σ７で管理した場合は、σ28の欄の上段に記入。
・摘要欄に構造物名を記入。
・特殊混和剤を用いた場合は添加後のスランプ、空気量を（ ）書きで上段に記入。
| (出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-108
様式－108 | [9 empty] | 年度
（３）コンクリート二次製品の品質 | [9 empty] | 工事名
施工業者
番号 | 製品名 | 配合強度（Ｎ/mm2） | コンクリート強度（Ｎ/mm2） |  |  | 製品試験強度（Ｎ/mm2） | 形状寸法 | JIS製品の有無 | 製造年月 | 製造会社工場名 | 摘要
|  |  | 最大 | 最小 | 平均
（注）・番号は製品毎に図面に表示し、それを記入。
・コンクリート強度は、コンクリート製造工場が日々管理している圧縮強度の製造月の月平均値を記入。
・製品試験強度はJISで規定されている試験方法で実施した結果を記入。
(出典） 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-109
様式－109 | [6 empty] | 年度
（４）打設関係 | [6 empty] | 工事名
施工業者
番号 | 打設期間 | 打設数量 | 打設気温 | 打設方法 | 養成方法 | 打設会社名 | 摘要
Ｈ＝ Ｌ＝ φ＝
（注） | ・番号欄は、図面対象番号を記入。
・打設期間は、同種のコンクリートの打設開始から打設終了までの期間を記入。
・打設方法は、シュート、バケット、ポンプ打設等を記入。
・養成方法は、湿潤、練炭、電熱養成等を記入。
・打設会社名は、ポンプ打設の場合のみ記入。
・摘要欄に生コンの運搬時間（Ｈ）、ポンプによる圧送距離（Ｌ）、使用管径（φ）を記入。
・打設気温は打設時に測定した気温の最高と最低を記入。（外気温とする。）又保温養成を行った場合は保温期間の養成気温の最高と最低を（ ）で併記する。
(出典） | 「建設材料の品質記録保存業務実施要領(案）」による。

## 様式-110
様式－110
くい打成績表
工事名
[6 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
| 打込箇所 |  |  |  |  | 出来形管理担当者氏名 |  |  | 印
くい打込み 月日 | くい番号 くい径（cm） | Ｒ ﾓﾝｷｰの重さ（ｔ） | ｈ ﾓﾝｷｰの落下高（cm） | ａ 測定前くい頭の高さ（cm） | ｂ 打撃 回数（回） | ｃ 測定後くい頭の高さ（cm） | 沈下量 J=a-c/b（cm） | 支持力Ｐ（ｔ） | 測定者 | 摘 要
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
| 設計支持力 |  |  |  |  | 公式
くい配置図

## 様式-111
様式－111
機械ボーリング作業日報
[10 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
工 事 名 | [7 empty] | 調査場所名
調査地点番号 |  |  |  |  | 調査月日 |  |  |  |  | 天 候
調査地点標高 |  |  |  |  | 予定深度 |  |  |  |  | 掘進深度 |  | 日深度
累計
機 械 名 |  |  |  |  | 能 力 |  |  |  |  | 孔 径
作業内容 | [7 empty] | 使用材料
| 深 度 |  | 地下水 湧 水 漏 水 | 岩 相 |  |  |  | コ ア |  | 試料 番号 | ﾋﾞｯﾄ名 | 回転数 回/min | 掘進速度 cm/min | 摘 要
|  | 累計 |  | 記号 | 分類 | 色調 | 硬 軟 その他記事 | 長さ | 採取率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
摘 要 |  |  | 地下水については、湧水、漏水などが起こった場合、その深度水量について記載する。 掘進の難易について記載する。 その他・気づいた点を詳細に記載する。
（注）本表は１週間まとめて提出することができる。
月/日

## 様式-112
様式－112
浸透探傷試験記録書
工事名 |  |  | 検査員氏名 | 印
杭番号 |  |  | 確認員氏名 | 印
検査月日
１．探傷剤及び条件
| 検査方法 | 浸透時間 |  | 分 | 現像時間 |  | 分
| 探傷表面状態 □溶接のまま |  |  |  | 気温 | 開始時 | 度
| □その他（ ） |  |  |  |  | 終了時 | 度
| 使用液製品名 |  | 製造会社 |  | ロット番号
浸透液
現像液
洗浄液
２．試験結果
| □割れによる指示模様の | □無し
| 有無 | □有り
| □線状欠陥指示模様の | □無し
| 有無 | □有り
【 】mm
| □円状欠陥指示模様の | □無し
| 有無 | □有り
【 】mm
| □連続欠陥指示模様の | □無し
| 有無 | □有り | 欠陥個数 | 最大欠陥長 | 隣接欠陥距離
|  |  | 【 】箇所 | 【 】mm | 【 】mm
| □分散欠陥指示模様の | □無し
| 有無 | □有り | 欠陥個数 | 最大欠陥長
|  |  | 【 】箇所 | 【 】mm
３．欠陥略図
判 定

## 様式-113
様式－113
放射線透過試験記録書
工事名 |  |  |  |  | 試験技術者の所属氏名 | 印
杭番号 |  |  |  |  | 確認員氏名 | 印
杭の材質 母材の肉厚mm |  |  |  |  | 確認月日
撮影年月日
１．試験条件
| 使用装置 | （a）放射線透過装置名
| 及び材料 | （b）実行焦点寸法
（c）フィルム及び像感紙の種類
（d）透過度計の種類
（e）階調計の種類
| 撮影条件 | （a）使用管電圧又は放射性同位元素の種類
（b）使用管電流又は放射線の強さ
（c）露出時間
| 撮影配置 | （a）Ｌ１＋Ｌ２
（b）Ｌ２
（c）Ｌ３
| 現像条件 | （a）現像液・現像温度・現像時間（手現像）
（b）自動現像機名及び現像液（自動現像）
２．試験結果の判定 |  |  | 母材の厚さ（ ） |  |  | 試験視野（ ）
きずの区分
| 第１種のきず |  | きず番号 | きず長径 | きず点数 | 個別分類 |  | 総合分類
| 有無 |  | No1 | mm | 点
|  |  | No2 | mm | 点
|  |  | No3 | mm | 点
|  |  | 小計 | mm | 点 | （ ） | 類
| 第４種のきず |  | きず番号 | きず長径 | きず点数 | 個別分類
| 有無 |  | No1 | mm | 点
|  |  | No2 | mm | 点
|  |  | No3 | mm | 点
|  |  | 小計 | mm | 点 | （ ） | 類
| 第２種のきず |  | きず番号 | きず長径 | きず点数 | 個別分類
| 有無 |  | No1 | mm | 点
|  |  | No2 | mm | 点
|  |  | No3 | mm | 点
|  |  | 小計 | mm | 点 | （ ） | 類
第３種のきず
| 有無 | [6 empty] | 総合
[8 empty] | （ ） | 類
[6 empty] | （ ） | 類

## 様式-114
様式－114
塗装膜厚測定表
工事名 |  |  |  |  | 工種名 |  |  |  |  | 現場代理人
監理技術者
ロット番号 |  |  |  |  | 請負会社名 |  |  |  |  | 主任技術者
施工管理担当者
塗装系 | [6 empty] | 基準膜厚合計値 |  |  |  |  | μ
測定時点 |  | 工場塗装終了後 |  |  |  | 現場塗装開始前 |  |  | 現場塗装終了後
測定月日 | [7 empty] | 測定者 | 印
測定位置
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 平均Ｘi | Ｘ－Ｘi |  | （Ｘ－Ｘi）2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合計
平均値Ｘ＝ | [8 empty] | 標準偏差 Ｓ＝
N
平均値 |  | Ｘ＝ |  | ΣＸi
i=1
N
標準偏差 |  | Ｓ＝ Σ（Ｘ-Ｘi）2
i=1
N-1
1
1
1
1
N

## 様式-115
様式－115
塗装膜厚測定成績表
ロット番号 |  |  |  |  | 現場代理人
監理技術者
主任技術者
施工管理担当者
測定時点 | [5 empty] | 目標塗装膜厚 |  | μm
平均値Ｘおよび標準偏差Ｓ |  |  |  |  | 判定
N
平均値 | Ｘ＝ |  | Σｘi ＝ | μm | 標準偏差Ｓ＝ |  | 標準偏差×0.2＝
i=1
|  | N |  |  | 平均値Ｘ＝ |  | 標準偏差×0.9＝
標準偏差 | Ｓ＝ Σ（Ｘ-Ｘi） |  |  | μm
|  | i=1 |  |  | ５点平均値 の最小値 | ＝ | 標準偏差×0.7＝
度数分布
膜厚Ｘiのクラス |  |  | 中央値 |  | チェック |  | 度数Ｆi
ヒストグラム
1
1
N
N-1
1
1
2
1

## 様式-116
様式－116
場所打杭（機械掘削）の施工記録
年 度 |  | 杭 長 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ天端高 |  |  | 鉄筋天端高 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ量(m3) |  | 杭 平 面 図 偏 位 置
工 事 名 |  | 設計長 |  |  | 設計高 |  |  | 設計高 |  |  | 設計量
工 事 場 所 |  | 施工長 |  |  | 施工高 |  |  | 施工高 |  |  | 施工量
請 負 者 名 |  | 調査時土質 |  |  | 標 高 | 深 度 | 施 工 時 |  |  | 現場代理人 |  | 印
立 会 人 |  | 柱状図 | 土質名 | Ｎ 値 |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ配管 | ﾄﾚﾐｰ管配管 | 杭位置図 | 監理技術者 |  | 印
請負人担当者名 | [9 empty] | 掘 削 記 録 |  |  | コンクリート関係施工時間
施 工 年 月 日
天 候 （気 温）
施工場所
杭 径
杭 長
主筋本数
施 工 機 械 器 具 | 掘削機本体
クレーン
トレミー管
ケーシングチューブ
その他主要器具
杭 の 位 置 図
|  | 特記事項 |  |  |  | 沈 殿 物 処 理 | [6 empty] | コンクリート関係
[6 empty] | 処理時間 | [6 empty] | スランプ | cm
[13 empty] | 空 気 量 | ％
施工方法
ｺﾝｸﾘｰﾄ高さ
ケーシング下端
トレミー管下端
施工方法

## 様式-117
様式－117
場所打コンクリート杭施工記録表
工事名：
| 平成 | 年 月 日 | [5 empty] | 施工番号 |  | NO.
時間
[5 empty] | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
杭番号 |  | No. | 深度m
杭 径 |  | mm | 5
掘削長 |  | ｍ
杭 長 |  | ｍ | 10
ｺﾝｸﾘｰﾄ量 |  | ｍ3
所要時間 |  | 時間 分 | 15
使用機械
20
25
30
工 程 | ①ﾊﾟﾜｰｼﾞｬｯｷ設置・撤去
| ②ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ建込 |  | 35
③ｸﾗﾌﾞﾊﾝﾏｰ掘削
| ④ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ設置・撤去 |  | 40
⑤掘 削
| ⑥ロッドジョイント |  | 45
⑦孔 壁 測 定
| ⑧鉄 筋 建 込 |  | 50
⑨トレミー管建込
| ⑩スライム処理 |  | 55
⑪コンクリート打込
| ⑫埋 め 戻 し |  | 60
⑬ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ引抜
| ⑭段 取 り |  | 65
⑮片 付 け
| ⑯そ の 他 |  | 70

## 様式-118
様式－118
鉄筋ガス圧接超音波探傷検査記録 |  | 検 査 位 置 図
施工業者
工事名
圧接業者名
圧接者名
圧接工法
検査期日
検査範囲
検査基準
検査技術者 及び資格
母材の材質 呼び名・表示径
探 傷 器
探傷器名 | 製造番号
点検年月日 | 点検責任者
探 触 子
製造者名 | 製造番号
呼 称 | 実測屈折角
付 属 品
接触媒質
治 具

## 様式-工事打合簿（添付方式用）
発 議 者 |  |  |  | □ 発注者 |  | □ 請負者 |  | 発議年月日 |  | 平成 年 月 日
発 議 事 項 |  |  |  | □指示 | □協議 |  | □通知 | □承諾 | □提出 |  | □届出 | □ その他( )
工 事 名
（内 容）
下記に示す試験内容で実施した試験の結果を別紙の通り報告します。
位置：
試料採取地名（箇所）：
工種：
試験月日：
以下の項目は圧密試験の場合に記入する。
試料の状態：（乱さない・繰り返した）
試験期間：
添付図 葉、その他添付図書
処理 ・ 回答 |  | 発 注 者 | 上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他
平成 年 月 日
|  | 請 負 者 | 上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。
□その他
平成 年 月 日
工 事 打 合 簿
総 括
監 督 員
主 任
監 督 員
監 督 員
現 場
監 督 員
現 場
代 理 人
主 任
（監 理）
技 術 者
現 場
技 術 員