## 06年2月
水質分析結果（2006年2月分）
種別 |  | 単位 | 残土処理場 | [7 empty] | プラント原水 |  |  |  | プラント処理水 |  |  |  | 調整池放流 |  |  |  | 新滝ヶ洞溜池
採取地点 |  |  | コルゲート（東） |  |  |  | コルゲート（西） | [15 empty] | 流入口 |  |  |  | 放流後
実施日 分析項目 |  |  | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24 | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24 | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24 | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24 | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24 | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24 | 2006-02-01 | 2006-02-08 | 2006-02-16 | 2006-02-24
ｐＨ |  | － | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.5
Ｃd | カドミウム | mg/l | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Ｐｂ | 鉛 | mg/l | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Ａｓ | 砒素 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Ｔ-Ｈｇ | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005
Ｓｅ | セレン | mg/l | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.002 | <0.005
Ｂ | ホウ素 | mg/l | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1
Ｆ | フッ素 | mg/l | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.51 | 0.6 | 0.93 | 0.7 | 0.35 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.21 | <0.1 | 0.12 | <0.1 | 0.12 | <0.1 | 0.11 | <0.1 | 0.12 | <0.1
ＳＳ | 浮遊物質 | mg/l | 10 | 10 | 15 | 9.5 | 29 | 49 | 38 | 39 | 17 | 12 | 15 | 13 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | 17 | 2.2 | 72 | 2.8 | 49 | 6.8 | 7 | 6 | 9 | 6.8
Ｃｕ | 銅 | mg/l | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01
Ｚｎ | 亜鉛 | mg/l | 0.3 | 0.32 | 0.24 | 0.3 | 0.93 | 0.56 | 0.75 | 0.74 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
硫酸ｲｵﾝ |  | mg/l | 270 | 280 | 240 | 290 | 860 | 680 | 790 | 770 | 340 | 340 | 280 | 330 | 360 | 310 | 300 | 330 | 32 | 320 | 190 | 320 | 54 | 67 | 35 | 72 | 61 | 49 | 68 | 52
アルミニウム |  | mg/l | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 9.5 | 9.1 | 11 | 9.1 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 3 | <0.1 | 1.1 | 0.18 | <0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.16
カルシウム |  | mg/l | 56 | 66 | 53 | 56 | 190 | 170 | 190 | 180 | 81 | 74 | 81 | 65 | 130 | 140 | 150 | 130 | 15 | 130 | 93 | 130 | 24 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23
ＤＯ | 溶存酸素 | mg/l | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 10 | 10.6 | 10 | 9.7 | 10 | 10.5 | 13 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10 | 10.6 | 12 | 11.3 | 12 | 10.2 | 12 | 11.7 | 11 | 12.9 | 9.3 | 12.8 | 12 | 11.5
ＥＣ | 電気伝導度（mS/cm） | ms/cm | 0.6 | 0.51 | 0.5 | 0.46 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.1 | 0.59 | 0.49 | 0.58 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.14
塩素イオン |  | mg/l | 14 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 9.5 | 2.7 | 5.4 | 4.9 | 16 | 6.6 | 9.2 | 7 | 37 | 32 | 34 | 40 | 9.9 | 33 | 21 | 36 | 7.9 | 9.4 | 5.9 | 11 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 8.6
T-Ｆｅ | 全鉄 | mg/l | 2.2 | 2 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 6 | 0.72 | 5 | 0.68 | 0.47 | 0.57 | 0.33 | 0.63
Ｔ-Ｍｎ | 全マンガン | mg/l | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 5.5 | 13 | 9.6 | 11 | 12 | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.51 | 0.3 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 0.48 | 0.43 | 0.3
Ｎａ | ナトリウム | mg/l | 13 | 11 | 12 | 11 | 40 | 26 | 26 | 27 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 26 | 16 | 16 | 13 | 7.6 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 6.7 | 4.4 | 6.7 | 4.6
陰イオン界面活性剤 |  | mg/l | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04
実施機関 |  |  | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市 | 国 | 市
| ：分析していないことを示す |  |  |  | 「＜○．○」の表示は、○．○mg/L未満を表す。
| ：環境基準に不適合 |  |  |  |  | ：水道法の飲用水基準に不適合 | [13 empty] | ：農業用水基準に不適合
| （人の健康の保護に関する環境基準） |  |  |  |  | (水道により供給される水に対する基準。当地区のような原水等においては参考値)
Formulas:
コルゲート（西） = [残土処理場]
プラント原水 = [残土処理場]
プラント処理水 = [残土処理場]
調整池放流 = [残土処理場]
新滝ヶ洞溜池 = [残土処理場]
放流後 = [残土処理場]