## 19番湧水ｐH H18.6
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年６月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
| 1 | 木 | 60.7 | 4.7 | 99 | 17.9 | 9 | 4.7 | 156 | 17.7 | 9 | 6 | 47 | 21.6 | 24.6 | 5 | 113 | 16.5 | 6.3 | 29 | 17.9
6 | 2 | 38870 | 60.7 | 4.8 | 97 | 17.9 | 8.1 | 4.7 | 154 | 17.4 | 8.1 | 5.9 | 41 | 21.8 | 24.6 | 5 | 101 | 16.8 | 6.3 | 29 | 19.6
| 3 | 38871 | 58 | 4.8 | 93 | 18.1 | 8.1 | 4.8 | 151 | 17.9 | 7.4 | 5.9 | 37 | 23 | 23.1 | 5 | 111 | 17.4 | 6.4 | 33 | 18.9
| 4 | 38872 | 58 | 4.8 | 94 | 18.1 | 8.1 | 4.8 | 149 | 18 | 8.1 | 5.9 | 35 | 22.8 | 23.1 | 5 | 187 | 17.5 | 6.4 | 32 | 18.7
| 5 | 38873 | 58 | 4.8 | 94 | 18.1 | 7.4 | 4.8 | 149 | 17.3 | 5.9 | 5.9 | 36 | 21.8 | 21.6 | 5 | 186 | 17 | 6.4 | 36 | 20.4
| 6 | 38874 | 55.4 | 4.8 | 88 | 17.9 | 6.6 | 4.9 | 147 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | 35 | 22.3 | 21.6 | 5 | 106 | 17.1 | 6.4 | 37 | 20.5
| 7 | 38875 | 55.4 | 4.8 | 83 | 17.6 | 4.9 | 4.9 | 133.1 | 18.3 | 5.9 | 5.9 | 35 | 21.4 | 21.6 | 5 | 113 | 18 | 6.3 | 37 | 20.5
| 8 | 38876 | 55.4 | 4.9 | 84 | 18 | 5.9 | 5 | 143 | 17.8 | 4.7 | 5.4 | 35 | 23.4 | 18.8 | 5 | 102 | 17.6 | 6.5 | 40 | 21.6
| 9 | 38877 | 66.3 | 5 | 77 | 17.5 | 6.6 | 5.2 | 141 | 16.8 | 5.3 | 5.4 | 35 | 20.6 | 20.2 | 5.1 | 93 | 16.6 | 6.4 | 39 | 19.4
| 10 | 38878 | 55.4 | 4.9 | 81 | 17.9 | 5.9 | 5.2 | 141 | 17.6 | 4.7 | 5.6 | 34 | 22.8 | 18.8 | 5.1 | 100 | 17.1 | 6.3 | 42 | 19.1
| 11 | 38879 | 55.4 | 5 | 80 | 17.9 | 5.9 | 5.4 | 139 | 17.3 | 4.7 | 5.4 | 35 | 22.7 | 20.2 | 5.1 | 90 | 17 | 6.3 | 47 | 18.9
| 12 | 38880 | 50.5 | 4.9 | 77 | 18.2 | 5.3 | 5.7 | 137 | 18.3 | 4.1 | 5.7 | 34 | 24.8 | 17.5 | 5.1 | 96 | 18 | 6.2 | 47 | 18
| 13 | 38881 | 45.8 | 5 | 75 | 18.2 | 5.9 | 5.6 | 136 | 18.3 | 2.7 | 5.7 | 34 | 25.3 | 13.9 | 5.1 | 97 | 18.1 | 6.4 | 37 | 20.3
| 14 | 38882 | 48.1 | 5 | 74 | 18 | 5.3 | 5.7 | 134 | 17.9 | 3.6 | 5.4 | 33 | 24.6 | 15.1 | 5.1 | 93 | 17.8 | 6.3 | 32 | 20.8
| 15 | 38883 | 52.9 | 5 | 74 | 17.9 | 4.1 | 5.8 | 132 | 17.4 | 3.1 | 5.3 | 34 | 23.7 | 16.3 | 5.2 | 93 | 17.5 | 6.3 | 41 | 21
| 16 | 38884 | 177.2 | 4.7 | 78 | 17.4 | 60.7 | 5.3 | 82 | 17 | 60.7 | ー | 49 | 19.6 | 91.5 | 6.1 | 82 | 16.9 | 6.1 | 24 | 19.5
| 17 | 38885 | 109.8 | 4.6 | 100 | 17.9 | 27.9 | 4.6 | 152 | 17.9 | 37.2 | 5.4 | 76 | 20.5 | 60.7 | 6.1 | 100 | 16.5 | 6 | 25 | 21.4
| 18 | 38886 | 109.8 | 4.6 | 95 | 17.6 | 27.9 | 4.7 | 138 | 17.3 | 37.2 | 5.4 | 77 | 20.4 | 63.4 | 6 | 100 | 16.5 | 6.2 | 22 | 21.3
| 19 | 38887 | 91.5 | 4.5 | 111 | 17.9 | 20.2 | 4.6 | 143 | 17.7 | 27.9 | 5.3 | 92 | 21.1 | 48.1 | 5.8 | 90 | 16.8 | 6.1 | 24 | 20.8
| 20 | 38888 | 88 | 4.6 | 106 | 18 | 20.2 | 4.6 | 152 | 17.7 | 18.8 | 5.5 | 93 | 21.4 | 35.2 | 5.5 | 90 | 16.9 | 6.1 | 24 | 21.1
| 21 | 38889 | 69.1 | 4.6 | 110 | 18.3 | 12.8 | 4.6 | 154 | 18.3 | 20.2 | 5.4 | 80 | 22.4 | 33.3 | 5.4 | 99 | 18.1 | 6.1 | 24 | 21.7
| 22 | 38890 | 69.1 | 4.6 | 106 | 18.2 | 11.8 | 4.6 | 155 | 17.9 | 18.8 | 6 | 74 | 22.2 | 33.3 | 5.3 | 109 | 17.6 | 6.2 | 26 | 21.3
| 23 | 38891 | 75.1 | 4.7 | 103 | 17.9 | 11.8 | 4.7 | 153 | 17.6 | 16.3 | 6.1 | 65 | 21.7 | 27.9 | 5.2 | 126 | 17.4 | 6 | 29 | 19.9
| 24 | 38892 | 66.3 | 4.7 | 103 | 18.4 | 9 | 4.7 | 150 | 18.6 | 12.8 | 6.3 | 56 | 23.3 | 26.2 | 5.2 | 137 | 18.6 | 6.1 | 30 | 20.1
| 25 | 38893 | 60.7 | 4.7 | 102 | 18.3 | 8.1 | 4.7 | 147 | 18.2 | 10.8 | 6.3 | 58 | 23.1 | 21.6 | 5.2 | 134 | 18.6 | 6.1 | 30 | 19.7
| 26 | 38894 | 69.1 | 4.8 | 96 | 17.9 | 9.9 | 4.7 | 147 | 17.5 | 10.8 | 6.4 | 43 | 21.7 | 35.2 | 5.3 | 107 | 17.6 | 6.2 | 30 | 20.6
| 27 | 38895 | 60.7 | 4.8 | 96 | 18.2 | 9 | 4.7 | 145 | 18 | 9 | 6.4 | 39 | 23 | 29.6 | 5.2 | 118 | 18.3 | 6.3 | 33 | 20.5
| 28 | 38896 | 55.4 | 4.8 | 95 | 18.4 | 8.1 | 4.7 | 142 | 18.8 | 8.1 | 6.4 | 36 | 24.8 | 24.6 | 5.2 | 119 | 19.6 | 6.3 | 35 | 22.2
| 29 | 38897 | 52.9 | 4.8 | 93 | 18.5 | 8.1 | 4.8 | 140 | 18.9 | 7.4 | 6.4 | 34 | 25.3 | 23.1 | 5.2 | 117 | 19.5 | 6.3 | 35 | 22.1
| 30 | 38898 | 60.7 | 4.8 | 90 | 18.2 | 9 | 5 | 128 | 18 | 8.1 | 6.3 | 39 | 17.4 | 24.6 | 5.1 | 138 | 18.5 | 6.3 | 38 | 23.4
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値
※ 「－」：欠測