## 原水測定記録（H18.7）
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年７月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
| 1 | 土 | 63.4 | 4.8 | 83 | 18.5 | 9 | 5.5 | 114 | 18.9 | 9 | 6.3 | 37 | 18.6 | 23.1 | 5.2 | 104 | 19.8 | 6.4 | 32 | 23.5
7 | 2 | 38900 | 58 | 4.8 | 88 | 18.8 | 8.1 | 5.1 | 123 | 19 | 9 | 6.3 | 37 | 19.1 | 23.1 | 5.2 | 105 | 19.6 | 6.2 | 34 | 23.2
| 3 | 38901 | 69.1 | 4.8 | 85 | 18.2 | 13.9 | 5.3 | 108 | 18.1 | 17.5 | 6.2 | 44 | 15.9 | 37.2 | 5.5 | 100 | 18.6 | 6.2 | 29 | 22.4
| 4 | 38902 | 63.4 | 4.7 | 91 | 18.3 | 9.9 | 5 | 115 | 18.4 | 13.9 | 6.2 | 49 | 16.5 | 26.2 | 5.3 | 90 | 18.8 | 6.2 | 31 | 21.1
| 5 | 38903 | 98.5 | 4.8 | 89 | 18 | 12.8 | 4.8 | 122 | 18.1 | 9.9 | 6.3 | 46 | 15.7 | 37.2 | 5.5 | 90 | 18.3 | 5.9 | 33 | 21.3
| 6 | 38904 | 84.7 | 4.8 | 83 | 18.2 | 17.5 | 5 | 116 | 18.2 | 21.6 | 6 | 62 | 16 | 39.2 | 5.7 | 90 | 18.9 | 6.1 | 28 | 21.9
| 7 | 38905 | 75.1 | 4.7 | 97 | 18.3 | 15.1 | 4.7 | 131 | 18.2 | 11.8 | 6 | 76 | 16.5 | 35.2 | 5.6 | 90 | 18.6 | 5.8 | 30 | 21.2
| 8 | 38906 | 69.8 | 4.6 | 101 | 18.6 | 13.9 | 4.6 | 139 | 18.6 | 15.1 | 6.1 | 73 | 17.8 | 29.6 | 5.5 | 90 | 19.1 | 5.8 | 32 | 21.5
| 9 | 38907 | 69.1 | 4.7 | 100 | 18.3 | 15.1 | 4.6 | 144 | 18.2 | 17.5 | 6.1 | 71 | 16.8 | 84.7 | 5.5 | 90 | 18.9 | 6.1 | 29 | 23.9
| 10 | 38908 | 84.7 | 4.7 | 99 | 18.2 | 20.2 | 4.6 | 139 | 18.3 | 21.6 | 5.9 | 94 | 16.4 | 41.3 | 5.5 | 98 | 18.9 | 6.2 | 27 | 22.7
| 11 | 38909 | 78.2 | 4.7 | 104 | 18.3 | 16.3 | 4.5 | 143 | 18.2 | 18.8 | 6 | 94 | 16.9 | 39.2 | 5.4 | 90 | 18.8 | 6.7 | 30 | 22.5
| 12 | 38910 | 91.5 | 4.6 | 104 | 18.5 | 20.2 | 4.5 | 146 | 18.4 | 13.9 | 6 | 90 | 17.7 | 27.9 | 5.3 | 92 | 19.2 | 6.4 | 30 | 23
| 13 | 38911 | 75.1 | 4.7 | 105 | 18.7 | 15.1 | 4.7 | 149 | 18.4 | 13.9 | 6.1 | 65 | 18.1 | 33.3 | 5.3 | 111 | 17.2 | 6.6 | 32 | 23.7
| 14 | 38912 | 91.5 | 4.6 | 103 | 18.89 | 17.5 | 4.6 | 147 | 19.3 | 9.9 | 6.1 | 54 | 19.6 | 27.9 | 5.2 | 112 | 20.2 | 6.5 | 32 | 24
| 15 | 38913 | 78.2 | 4.6 | 102 | 19.4 | 11.8 | 4.7 | 146 | 19.4 | 9.9 | 6.1 | 46 | 20 | 27.9 | 5.2 | 116 | 20.2 | 6.4 | 33 | 24.7
| 16 | 38914 | 72.1 | 4.7 | 98 | 18.3 | 10.8 | 4.7 | 145 | 18.3 | 11.8 | 6.2 | 45 | 17.4 | 29.6 | 5.4 | 114 | 19.2 | 6 | 33 | 25.6
| 17 | 38915 | 98.5 | 4.8 | 94 | 18.4 | 17.5 | 4.7 | 142 | 18.3 | 11.8 | 6.1 | 43 | 17.4 | 37.2 | 5.2 | 102 | 19.3 | 6 | 33 | 24.2
| 18 | 38916 | 167.1 | 4.9 | 75 | 17.9 | 48.1 | 4.8 | 95 | 17.9 | 66.3 | 5.7 | 64 | 14.1 | 95 | 6.1 | 96 | 18 | 5.7 | 21 | 19.8
| 19 | 38917 | 509.9 | 4.5 | 80 | 16.7 | 252.1 | 4.8 | 108 | 17.6 | 0.6 | 5.4 | 75 | 16.1 | 75.1 | 6.3 | 39 | 17.6 | 6 | 14 | 21.4
| 20 | 38918 | 204.1 | 4.4 | 146 | 17.9 | 109.8 | 4.8 | 130 | 17.4 | 143.3 | 5 | 128 | 13.7 | 130.1 | 6.1 | 90 | 16.7 | 5.8 | 15 | 20.9
| 21 | 38919 | 209.8 | 4.6 | 104 | 17.5 | 113.7 | 4.8 | 103 | 17.4 | 138.8 | 5.1 | 108 | 13.4 | 121.7 | 6.1 | 90 | 16.8 | 6.6 | 14 | 20.1
| 22 | 38920 | 221.4 | 4.4 | 151 | 18.2 | 95 | 4.7 | 124 | 17.4 | 109.8 | 4.9 | 133 | 14.5 | 117.6 | 5.7 | 90 | 17.2 | 6.7 | 14 | 21.6
| 23 | 38921 | 167.1 | 4.4 | 158 | 18.4 | 66.3 | 4.7 | 127 | 17.5 | 66.3 | 4.9 | 137 | 17.1 | 102.2 | 5.5 | 96 | 17.2 | 6.5 | 14 | 21.9
| 24 | 38922 | 221.4 | 4.4 | 148 | 18.3 | 60.7 | 4.7 | 125 | 17.6 | 72.1 | 5 | 128 | 14.7 | 75.1 | 5.4 | 99 | 17.3 | 6.4 | 15 | 22
| 25 | 38923 | 147.9 | 4.5 | 146 | 18.5 | 41.3 | 4.6 | 123 | 17.7 | 45.8 | 5.1 | 122 | 15.1 | 75.1 | 5.4 | 103 | 17.7 | 6.1 | 17 | 22.4
| 26 | 38924 | 152.6 | 4.4 | 145 | 18 | 37.2 | 4.6 | 128 | 17.9 | 27.9 | 5.2 | 121 | 16.3 | 48.1 | 5.2 | 114 | 18 | 6.2 | 20 | 22
| 27 | 38925 | 113.7 | 4.5 | 142 | 18.8 | 27.9 | 4.6 | 128 | 18.2 | 27.9 | 5.3 | 125 | 16.8 | 48.1 | 5.2 | 122 | 19 | 6.1 | 21 | 13.9
| 28 | 38926 | 130.1 | 4.6 | 131 | 18.5 | 27.9 | 4.7 | 132 | 18.3 | 20.2 | 5.5 | 114 | 18 | 37.2 | 5.1 | 130 | 19.6 | 6.3 | 23 | 23
| 29 | 38927 | 105.9 | 4.5 | 125 | 18.7 | 17.5 | 4.6 | 129 | 18.3 | 18.8 | 5.7 | 104 | 17.4 | 43.5 | 5.2 | 133 | 19.1 | 6.5 | 26 | 23.9
| 30 | 38928 | 98.5 | 4.6 | 120 | 18.6 | 16.3 | 4.6 | 130 | 18.3 | 17.5 | 5.9 | 92 | 16.1 | 31.4 | 5.1 | 148 | 18.9 | 6.2 | 35 | 22.2
| 31 | 月 | 121.7 | 4.7 | 113 | 18.4 | 26.2 | 4.6 | 130 | 18 | 10.8 | 6 | 84 | 16.7 | 27.9 | 5.1 | 139 | 18.6 | 5.9 | 29 | 23.6
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値