## 原水測定記録（H18.8)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年８月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
8 | 1 | 38930 | 84.7 | 4.7 | 111 | 18.3 | 10.8 | 4.6 | 130 | 18 | 10.8 | 6.1 | 67 | 16.9 | 31.4 | 5.1 | 139 | 18.6 | 6.1 | 32 | 22.3
| 2 | 38931 | 91.5 | 4.7 | 107 | 18.6 | 17.5 | 4.6 | 130 | 18.1 | 9 | 6.2 | 57 | 17.6 | 27.9 | 5.1 | 137 | 18.9 | 6.3 | 33 | 23.2
| 3 | 38932 | 75.1 | 4.7 | 104 | 18.5 | 10.8 | 4.8 | 129 | 18.2 | 9 | 6.2 | 50 | 17.9 | 27.9 | 5.1 | 140 | 19 | 6.1 | 36 | 23.3
| 4 | 38933 | 88 | 4.7 | 100 | 18.7 | 13.9 | 4.8 | 128 | 18.6 | 5.3 | 6.2 | 46 | 20 | 24.6 | 5.1 | 131 | 19.4 | 6 | 37 | 24
| 5 | 38934 | 69.1 | 4.7 | 97 | 18.8 | 8.1 | 4.8 | 128 | 19 | 9 | 6.2 | 44 | 19.8 | 27.9 | 5.1 | 132 | 19.9 | 6 | 38 | 24.6
| 6 | 38935 | 63.4 | 4.7 | 95 | 19 | 8.1 | 4.8 | 128 | 18.9 | 7.4 | 6.2 | 43 | 19.8 | 26.2 | 5.1 | 129 | 19.8 | 5.9 | 41 | 25
| 7 | 38936 | 63.4 | 4.7 | 93 | 18.8 | 6.6 | 4.7 | 128 | 19 | 5.9 | 6.2 | 42 | 19.8 | 21.6 | 5.1 | 124 | 19.8 | 5.9 | 43 | 25.3
| 8 | 38937 | 75.1 | 4.8 | 89 | 18.7 | 7.4 | 4.8 | 128 | 18.4 | 5.9 | 6.2 | 42 | 18.8 | 23.1 | 5.2 | 122 | 19.5 | 6.5 | 43 | 24.3
| 9 | 38938 | 75.1 | 4.7 | 89 | 18.9 | 20.2 | 4.8 | 125 | 19.2 | 5.3 | 6.2 | 42 | 20.5 | 24.6 | 5.1 | 116 | 20.1 | 6 | 46 | 24.4
| 10 | 38939 | 63.4 | 4.8 | 87 | 18.7 | 6.6 | 5.1 | 124 | 19.3 | 5.3 | 6.2 | 41 | 20.4 | 21.6 | 5.2 | 114 | 20.2 | 5.9 | 48 | 24.3
| 11 | 38940 | 69.1 | 4.8 | 84 | 19.1 | 11.8 | 5 | 124 | 19.1 | 5.3 | 6.2 | 41 | 20.5 | 20.2 | 5.2 | 112 | 20 | 5.8 | 50 | 24.4
| 12 | 38941 | 60.7 | 4.8 | 83 | 18.6 | 5.3 | 5.2 | 122 | 19.2 | 5.3 | 6.2 | 40 | 20.8 | 18.8 | 5.2 | 107 | 20.4 | 5.8 | 51 | 25.3
| 13 | 38942 | 52.9 | 4.8 | 81 | 18.7 | 5.9 | 5.1 | 122 | 19.1 | 5.3 | 6.2 | 40 | 20.3 | 20.2 | 5.2 | 104 | 20 | 5.8 | 51 | 24.5
| 14 | 38943 | 75.1 | 4.9 | 79 | 19.1 | 17.5 | 5.2 | 123 | 19.1 | 5.3 | 6.2 | 40 | 20.7 | 13.9 | 5.2 | 101 | 20.1 | 5.74 | 53 | 24.4
| 15 | 38944 | 60.7 | 4.9 | 77 | 19.5 | 5.3 | 5.4 | 122 | 19.8 | 5.3 | 6.2 | 39 | 21.7 | 16.3 | 5.2 | 105 | 20 | 5.7 | 53 | 24.7
| 16 | 38945 | 75.1 | 4.8 | 76 | 19.2 | 9.9 | 5.4 | 122 | 19.4 | 5.3 | 6.2 | 39 | 21.5 | 13.9 | 5.3 | 100 | 20.5 | 5.8 | 55 | 25.5
| 17 | 38946 | 60.7 | 4.9 | 74 | 18.8 | 5.9 | 5.6 | 112 | 19.8 | 5.3 | 6.2 | 38 | 21.7 | 17.5 | 5.3 | 96 | 21 | 5.8 | 53 | 26.3
| 18 | 38947 | 69.1 | 4.9 | 73 | 18.9 | 5.3 | 5.6 | 106 | 20 | 3.6 | 6.2 | 39 | 21.3 | 16.3 | 5.3 | 95 | 21 | 5.9 | 53 | 25.7
| 19 | 38948 | 55.4 | 4.9 | 72 | 18.8 | 5.3 | 5.8 | 106 | 20.3 | 5.3 | 6.2 | 38 | 22.1 | 16.3 | 5.4 | 94 | 21.5 | 5.9 | 52 | 25.3
| 20 | 38949 | 50.5 | 4.9 | 71 | 18.7 | 4.7 | 5.6 | 105 | 19.6 | 4.7 | 6.3 | 38 | 21.2 | 17.5 | 5.4 | 92 | 20.5 | 6 | 54 | 24.4
| 21 | 38950 | 75.1 | 5 | 70 | 18.7 | 5.3 | 5.8 | 104 | 19.1 | 4.1 | 6.3 | 38 | 20.5 | 16.3 | 5.4 | 100 | 20.6 | 6 | 53 | 26.6
| 22 | 38951 | 66.3 | 5 | 69 | 18.8 | 4.7 | 6.2 | 103 | 19.2 | 5.3 | 6.2 | 38 | 20.1 | 16.3 | 5.4 | 100 | 20.6 | 5.9 | 55 | 25.4
| 23 | 38952 | 81.4 | 5 | 68 | 18.8 | 11.8 | 6.2 | 94 | 19.5 | 4.7 | 6.3 | 38 | 20.7 | 13.9 | 5.5 | 100 | 20.6 | 5.7 | 64 | 24.4
| 24 | 38953 | 48.1 | 5.1 | 67 | 18.8 | 5.3 | 6 | 100 | 20.1 | 5.3 | 6.3 | 41 | 21.7 | 15.1 | 5.5 | 91 | 21.1 | 6 | 67 | 24.6
| 25 | 38954 | 60.7 | 5.1 | 66 | 18.6 | 5.3 | 6.2 | 100 | 19.6 | 5.3 | 6.3 | 41 | 21 | 13.9 | 5.6 | 94 | 20.5 | 5.9 | 71 | 24.4
| 26 | 38955 | 50.5 | 5.1 | 65 | 18.6 | 8.3 | 6.1 | 98 | 19.8 | 5.3 | 6.4 | 39 | 20.1 | 15.1 | 5.6 | 100 | 20.8 | 5.8 | 71 | 25.2
| 27 | 38956 | 45.8 | 5.1 | 65 | 18.3 | 4.1 | 6.2 | 98 | 19 | 4.7 | 6.4 | 41 | 20.2 | 15.1 | 5.6 | 90 | 20.2 | 5.7 | 71 | 24.5
| 28 | 38957 | 60.7 | 5.2 | 64 | 18.4 | 5.3 | 6.2 | 100 | 18.9 | 3.6 | 6.4 | 40 | 19.7 | 13.9 | 5.6 | 100 | 20 | 5.7 | 70 | 24.1
| 29 | 38958 | 48.1 | 5.2 | 63 | 18.4 | 4.1 | 6.2 | 99 | 19.2 | 4.1 | 6.4 | 40 | 20.8 | 12.8 | 5.6 | 90 | 20.3 | 5.7 | 69 | 24.7
| 30 | 38959 | 60.7 | 5.2 | 63 | 18.6 | 9 | 6.2 | 98 | 19.4 | 4.1 | 6.5 | 40 | 21.3 | 13.9 | 5.6 | 100 | 20.6 | 5.7 | 70 | 24.9
| 31 | 木 | 48.1 | 5.2 | 62 | 18.3 | 3.6 | 6.2 | 99 | 19 | 4.7 | 6.5 | 39 | 20 | 13.9 | 5.7 | 90 | 19.8 | 5.8 | 69 | 22.8
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値