## 原水測定記録（H18.9)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年９月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
9 | 1 | 38961 | 75.1 | 5.3 | 52 | 18.4 | 13.9 | 6.4 | 88 | 18.4 | 5.3 | 6.4 | 39 | 18 | 23.1 | 5.8 | 90 | 19.4 | 5.6 | 55 | 22.2
| 2 | 38962 | 48.1 | 5.3 | 60 | 18.2 | 5.3 | 6.1 | 101 | 18.4 | 5.3 | 6.4 | 40 | 18.2 | 18.8 | 5.8 | 90 | 19.2 | 5.9 | 56 | 21
| 3 | 38963 | 48.1 | 5.2 | 60 | 18.3 | 3.6 | 6.2 | 98 | 18.9 | 4.7 | 6.5 | 38 | 19.5 | 16.3 | 5.8 | 90 | 19.6 | 5.9 | 59 | 21.3
| 4 | 38964 | 60.7 | 5.3 | 60 | 18.2 | 5.3 | 6.3 | 98 | 18.6 | 2.7 | 6.5 | 38 | 19.2 | 13.9 | 5.8 | 90 | 19.3 | 5.8 | 59 | 21.5
| 5 | 38965 | 41.3 | 5.2 | 60 | 18.3 | 3.6 | 6.4 | 97 | 18.7 | 3.6 | 6.6 | 37 | 19.1 | 16.3 | 5.8 | 90 | 19.2 | 5.7 | 59 | 21.1
| 6 | 38966 | 60.7 | 5.3 | 60 | 18.1 | 5.3 | 6.4 | 97 | 18.3 | 2.7 | 6.6 | 37 | 18.9 | 10.8 | 5.7 | 90 | 19 | 5.7 | 58 | 21.4
| 7 | 38967 | 60.7 | 5.3 | 54 | 18.3 | 5.3 | 6.4 | 87 | 19.2 | 7.4 | 6.4 | 37 | 19.3 | 20.2 | 5.8 | 90 | 19.8 | 5.8 | 48 | 21.8
| 8 | 38968 | 50.5 | 5.1 | 95 | 18.5 | 5.3 | 6.2 | 100 | 19.4 | 5.3 | 6.4 | 39 | 20.5 | 18.8 | 5.7 | 64 | 20.5 | 5.7 | 54 | 22.3
| 9 | 38969 | 45.8 | 4.9 | 64 | 18.6 | 3.6 | 6.3 | 98 | 20.4 | 5.3 | 6.4 | 37 | 21.9 | 16.3 | 5.7 | 68 | 21.6 | 5.8 | 52 | 23.6
| 10 | 38970 | 48.1 | 5 | 64 | 18.9 | 3.6 | 6.3 | 99 | 20 | 5.3 | 6.4 | 37 | 21.7 | 13.9 | 5.7 | 71 | 21.3 | 5.8 | 54 | 23.7
| 11 | 38971 | 66.3 | 5 | 63 | 18.4 | 9 | 6.4 | 90 | 18.8 | 9 | 6.4 | 37 | 17.8 | 18.8 | 5.8 | 67 | 20.2 | 6.1 | 38 | 22.8
| 12 | 38972 | 50.5 | 4.9 | 68 | 18.5 | 5.3 | 6.1 | 97 | 19.1 | 6.6 | 6.4 | 36 | 18.6 | 37.2 | 5.8 | 65 | 20.4 | 5.9 | 45 | 23.2
| 13 | 38973 | 81.4 | 4.9 | 70 | 18.2 | 9 | 6.3 | 95 | 18.3 | 6.6 | 6.4 | 36 | 17.3 | 24.6 | 5.9 | 53 | 19.5 | 6 | 44 | 22
| 14 | 38974 | 117.6 | 5.2 | 51 | 18 | 41.3 | 5.3 | 79 | 18 | 37.2 | 6.1 | 29 | 17.3 | 35.2 | 6 | 46 | 19.3 | 6.1 | 38 | 20.6
| 15 | 38975 | 91.5 | 4.7 | 86 | 18.2 | 27.9 | 4.7 | 129 | 17.9 | 20.2 | 6.2 | 56 | 15.9 | 33.3 | 6 | 50 | 19.2 | 5.9 | 39 | 21.1
| 16 | 38976 | 66.3 | 4.6 | 100 | 18.3 | 20.2 | 4.7 | 134 | 17.9 | 18.8 | 6.3 | 59 | 16.3 | 37.2 | 6 | 68 | 18.9 | 5.8 | 37 | 20.6
| 17 | 38977 | 60.7 | 4.6 | 101 | 18.4 | 11.8 | 4.7 | 137 | 18.1 | 13.9 | 6.4 | 58 | 16.3 | 26.2 | 5.8 | 83 | 19.1 | 5.9 | 38 | 20.6
| 18 | 38978 | 102.2 | 4.6 | 83 | 18.7 | 13.9 | 4.8 | 126 | 19 | 9.9 | 6.3 | 54 | 18 | 13.9 | 5.8 | 83 | 20.1 | 5.8 | 36 | 21.5
| 19 | 38979 | 63.4 | 4.6 | 99 | 18.4 | 9.9 | 4.8 | 128 | 18.2 | 12.8 | 6.4 | 51 | 17.2 | 29.6 | 5.7 | 97 | 19.4 | 5.8 | 41 | 22.3
| 20 | 38980 | 84.7 | 4.7 | 98 | 18.2 | 10.8 | 4.9 | 125 | 17.5 | 9 | 6.7 | 49 | 15 | 21.6 | 5.6 | 103 | 17.8 | 5.8 | 43 | 19.3
| 21 | 38981 | 52.9 | 4.7 | 98 | 18.4 | 6.6 | 4.9 | 125 | 18.1 | 9 | 6.5 | 43 | 16.9 | 23.1 | 5.5 | 110 | 18.7 | 5.8 | 44 | 19.3
| 22 | 38982 | 75.1 | 4.7 | 97 | 18.4 | 13.9 | 5 | 123 | 149.3 | 6.6 | 6.4 | 41 | 17.1 | 13.9 | 5.5 | 107 | 18.9 | 5.7 | 46 | 20.5
| 23 | 38983 | 52.9 | 4.7 | 96 | 18.3 | 5.3 | 5.2 | 122 | 17.9 | 7.4 | 6.6 | 39 | 16.5 | 20.2 | 5.4 | 109 | 18.4 | 5.7 | 46 | 19.7
| 24 | 38984 | 50.5 | 4.7 | 95 | 18.1 | 5.3 | 5.3 | 120 | 17.6 | 9 | 6.7 | 37 | 15.7 | 17.5 | 5.4 | 108 | 18 | 5.7 | 46 | 19.6
| 25 | 38985 | 72.1 | 4.7 | 93 | 18.3 | 7.4 | 5.8 | 116 | 18 | 5.3 | 6.6 | 37 | 16.9 | 17.5 | 5.4 | 108 | 18.3 | 5.8 | 47 | 19.3
| 26 | 38986 | 50.5 | 4.8 | 91 | 18 | 4.7 | 5.6 | 119 | 17.4 | 7.4 | 6.7 | 37 | 15.9 | 17.5 | 5.4 | 107 | 17.9 | 5.8 | 46 | 19
| 27 | 38987 | 48.4 | 4.8 | 89 | 18.2 | 5 | 5.7 | 120 | 17.7 | 7.4 | 6.7 | 37 | 16.6 | 17.5 | 5.4 | 105 | 18.1 | 5.7 | 47 | 18.4
| 28 | 38988 | 48.1 | 4.8 | 86 | 18.1 | 4.7 | 6 | 119 | 17 | 5.9 | 6.8 | 37 | 16.2 | 15.1 | 5.4 | 104 | 17.7 | 5.7 | 46 | 17.9
| 29 | 38989 | 48.1 | 4.8 | 85 | 18.1 | 5.3 | 6.2 | 119 | 17.5 | 5.9 | 6.8 | 37 | 16.3 | 18.8 | 5.4 | 103 | 17.8 | 5.6 | 48 | 18.1
| 30 | 38990 | 48.1 | 4.8 | 83 | 18.2 | 4.7 | 6.2 | 118 | 17.7 | 5.9 | 6.8 | 37 | 17 | 15.1 | 5.41 | 100 | 18.1 | 5.7 | 49 | 18.3
|  |  | ※ 測定時間は毎日午前９時 | [8 empty] | ※ 訂正 |  | ９月２２日（金）西コルゲートの水温
|  |  | ※ 現地計測による計測結果のため参考値 | [10 empty] | （誤） |  | （正）
[14 empty] | 149.3 | → | 18.2