## 原水測定記録（H18.10)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年１０月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
10 | 1 | 38991 | 45.8 | 4.9 | 81 | 18 | 4.1 | 6.3 | 117 | 17.5 | 6.6 | 6.9 | 37 | 16.7 | 13.9 | 5.4 | 97 | 18 | 5.6 | 50 | 18.2
| 2 | 38992 | 48.1 | 4.9 | 79 | 18 | 4.7 | 6.4 | 116 | 17.4 | 7.4 | 6.8 | 37 | 16.4 | 17.5 | 5.5 | 91 | 17.9 | 5.7 | 49 | 18.1
| 3 | 38993 | 48.1 | 4.9 | 77 | 18.1 | 6.6 | 6.4 | 111 | 17.7 | 7.4 | 6.5 | 39 | 16.9 | 18.8 | 5.5 | 89 | 18.2 | 5.7 | 47 | 18.8
| 4 | 38994 | 48.1 | 4.9 | 76 | 18.2 | 5.3 | 5.9 | 113 | 17.9 | 5.9 | 6.5 | 39 | 17.5 | 16.3 | 5.5 | 90 | 18.5 | 5.7 | 51 | 19.3
| 5 | 38995 | 48.1 | 4.9 | 76 | 18.3 | 5.3 | 6 | 113 | 18.3 | 5.9 | 6.4 | 36 | 18.3 | 15.1 | 5.5 | 90 | 18.9 | 5.7 | 53 | 20
| 6 | 38996 | 60.7 | 5 | 64 | 18 | 13.9 | 6.3 | 90 | 17.7 | 5.9 | 6.4 | 43 | 15.7 | 13.9 | 5.6 | 87 | 18.2 | 5.7 | 49 | 19.7
| 7 | 38997 | 52.9 | 5 | 73 | 18 | 11.8 | 6.4 | 96 | 17.6 | 10.8 | 6.5 | 42 | 15.1 | 13.9 | 5.6 | 81 | 17.5 | 5.8 | 52 | 17
| 8 | 38998 | 48.1 | 4.8 | 81 | 17.7 | 6.6 | 6.6 | 108 | 17.2 | 9 | 6.8 | 40 | 14.4 | 13.9 | 5.6 | 85 | 16.7 | 5.9 | 54 | 15.8
| 9 | 38999 | 52.9 | 4.8 | 83 | 17.5 | 9 | 6.6 | 112 | 16.3 | 7.4 | 6.9 | 39 | 13.4 | 13.9 | 5.6 | 90 | 15.7 | 5.9 | 53 | 14.4
| 10 | 39000 | 52.9 | 4.8 | 82 | 17.9 | 5.9 | 6.5 | 115 | 17.1 | 8.1 | 6.9 | 37 | 15.4 | 15.1 | 5.6 | 89 | 16.9 | 5.8 | 53 | 15.2
| 11 | 39001 | 50.5 | 4.9 | 82 | 17.9 | 5.3 | 6.4 | 117 | 17.4 | 7.4 | 6.9 | 37 | 15.7 | 13.9 | 5.5 | 87 | 17.3 | 5.7 | 51 | 16.7
| 12 | 39002 | 50.5 | 4.9 | 80 | 17.9 | 9 | 6.8 | 104 | 17.4 | 9.9 | 6.9 | 38 | 15.4 | 12.8 | 5.6 | 83 | 17.2 | 5.8 | 50 | 15.9
| 13 | 39003 | 50.5 | 4.8 | 83 | 17.8 | 7.4 | 6.4 | 114 | 16.8 | 11.8 | 6.8 | 38 | 14.6 | 13.9 | 5.6 | 84 | 16.7 | 5.6 | 48 | 16
| 14 | 39004 | 48.1 | 4.8 | 83 | 18 | 5.3 | 6.2 | 119 | 17.3 | 9 | 6.8 | 37 | 15.9 | 13.9 | 5.6 | 89 | 17.6 | 5.6 | 49 | 16.4
| 15 | 39005 | 48.1 | 4.8 | 83 | 17.9 | 5.3 | 6.1 | 122 | 17.1 | 8.1 | 6.8 | 37 | 15.4 | 13.9 | 5.6 | 90 | 16.8 | 5.6 | 49 | 16.4
| 16 | 39006 | 48.1 | 4.9 | 83 | 17.8 | 6.6 | 5.9 | 125 | 16.5 | 5.9 | 6.9 | 37 | 14.2 | 13.9 | 5.5 | 92 | 15.9 | 5.4 | 49 | 22.2
| 17 | 39007 | 48.1 | 4.9 | 82 | 18 | 5.3 | 5.8 | 128 | 17.2 | 5.3 | 6.8 | 36 | 16 | 10.8 | 5.5 | 92 | 17.3 | 5.5 | 53 | 15.3
| 18 | 39008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 56 | 14.4
| 19 | 39009 | 45.8 | 4.9 | 81 | 17.5 | 4.7 | 5.8 | 127 | 16.8 | 7.4 | 6.7 | 36 | 16.8 | 9 | 5.5 | 91 | 16.9 | 5.4 | 56 | 15.2
| 20 | 39010 | 45.8 | 4.8 | 80 | 17.8 | 5.3 | 5.8 | 126 | 16.8 | 7.4 | 6.7 | 36 | 16.8 | 10.8 | 5.6 | 91 | 17 | 5.4 | 56 | 15.7
| 21 | 39011 | 43.5 | 4.9 | 78 | 17.3 | 4.7 | 5.7 | 126 | 16.4 | 5.3 | 6.8 | 36 | 16.6 | 9 | 5.6 | 90 | 16.4 | 5.4 | 58 | 14.9
| 22 | 39012 | 41.3 | 4.9 | 77 | 17.4 | 4.1 | 5.8 | 125 | 16.2 | 5.3 | 6.8 | 36 | 16.7 | 9.9 | 5.6 | 89 | 16.3 | 5.3 | 56 | 14.5
| 23 | 39013 | 43.5 | 4.9 | 77 | 17.9 | 5.3 | 5.7 | 124 | 17.2 | 5.3 | 6.7 | 36 | 17.7 | 9 | 5.6 | 88 | 17.4 | 5.3 | 56 | 16
| 24 | 39014 | 43.5 | 5 | 68 | 17.8 | 10.8 | 6.6 | 110 | 17.4 | 11.8 | 6.6 | 34 | 15.7 | 15.1 | 5.8 | 72 | 17.3 | 5.7 | 30 | 16.7
| 25 | 39015 | 45.8 | 4.9 | 73 | 17.2 | 9 | 6.6 | 113 | 16.3 | 9 | 6.7 | 37 | 15.3 | 13.9 | 5.8 | 73 | 15.9 | 5.7 | 46 | 15
| 26 | 39016 | 43.5 | 4.9 | 78 | 17.5 | 5.3 | 6.7 | 117 | 16 | 9.9 | 6.8 | 37 | 13.7 | 13.9 | 5.7 | 85 | 15.7 | 5.5 | 51 | 14.2
| 27 | 39017 | 45.8 | 4.9 | 77 | 17.8 | 6.6 | 6.6 | 119 | 16.6 | 8.1 | 6.8 | 36 | 14.5 | 12.8 | 5.7 | 89 | 16.7 | 5.4 | 50 | 14.6
| 28 | 39018 | 43.5 | 5 | 77 | 17.5 | 5.9 | 6.5 | 123 | 15.9 | 8.1 | 6.9 | 36 | 13.9 | 11.8 | 5.7 | 89 | 15.4 | 5.5 | 51 | 13.8
| 29 | 39019 | 41.3 | 4.9 | 77 | 17.9 | 5.9 | 6.4 | 126 | 17 | 8.1 | 6.8 | 36 | 15.3 | 11.8 | 5.6 | 90 | 16.6 | 5.5 | 50 | 14.2
| 30 | 39020 | 45.8 | 5 | 77 | 17.5 | 5.9 | 6.3 | 127 | 15.7 | 7.4 | 6.9 | 36 | 13.5 | 12.8 | 5.6 | 90 | 15.2 | 5.4 | 52 | 13.8
| 31 | 39021 | 48.1 | 5 | 76 | 12 | 5.3 | 6.3 | 128 | 15.3 | 7.4 | 6.9 | 36 | 12.9 | 9.9 | 5.6 | 89 | 14.9 | 5.4 | 53 | 12.7
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値
※ 「ー」 欠測