## 原水測定記録（H18.11)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年１１月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
11 | 1 | 39022 | 45.8 | 5 | 76 | 17.2 | 5.3 | 6.3 | 128 | 14.7 | 7.4 | 6.9 | 37 | 12.2 | 10.8 | 5.6 | 89 | 14.4 | 5.5 | 53 | 11.8
| 2 | 39023 | 41.3 | 5 | 75 | 17.6 | 5.3 | 6.4 | 129 | 15.7 | 6.6 | 6.9 | 40 | 13.9 | 10.8 | 5.6 | 88 | 15.5 | 5.5 | 55 | 12.1
| 3 | 39024 | 37.2 | 5 | 75 | 17.3 | 5.3 | 6.4 | 128 | 15 | 5.3 | 7 | 40 | 12.8 | 9.9 | 5.6 | 85 | 15 | 5.5 | 55 | 12.3
| 4 | 39025 | 39.2 | 5.1 | 74 | 17.1 | 4.7 | 6.5 | 127 | 14.6 | 5.3 | 7.1 | 40 | 12.3 | 9.9 | 5.6 | 84 | 14.5 | 5.5 | 57 | 11.6
| 5 | 39026 | 41.3 | 5.1 | 73 | 17.1 | 4.1 | 6.5 | 126 | 14.6 | 5.3 | 7.1 | 40 | 12.4 | 9.9 | 5.6 | 83 | 14.4 | 5.5 | 57 | 11.7
| 6 | 39027 | 43.5 | 5.1 | 72 | 17.6 | 5.3 | 6.6 | 126 | 15.9 | 5.3 | 7 | 40 | 14.7 | 9.9 | 5.6 | 83 | 15.8 | 5.5 | 54 | 12.1
| 7 | 39028 | 43.5 | 5.1 | 75 | 17.2 | 5.3 | 6.6 | 125 | 15.5 | 5.9 | 7 | 40 | 13 | 10.8 | 5.7 | 83 | 15.4 | 5.6 | 58 | 12.8
| 8 | 39029 | 43.5 | 5.2 | 70 | 16.3 | 5.3 | 6.8 | 123 | 11.7 | 5.3 | 7.1 | 41 | 18.5 | 9 | 5.7 | 80 | 12.2 | 5.6 | 58 | 9.2
| 9 | 39030 | 43.5 | 5.2 | 69 | 16.7 | 4.7 | 6.8 | 122 | 12.7 | 5.3 | 7.3 | 33 | 10.1 | 9 | 5.7 | 78 | 12.8 | 5.6 | 62 | 8.4
| 10 | 39031 | 43.5 | 5.2 | 69 | 17.3 | 5.3 | 6.8 | 122 | 14.2 | 4.1 | 7.2 | 33 | 12.9 | 5.3 | 5.7 | 77 | 14.2 | 5.6 | 60 | 9.5
| 11 | 39032 | 48.1 | 5.2 | 67 | 17.4 | 4.7 | 6.8 | 121 | 15.5 | 5.3 | 7.1 | 33 | 14.1 | 9 | 5.8 | 73 | 15.5 | 5.6 | 53 | 11.4
| 12 | 39033 | 45.8 | 5.2 | 68 | 16.5 | 5.3 | 6.7 | 117 | 13.9 | 4.7 | 7.1 | 35 | 9.9 | 9.9 | 5.8 | 74 | 13.2 | 5.6 | 56 | 10.1
| 13 | 39034 | 45.8 | 5.3 | 66 | 16.3 | 5.3 | 6.9 | 116 | 11.6 | 4.1 | 7.2 | 34 | 8.2 | 9 | 5.8 | 74 | 11.9 | 5.7 | 58 | 8.1
| 14 | 39035 | 43.5 | 5.2 | 66 | 16.9 | 4.7 | 7 | 117 | 13.6 | 4.7 | 7.2 | 34 | 11.4 | 9.9 | 5.8 | 75 | 13.7 | 5.7 | 61 | 8.6
| 15 | 39036 | 41.3 | 5.3 | 65 | 16.7 | 3.6 | 7 | 117 | 12.7 | 4.1 | 7.3 | 34 | 11.3 | 9.9 | 5.8 | 75 | 12.9 | 5.6 | 62 | 8.9
| 16 | 39037 | 41.3 | 5.3 | 64 | 16.4 | 3.6 | 7.1 | 116 | 12.8 | 4.7 | 7.3 | 34 | 10.6 | 9.9 | 5.8 | 75 | 13.3 | 5.7 | 62 | 8.7
| 17 | 39038 | 37.2 | 5.3 | 64 | 16.1 | 3.6 | 7.1 | 115 | 10.8 | 4.1 | 7.3 | 34 | 7.8 | 9 | 5.8 | 75 | 11.6 | 5.7 | 62 | 7.6
| 18 | 39039 | 39.2 | 5.4 | 63 | 16.1 | 3.1 | 7.1 | 114 | 11.1 | 4.7 | 7.4 | 35 | 9.5 | 9.9 | 5.8 | 75 | 11.9 | 5.6 | 62 | 7.3
| 19 | 39040 | 39.2 | 5.3 | 63 | 16.7 | 3.1 | 7.1 | 116 | 12.9 | 4.7 | 7.4 | 35 | 11.4 | 9.9 | 5.8 | 75 | 13.5 | 5.6 | 62 | 7.6
| 20 | 39041 | 45.8 | 5.6 | 56 | 17 | 11.8 | 6.7 | 83 | 15.4 | 11.8 | 6.8 | 29 | 12.5 | 13.9 | 5.8 | 64 | 14.4 | 6.3 | 34 | 10.5
| 21 | 39042 | 45.8 | 5.3 | 64 | 16.8 | 9.9 | 7.1 | 92 | 15 | 9 | 6.9 | 32 | 12.6 | 13.9 | 5.9 | 63 | 13.2 | 6.2 | 40 | 9.3
| 22 | 39043 | 48.1 | 5 | 72 | 16.5 | 5.3 | 6.9 | 107 | 13 | 7.4 | 7 | 32 | 9.9 | 13.9 | 5.8 | 69 | 12.5 | 5.9 | 53 | 9
| 23 | 39044 | 41.3 | 5 | 72 | 16.6 | 5.3 | 6.8 | 112 | 13.7 | 8.1 | 7 | 33 | 10.9 | 12.8 | 5.8 | 73 | 13.4 | 5.9 | 52 | 9.8
| 24 | 39045 | 43.5 | 5 | 71 | 16.7 | 4.1 | 6.7 | 115 | 13 | 5.9 | 7 | 33 | 10 | 9.9 | 5.8 | 76 | 12.8 | 5.9 | 51 | 9.6
| 25 | 39046 | 43.5 | 5 | 71 | 16.2 | 5.3 | 6.7 | 116 | 11.9 | 5.3 | 7.1 | 33 | 8.4 | 11.8 | 5.8 | 77 | 12 | 5.8 | 52 | 8.3
| 26 | 39047 | 41.3 | 5 | 70 | 16.5 | 4.7 | 6.5 | 120 | 13.3 | 5.3 | 7.2 | 33 | 10.8 | 10.8 | 5.8 | 77 | 13.2 | 5.9 | 54 | 8.7
| 27 | 39048 | 48.1 | 5 | 70 | 17.2 | 6.6 | 6.5 | 112 | 15.2 | 5.3 | 7.1 | 34 | 13.2 | 11.8 | 5.8 | 75 | 14.5 | 5.9 | 52 | 10.3
| 28 | 39049 | 43.5 | 5 | 70 | 17.3 | 9.9 | 6.7 | 102 | 16 | 7.4 | 6.9 | 34 | 13.5 | 12.8 | 5.8 | 74 | 14.9 | 6 | 47 | 11.6
| 29 | 39050 | 45.8 | 5 | 71 | 16.6 | 7.4 | 6.8 | 105 | 14.5 | 5.3 | 7 | 34 | 11 | 10.8 | 5.8 | 75 | 13.5 | 5.9 | 51 | 10
| 30 | 39051 | 45.8 | 5 | 71 | 16.3 | 5.9 | 6.6 | 115 | 13 | 6.6 | 7.1 | 34 | 9.4 | 10.8 | 5.8 | 78 | 12.6 | 5.9 | 53 | 9.2
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値