## 原水測定記録（H18.12)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１８年１２月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
12 | 1 | 39052 | 43.5 | 5 | 71 | 16.2 | 5.3 | 6.6 | 116 | 12.3 | 5.3 | 7.1 | 33 | 16 | 9.9 | 5.8 | 79 | 12 | 5.8 | 54 | 7.8
| 2 | 39053 | 43.5 | 5 | 71 | 15.9 | 5.3 | 6.5 | 119 | 11.8 | 5.3 | 7.1 | 33 | 15.2 | 10.8 | 5.8 | 79 | 11.5 | 5.9 | 54 | 7.1
| 3 | 39054 | 43.5 | 5.1 | 71 | 15.6 | 5.3 | 6.3 | 120 | 11 | 5.9 | 7.1 | 33 | 14.3 | 10.8 | 5.8 | 77 | 10.6 | 5.9 | 54 | 6.2
| 4 | 39055 | 41.3 | 5.1 | 71 | 15.9 | 4.7 | 6.2 | 123 | 11.7 | 4.7 | 7.2 | 33 | 15.3 | 10.8 | 5.8 | 77 | 11.5 | 5.9 | 56 | 6.2
| 5 | 39056 | 43.5 | 5.1 | 71 | 14.8 | 4.7 | 6.2 | 116 | 10.4 | 5.3 | 7.3 | 33 | 13.4 | 10.8 | 5.8 | 77 | 10.2 | 5.9 | 57 | 4.9
| 6 | 39057 | 43.5 | 5.1 | 70 | 15.5 | 3.6 | 6.2 | 125 | 10.1 | 4.1 | 7.4 | 33 | 13.7 | 9.9 | 5.8 | 77 | 10.3 | 6.1 | 56 | 4.8
| 7 | 39058 | 41.3 | 5.1 | 70 | 16 | 4.1 | 6.2 | 130 | 11.2 | 5.3 | 7.4 | 33 | 14.8 | 9.9 | 5.8 | 78 | 11.2 | 5.7 | 57 | 4.9
| 8 | 39059 | 43.5 | 5.1 | 70 | 16.4 | 4.7 | 6.2 | 130 | 12.7 | 4.1 | 7.4 | 34 | 16.6 | 9 | 5.8 | 78 | 12.6 | 5.7 | 55 | 6.7
| 9 | 39060 | 41.3 | 5.1 | 69 | 16.1 | 4.1 | 6.3 | 129 | 12.1 | 5.3 | 7.3 | 30 | 15.1 | 11.8 | 5.8 | 74 | 12.1 | 5.9 | 55 | 6.8
| 10 | 39061 | 43.5 | 5.1 | 68 | 16 | 9 | 6.8 | 109 | 13.4 | 5.9 | 7.2 | 36 | 15.6 | 13.9 | 5.8 | 78 | 11.9 | 5.9 | 51 | 7.1
| 11 | 39062 | 43.5 | 5.1 | 69 | 15.4 | 5.9 | 6.6 | 118 | 10.8 | 5.3 | 7.2 | 35 | 13.4 | 11.8 | 5.8 | 80 | 10.2 | 5.8 | 55 | 5.7
| 12 | 39063 | 41.3 | 5.1 | 69 | 15.8 | 4.7 | 6.6 | 121 | 12.1 | 5.3 | 7.3 | 35 | 15.4 | 11.8 | 5.8 | 81 | 11.7 | 5.8 | 56 | 6
| 13 | 39064 | 43.5 | 5.1 | 68 | 15.5 | 5.9 | 6.7 | 121 | 10.6 | 4.1 | 7.3 | 35 | 13.8 | 9.9 | 5.8 | 80 | 10.5 | 5.8 | 57 | 5.4
| 14 | 39065 | 41.3 | 5.1 | 69 | 15.6 | 5.9 | 7 | 109 | 12.7 | 5.9 | 7.2 | 35 | 15.3 | 11.8 | 5.8 | 78 | 11.7 | 5.8 | 55 | 5.4
| 15 | 39066 | 43.5 | 5.1 | 68 | 16 | 7.4 | 7 | 104 | 13.4 | 6.6 | 7.2 | 36 | 15.4 | 11.8 | 5.9 | 77 | 11.9 | 5.7 | 55 | 5.7
| 16 | 39067 | 43.5 | 5.1 | 70 | 15.8 | 7.4 | 7 | 104 | 12.7 | 5.3 | 7.1 | 35 | 14.3 | 12.8 | 5.8 | 76 | 10.9 | 5.8 | 56 | 5.5
| 17 | 39068 | 43.5 | 5.1 | 70 | 16 | 6.6 | 7 | 102 | 12.9 | 5.3 | 7.1 | 36 | 14.4 | 11.8 | 5.8 | 78 | 10.6 | 5.8 | 56 | 5.6
| 18 | 39069 | 43.5 | 5 | 72 | 15.4 | 6.6 | 7 | 112 | 10.4 | 4.7 | 7.2 | 35 | 13 | 11.8 | 5.8 | 77 | 9.9 | 5.8 | 57 | 5.5
| 19 | 39070 | 43.5 | 5.1 | 72 | 14.6 | 4.1 | 6.9 | 116 | 9.5 | 5.3 | 7.3 | 35 | 12.1 | 10.8 | 5.8 | 77 | 9.2 | 5.9 | 59 | 4.2
| 20 | 39071 | 41.3 | 5.1 | 72 | 15.2 | 6.6 | 6.8 | 119 | 9.8 | 5.3 | 7.3 | 35 | 12.2 | 10.8 | 5.8 | 76 | 9.4 | 5.7 | 55 | 4.2
| 21 | 39072 | 41.3 | 5.1 | 72 | 16 | 5.3 | 6.7 | 122 | 11.6 | 4.7 | 7.4 | 35 | 14.7 | 11.8 | 5.9 | 77 | 11.1 | 5.7 | 60 | 4.2
| 22 | 39073 | 39.2 | 5.1 | 72 | 15.9 | 5.3 | 6.6 | 125 | 11.6 | 4.1 | 7.4 | 35 | 15.1 | 9.9 | 5.8 | 76 | 11.1 | 5.9 | 59 | 5.5
| 23 | 39074 | 39.2 | 5.1 | 72 | 15.7 | 4.7 | 6.6 | 127 | 10.4 | 4.1 | 7.3 | 35 | 13.4 | 11.8 | 5.8 | 76 | 10.3 | 5.9 | 60 | 4.5
| 24 | 39075 | 41.3 | 5.1 | 72 | 15.7 | 4.1 | 6.5 | 128 | 10.3 | 4.1 | 7.3 | 35 | 13.4 | 11.8 | 5.8 | 77 | 10 | 5.9 | 61 | 4.3
| 25 | 39076 | 37.2 | 5.1 | 72 | 15.5 | 4.1 | 6.5 | 130 | 10.1 | 4.1 | 7.4 | 35 | 13.9 | 9 | 5.8 | 78 | 10.4 | 5.9 | 60 | 4.2
| 26 | 39077 | 41.3 | 5.1 | 71 | 16.2 | 3.6 | 6.5 | 131 | 11.9 | 4.1 | 7.4 | 35 | 15.5 | 10.8 | 5.8 | 77 | 11.8 | 5.9 | 60 | 5.2
| 27 | 39078 | 81.4 | 4.9 | 79 | 16.1 | 35.2 | 5.1 | 104 | 15.4 | 48.1 | 6.6 | 39 | 14.8 | 31.4 | 6.1 | 42 | 11.6 | 6 | 11 | 9.1
| 28 | 39079 | 66.3 | 4.8 | 97 | 16.3 | 23.1 | 4.8 | 137 | 15.2 | 29.6 | 6.7 | 64 | 15 | 35.2 | 6.2 | 58 | 12 | 6 | 14 | 8.9
| 29 | 39080 | 60.7 | 4.8 | 99 | 15.7 | 13.9 | 4.9 | 150 | 13.4 | 17.5 | 6.9 | 64 | 14.7 | 27.9 | 6.1 | 66 | 10.6 | 6 | 21 | 6.5
| 30 | 39081 | 58 | 4.8 | 95 | 15.6 | 11.8 | 4.9 | 150 | 12.6 | 16.3 | 7.1 | 59 | 12.3 | 24.6 | 6 | 75 | 9.7 | 6.2 | 27 | 4
| 31 | 39082 | 52.9 | 4.8 | 95 | 15.7 | 9.9 | 4.9 | 147 | 12.3 | 12.8 | 7.1 | 57 | 12.1 | 20.2 | 6 | 76 | 9.4 | 6.1 | 31 | 4.2
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値