## 原水測定記録（H19.1)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年１月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
1 | 1 | 39083 | 55.4 | 4.9 | 89 | 15.3 | 9.9 | 5 | 148 | 11.9 | 10.8 | 7.1 | 50 | 14.5 | 21.6 | 5.8 | 89 | 9.6 | 6 | 35 | 4.7
| 2 | 39084 | 48.1 | 4.9 | 89 | 16.1 | 9 | 4.9 | 150 | 13 | 10.8 | 7.2 | 47 | 15.4 | 21.6 | 5.7 | 93 | 11 | 6 | 37 | 5
| 3 | 39085 | 43.5 | 4.9 | 87 | 15.6 | 9 | 5 | 145 | 12 | 9.9 | 7.1 | 44 | 14.7 | 17.5 | 5.7 | 96 | 10.3 | 5.9 | 38 | 5.5
| 4 | 39086 | 43.5 | 4.9 | 87 | 15.8 | 7.4 | 5 | 146 | 12.3 | 9 | 7.1 | 40 | 15.2 | 18.8 | 5.6 | 97 | 10.9 | 5.9 | 39 | 5.2
| 5 | 39087 | 45.8 | 5 | 85 | 15 | 9 | 5 | 148 | 10.2 | 8.1 | 7.1 | 38 | 13.7 | 16.3 | 5.6 | 96 | 9.3 | 6 | 38 | 3.5
| 6 | 39088 | 48.1 | 4.9 | 82 | 16 | 6.6 | 5 | 148 | 11.8 | 9.9 | 7 | 37 | 14.8 | 18.8 | 5.6 | 94 | 11 | 6.2 | 47 | 6.5
| 7 | 39089 | 58 | 5 | 83 | 15.3 | 12.8 | 5.3 | 114 | 12.2 | 17.5 | 6.9 | 32 | 13.6 | 13.9 | 5.9 | 88 | 8.4 | 6.2 | 45 | 5
| 8 | 39090 | 60.7 | 4.9 | 88 | 15.7 | 13.9 | 5.2 | 118 | 12.9 | 13.9 | 6.9 | 34 | 14.4 | 13.9 | 5.9 | 85 | 10.2 | 6.1 | 43 | 5.7
| 9 | 39091 | 60.7 | 4.9 | 92 | 15.1 | 13.9 | 5.1 | 116 | 12.2 | 11.8 | 7 | 34 | 13.7 | 11.8 | 6 | 74 | 8.7 | 5.9 | 44 | 4.5
| 10 | 39092 | 60.7 | 4.8 | 95 | 15.3 | 13.9 | 5 | 121 | 12.8 | 9.9 | 7.1 | 35 | 14 | 13.9 | 6 | 77 | 9 | 5.9 | 45 | 4.4
| 11 | 39093 | 60.7 | 4.8 | 96 | 15.5 | 11.8 | 5 | 127 | 12.8 | 9.9 | 7.1 | 35 | 14 | 12.8 | 5.9 | 80 | 9.2 | 5.7 | 45 | 4.9
| 12 | 39094 | 69.1 | 4.8 | 94 | 15.7 | 12.8 | 4.9 | 141 | 12.5 | 11.8 | 7.1 | 36 | 14.3 | 13.9 | 5.8 | 83 | 9.6 | 5.6 | 33 | 5.5
| 13 | 39095 | 63.4 | 4.9 | 93 | 15.6 | 11.8 | 4.9 | 144 | 12.2 | 10.8 | 7 | 36 | 13 | 13.9 | 5.8 | 87 | 9.5 | 5.8 | 31 | 4
| 14 | 39096 | 60.7 | 4.9 | 93 | 15.3 | 11.8 | 4.9 | 141 | 12.3 | 10.8 | 7 | 34 | 12.9 | 12.8 | 5.8 | 84 | 9.6 | 5.8 | 31 | 4.1
| 15 | 39097 | 58 | 4.9 | 91 | 15.7 | 10.8 | 5 | 144 | 11.6 | 8.1 | 7.1 | 36 | 13.6 | 21.6 | 5.7 | 91 | 9.3 | 6 | 43 | 3.3
| 16 | 39098 | 58 | 4.9 | 90 | 15.6 | 9 | 5 | 144 | 11.8 | 9 | 7.1 | 36 | 13.9 | 21.6 | 5.6 | 91 | 9.6 | 6.1 | 44 | 3.1
| 17 | 39099 | 52.9 | 4.9 | 89 | 16.1 | 9 | 4.9 | 144 | 12.7 | 9 | 7.1 | 36 | 14.4 | 23.1 | 5.6 | 89 | 11.1 | 6 | 44 | 5
| 18 | 39100 | 50.5 | 4.9 | 88 | 15.8 | 9 | 5 | 144 | 12.1 | 6.6 | 7.1 | 37 | 14.3 | 17.5 | 5.6 | 83 | 10.6 | 6 | 42 | 5.1
| 19 | 39101 | 48.1 | 4.9 | 86 | 15.4 | 8.1 | 5 | 145 | 10.8 | 6.6 | 7.1 | 36 | 13.2 | 17.5 | 5.6 | 84 | 9.6 | 6.1 | 41 | 4.4
| 20 | 39102 | 50.5 | 5 | 94 | 15.7 | 9 | 5 | 143 | 10.7 | 7.4 | 7.2 | 36 | 13.3 | 17.5 | 5.6 | 83 | 9.8 | 6.1 | 45 | 4.2
| 21 | 39103 | 48.1 | 5 | 91 | 15.6 | 9 | 5 | 144 | 10.8 | 7.4 | 7.1 | 36 | 13.4 | 17.5 | 5.6 | 84 | 9.5 | 6.1 | 44 | 4.5
| 22 | 39104 | 50.5 | 5 | 82 | 15.8 | 6.6 | 5.1 | 139 | 11.2 | 5.3 | 7.2 | 37 | 14.1 | 16.3 | 5.6 | 81 | 10.5 | 6.1 | 49 | 5.2
| 23 | 39105 | 48.1 | 5 | 81 | 15.4 | 7.4 | 5.2 | 137 | 9.6 | 5.3 | 7.2 | 37 | 12.4 | 16.3 | 5.6 | 81 | 9.2 | 6.1 | 50 | 4.4
| 24 | 39106 | 48.1 | 5 | 80 | 15.4 | 5.3 | 5.3 | 134 | 10.2 | 5.3 | 7.2 | 37 | 12.6 | 12.8 | 5.6 | 80 | 9.7 | 6.2 | 49 | 4.2
| 25 | 39107 | 48.1 | 5 | 79 | 15.1 | 5.9 | 5.4 | 132 | 9.3 | 5.3 | 7.2 | 37 | 11.9 | 15.1 | 5.6 | 79 | 8.9 | 6.2 | 56 | 3.3
| 26 | 39108 | 45.8 | 5.1 | 78 | 15 | 5.3 | 5.5 | 131 | 8.6 | 4.7 | 7.2 | 37 | 11.6 | 13.9 | 5.6 | 78 | 8.5 | 6.4 | 54 | 2.8
| 27 | 39109 | 48.1 | 5 | 77 | 14.8 | 5.3 | 5.4 | 131 | 8.4 | 4.7 | 7.2 | 37 | 11.4 | 15.1 | 5.6 | 78 | 8.4 | 6.4 | 53 | 4.1
| 28 | 39110 | 48.1 | 5.1 | 75 | 15.5 | 5.3 | 5.8 | 129 | 10.2 | 5.3 | 7.3 | 38 | 13.3 | 13.9 | 5.7 | 74 | 9.8 | 6.2 | 53 | 4.4
| 29 | 39111 | 48.1 | 5.1 | 74 | 15 | 7.4 | 6 | 127 | 9.4 | 5.3 | 7.3 | 37 | 12.4 | 12.8 | 5.7 | 74 | 9.3 | 6.1 | 53 | 4.4
| 30 | 39112 | 48.1 | 5.1 | 74 | 15.1 | 5.3 | 6.3 | 125 | 8.7 | 5.3 | 7.3 | 37 | 12 | 13.9 | 5.7 | 74 | 8.9 | 6.2 | 55 | 4
| 31 | 39113 | 43.5 | 5.1 | 73 | 15.7 | 5.3 | 6.4 | 124 | 10 | 4.7 | 7.3 | 37 | 13.3 | 12.8 | 5.7 | 73 | 9.9 | 6.2 | 54 | 4.5
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値