## 原水測定記録（H19.2)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年２月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
2 | 1 | 39114 | 45.8 | 5 | 71 | 15.3 | 5.3 | 6.6 | 126 | 9 | 4.7 | 7.3 | 37 | 12.2 | 13.9 | 5.7 | 76 | 9.6 | 6.3 | 57 | 4
| 2 | 39115 | 50.5 | 5.1 | 71 | 14.9 | 5.3 | 6.7 | 125 | 7.7 | 3.6 | 7.3 | 37 | 11 | 10.8 | 5.7 | 76 | 8.7 | 6.3 | 59 | 3.2
| 3 | 39116 | 43.5 | 5.1 | 69 | 14.7 | 5.3 | 6.7 | 123 | 6.8 | 4.1 | 7.3 | 36 | 10.8 | 11.8 | 5.7 | 76 | 8.1 | 6.3 | 59 | 2.4
| 4 | 39117 | 43.5 | 5.1 | 69 | 14.9 | 5.3 | 6.8 | 125 | 9.2 | 3.6 | 7.2 | 36 | 12.4 | 12.8 | 5.7 | 75 | 9.3 | 6.3 | 58 | 4.4
| 5 | 39118 | 41.3 | 5.2 | 68 | 15 | 5.3 | 6.8 | 122 | 6.8 | 3.1 | 7.4 | 36 | 11.5 | 13.9 | 5.7 | 74 | 8.7 | 6.3 | 58 | 2.6
| 6 | 39119 | 48.1 | 5.2 | 68 | 15.3 | 5.3 | 6.8 | 123 | 6.8 | 4.1 | 7.4 | 36 | 12.8 | 13.9 | 5.8 | 73 | 9.6 | 6.3 | 58 | 3.6
| 7 | 39120 | 41.3 | 5.2 | 67 | 15.3 | 5.3 | 6.9 | 122 | 7.9 | 4.1 | 7.4 | 36 | 11.7 | 13.9 | 5.8 | 73 | 9.2 | 6.4 | 58 | 4.2
| 8 | 39121 | 39.2 | 5.2 | 66 | 15 | 5.3 | 7 | 120 | 6.8 | 3.6 | 7.5 | 36 | 10.6 | 13.9 | 5.7 | 73 | 8.4 | 6.4 | 54 | 3.8
| 9 | 39122 | 41.3 | 5.2 | 66 | 15.9 | 4.1 | 6.9 | 122 | 10.7 | 3.1 | 7.5 | 37 | 14.8 | 11.8 | 5.7 | 72 | 11.3 | 6.3 | 58 | 5.3
| 10 | 39123 | 37.2 | 5.2 | 66 | 16.1 | 5.3 | 6.9 | 121 | 11.2 | 4.1 | 7.5 | 37 | 15.6 | 10.8 | 5.7 | 71 | 11.9 | 6.3 | 60 | 7
| 11 | 39124 | 39.2 | 5.2 | 65 | 15.1 | 5.3 | 7 | 118 | 7.9 | 4.1 | 7.5 | 37 | 11.9 | 11.8 | 5.7 | 72 | 9.4 | 6.3 | 59 | 5.8
| 12 | 39125 | 39.2 | 5.3 | 64 | 15.1 | 4.7 | 7 | 119 | 7.9 | 3.6 | 7.5 | 37 | 12.1 | 10.8 | 5.7 | 71 | 9.8 | 6.6 | 59 | 4.3
| 13 | 39126 | 43.5 | 5.3 | 63 | 15 | 3.6 | 7 | 117 | 6.7 | 2.7 | 7.5 | 36 | 10.6 | 10.8 | 5.7 | 70 | 8.7 | 6.6 | 60 | 4.2
| 14 | 39127 | 41.3 | 5.3 | 63 | 16 | 5.3 | 7 | 120 | 10.7 | 3.1 | 7.5 | 36 | 14.2 | 10.8 | 5.7 | 68 | 11.4 | 6.4 | 57 | 5.3
| 15 | 39128 | 41.3 | 5.3 | 62 | 14.5 | 4.1 | 7.1 | 117 | 9.8 | 4.1 | 7.4 | 37 | 13.1 | 11.8 | 5.8 | 67 | 10.4 | 6.5 | 55 | 6.5
| 16 | 39129 | 43.5 | 5.4 | 61 | 14.7 | 5.3 | 7.1 | 115 | 8.1 | 3.6 | 7.5 | 36 | 11.4 | 11.8 | 5.8 | 66 | 8.9 | 6.5 | 56 | 4.9
| 17 | 39130 | 41.3 | 5.4 | 60 | 15.3 | 4.1 | 7 | 115 | 7.5 | 3.1 | 7.5 | 36 | 12 | 10.8 | 5.8 | 66 | 9.2 | 6.5 | 56 | 4.4
| 18 | 39131 | 69.1 | 5.6 | 51 | 15.7 | 16.3 | 6 | 108 | 12.7 | 15.1 | 7 | 24 | 13.6 | 24.6 | 6 | 58 | 11.4 | 6.4 | 26 | 6.7
| 19 | 39132 | 58 | 5.1 | 69 | 15.5 | 12.8 | 6.7 | 107 | 11.8 | 9 | 7.2 | 29 | 13.3 | 24.6 | 6.1 | 53 | 9.4 | 6.1 | 34 | 5.6
| 20 | 39133 | 48.1 | 4.9 | 77 | 15.5 | 5.9 | 5.6 | 125 | 11 | 9 | 7.3 | 31 | 13.7 | 20.2 | 6 | 56 | 9.8 | 6.1 | 39 | 5.5
| 21 | 39134 | 50.5 | 5 | 74 | 15.4 | 7.4 | 5.7 | 123 | 10.9 | 6.6 | 7.3 | 32 | 13 | 17.5 | 5.9 | 58 | 9.2 | 6.2 | 35 | 4.4
| 22 | 39135 | 35.2 | 5 | 71 | 15.7 | 7.4 | 5.5 | 129 | 11.7 | 6.6 | 7.5 | 33 | 14.3 | 16.3 | 5.9 | 62 | 10.3 | 6.2 | 40 | 5.1
| 23 | 39136 | 48.1 | 5 | 71 | 16 | 7.4 | 5.5 | 129 | 11.7 | 6.6 | 7.4 | 33 | 15 | 13.9 | 5.9 | 64 | 11.3 | 6.7 | 40 | 6.9
| 24 | 39137 | 41.3 | 5 | 70 | 14.9 | 8.1 | 5.4 | 130 | 10.7 | 5.9 | 7.5 | 34 | 12.7 | 15.1 | 5.9 | 65 | 9.3 | 6.6 | 42 | 6.8
| 25 | 39138 | 39.2 | 5 | 69 | 15.6 | 9 | 5.3 | 131 | 11.1 | 5.3 | 7.6 | 34 | 13.5 | 15.1 | 5.9 | 66 | 10.2 | 6.7 | 47 | 4.8
| 26 | 39139 | 45.8 | 5 | 69 | 15.6 | 7.4 | 5.4 | 128 | 10.3 | 4.7 | 7.6 | 34 | 14.1 | 12.8 | 5.8 | 68 | 10.5 | 6.4 | 44 | 6.1
| 27 | 39140 | 43.5 | 5 | 69 | 15.7 | 5.3 | 5.4 | 131 | 10.9 | 5.3 | 7.6 | 34 | 13.5 | 13.9 | 5.8 | 69 | 10.2 | 6.5 | 49 | 5.4
| 28 | 39141 | 48.1 | 5 | 68 | 15.6 | 6.6 | 5.4 | 130 | 11.4 | 5.3 | 7.6 | 34 | 14 | 13.9 | 5.8 | 68 | 10.7 | 6.4 | 46 | 6.9
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値