## 原水測定記録（H19.3)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年３月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
3 | 1 | 39142 | 43.5 | 5 | 67 | 15.8 | 5.9 | 5.5 | 130 | 10.7 | 4.1 | 7.6 | 35 | 12.3 | 13.9 | 5.8 | 68 | 9.8 | 6.6 | 48 | 5
| 2 | 39143 | 45.8 | 5.1 | 67 | 15.5 | 7.4 | 5.5 | 128 | 10 | 5.3 | 7.6 | 35 | 12.7 | 13.9 | 5.8 | 70 | 10.1 | 6.5 | 45 | 5
| 3 | 39144 | 41.3 | 5 | 67 | 16.4 | 5.9 | 5.6 | 129 | 12.3 | 4.1 | 7.6 | 35 | 15.6 | 13.9 | 5.7 | 71 | 12.3 | 6.6 | 51 | 5.5
| 4 | 39145 | 39.2 | 5 | 66 | 16.7 | 5.3 | 5.7 | 128 | 13.2 | 4.1 | 7.5 | 35 | 16.7 | 13.9 | 5.7 | 72 | 13.1 | 6.5 | 51 | 8.1
| 5 | 39146 | 45.8 | 5 | 67 | 16.8 | 5.3 | 5.8 | 130 | 14 | 4.1 | 7.5 | 35 | 17.4 | 12.8 | 5.7 | 72 | 13.5 | 6.3 | 51 | 9.8
| 6 | 39147 | 41.3 | 5.1 | 67 | 16.1 | 5.3 | 6 | 126 | 12.6 | 5.3 | 7.4 | 36 | 15.4 | 13.9 | 5.8 | 69 | 12.4 | 6.5 | 48 | 9.6
| 7 | 39148 | 39.2 | 5.1 | 66 | 15.3 | 5.9 | 5.9 | 124 | 9.8 | 4.1 | 7.4 | 36 | 12.1 | 13.9 | 5.7 | 69 | 10 | 6.6 | 49 | 6.5
| 8 | 39149 | 43.5 | 5.1 | 64 | 15.6 | 5.9 | 6.2 | 122 | 9.4 | 5.3 | 7.4 | 30 | 12.7 | 13.9 | 5.7 | 69 | 9.3 | 6.6 | 47 | 5.4
| 9 | 39150 | 48.1 | 5.1 | 63 | 15.6 | 5.3 | 6.3 | 122 | 9.1 | 4.1 | 7.4 | 31 | 13.1 | 12.8 | 5.7 | 70 | 9.5 | 6.7 | 46 | 4.1
| 10 | 39151 | 43.5 | 5.1 | 63 | 15.8 | 3.6 | 6.2 | 121 | 8.9 | 5.3 | 7.6 | 31 | 12.9 | 12.8 | 5.7 | 69 | 9.5 | 6.7 | 53 | 4.4
| 11 | 39152 | 48.1 | 5.2 | 56 | 15.9 | 21.6 | 6.7 | 96 | 12.1 | 9 | 7.3 | 26 | 14.6 | 16.3 | 5.9 | 66 | 10.9 | 6.5 | 43 | 6.5
| 12 | 39153 | 48.1 | 5.1 | 65 | 15.6 | 20.2 | 6.7 | 106 | 11.2 | 2.7 | 7.3 | 29 | 13.6 | 16.3 | 5.9 | 61 | 9.9 | 6.5 | 49 | 5.9
| 13 | 39154 | 48.1 | 5 | 69 | 15.7 | 15.1 | 6.6 | 114 | 10.3 | 6.6 | 7.3 | 30 | 13.6 | 17.5 | 5.9 | 62 | 9.7 | 6.5 | 50 | 5.1
| 14 | 39155 | 43.5 | 5 | 69 | 15.4 | 16.3 | 6.5 | 117 | 9.3 | 5.9 | 7.4 | 29 | 12.8 | 13.9 | 5.8 | 65 | 8.8 | 6.5 | 48 | 4.1
| 15 | 39156 | 43.5 | 5 | 68 | 15.6 | 18.8 | 6.2 | 122 | 10 | 5.3 | 7.4 | 34 | 12.6 | 16.3 | 5.8 | 73 | 9.7 | 6.6 | 51 | 4.4
| 16 | 39157 | 48.1 | 5 | 68 | 16.2 | 20.2 | 5.8 | 130 | 11.4 | 7.4 | 7.5 | 34 | 13.8 | 13.9 | 5.8 | 73 | 10.5 | 6.6 | 50 | 4.9
| 17 | 39158 | 43.5 | 5 | 68 | 15.6 | 15.1 | 5.6 | 131 | 10.6 | 5.3 | 7.5 | 34 | 12.7 | 13.9 | 5.8 | 75 | 9.4 | 6.5 | 47 | 5.3
| 18 | 39159 | 43.5 | 5 | 68 | 15.9 | 6.6 | 5.4 | 134 | 11.6 | 5.3 | 7.5 | 35 | 13.9 | 5.8 | 5.8 | 76 | 10.3 | 6.8 | 50 | 3.7
| 19 | 39160 | 43.5 | 5 | 68 | 15.6 | 4.7 | 5.3 | 136 | 10.1 | 5.3 | 7.5 | 35 | 12 | 15.1 | 5.7 | 78 | 9 | 6.6 | 53 | 4.1
| 20 | 39161 | 43.5 | 5 | 68 | 15.4 | 4.7 | 5.2 | 140 | 9.9 | 4.7 | 7.5 | 35 | 11.7 | 13.9 | 5.7 | 79 | 8.4 | 6.5 | 51 | 4.4
| 21 | 39162 | 37.2 | 5 | 76 | 14.4 | 5.3 | 5.4 | 138 | 9.3 | 4.1 | 7.1 | 34 | 12 | 12.8 | 5.7 | 83 | 9.1 | 6.6 | 52 | 4.3
| 22 | 39163 | 45.8 | 5 | 75 | 15.5 | 5.3 | 5.3 | 138 | 10.3 | 4.1 | 7.1 | 34 | 13.3 | 13.9 | 5.7 | 82 | 10.1 | 6.6 | 53 | 4.9
| 23 | 39164 | 43.5 | 5.1 | 74 | 15.3 | 5.3 | 5.4 | 138 | 9.6 | 4.1 | 7.1 | 34 | 13 | 12.8 | 5.7 | 82 | 9.8 | 6.5 | 51 | 5.5
| 24 | 39165 | 43.5 | 5 | 74 | 16.1 | 5.3 | 5.4 | 138 | 11.9 | 5.3 | 7 | 34 | 15.8 | 13.9 | 5.7 | 82 | 11.9 | 6.6 | 53 | 7.1
| 25 | 39166 | 125.9 | 5.2 | 67 | 15.3 | 91.5 | 5 | 93 | 14.4 | 109.8 | 5.6 | 31 | 13.5 | 48.1 | 6.2 | 58 | 11.3 | 6.5 | 12 | 11
| 26 | 39167 | 95 | 4.8 | 103 | 15.9 | 39.2 | 4.7 | 145 | 15.4 | 37.2 | 5.9 | 90 | 15.4 | 75.1 | 6.3 | 64 | 11.4 | 6 | 13 | 10.4
| 27 | 39168 | 75.1 | 4.7 | 104 | 16.4 | 23.1 | 4.8 | 151 | 15.4 | 26.2 | 6.1 | 90 | 16 | 55.4 | 6.2 | 51 | 11.9 | 6.3 | 18 | 9.6
| 28 | 39169 | 69.1 | 4.7 | 102 | 16.3 | 13.9 | 4.8 | 154 | 15.4 | 20.2 | 6.3 | 90 | 16 | 37.2 | 6.1 | 60 | 12.2 | 6.1 | 26 | 9.4
| 29 | 39170 | 52.9 | 4.7 | 98 | 16.5 | 15.1 | 4.8 | 154 | 15.1 | 13.9 | 6.7 | 57 | 16 | 33.3 | 5.9 | 68 | 12.3 | 6.1 | 30 | 10
| 30 | 39171 | 72.1 | 4.7 | 89 | 16.8 | 13.9 | 4.8 | 152 | 15.7 | 12.8 | 6.7 | 54 | 16.7 | 24.6 | 5.9 | 73 | 13.6 | 6.1 | 29 | 11.7
| 31 | 39172 | 55.4 | 4.8 | 94 | 16.2 | 13.9 | 4.8 | 146 | 14.4 | 10.8 | 6.8 | 45 | 15.9 | 26.2 | 5.7 | 74 | 12.5 | 6.2 | 32 | 10.9
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値