## 原水測定記録（H19.4)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年４月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
4 | 1 | 39173 | 58 | 4.8 | 90 | 17 | 13.9 | 4.9 | 130 | 16 | 11.8 | 6.6 | 41 | 16.5 | 37.2 | 5.9 | 74 | 14.2 | 6.2 | 12 | 12
| 2 | 39174 | 60.7 | 4.7 | 95 | 16.7 | 13.9 | 4.9 | 136 | 15.6 | 11.8 | 6.7 | 46 | 16.4 | 29.6 | 5.8 | 73 | 13.6 | 6.2 | 19 | 12.8
| 3 | 39175 | 60.7 | 4.8 | 94 | 16.4 | 9.9 | 4.8 | 144 | 15.4 | 11.8 | 6.7 | 44 | 16.2 | 27.9 | 5.7 | 75 | 13.2 | 6.6 | 37 | 10.8
| 4 | 39176 | 63.4 | 4.8 | 93 | 15.6 | 12.8 | 4.8 | 150 | 13.6 | 9.9 | 6.8 | 40 | 14.8 | 26.2 | 5.6 | 77 | 11.5 | 6.5 | 41 | 6.9
| 5 | 39177 | 52.9 | 4.8 | 92 | 16 | 10.8 | 4.8 | 150 | 14.1 | 9 | 6.8 | 38 | 15.6 | 24.6 | 5.6 | 77 | 12 | 6.4 | 42 | 6.3
| 6 | 39178 | 58 | 4.9 | 91 | 15.8 | 9.9 | 4.9 | 150 | 13.3 | 7.4 | 6.8 | 35 | 14.8 | 21.6 | 5.5 | 79 | 11.3 | 6.4 | 41 | 7.3
| 7 | 39179 | 50.5 | 4.8 | 90 | 16.8 | 10.8 | 4.8 | 151 | 15.2 | 9 | 6.8 | 34 | 17.3 | 21.6 | 5.5 | 81 | 13.4 | 6.5 | 45 | 8.6
| 8 | 39180 | 60.7 | 4.8 | 89 | 16.5 | 9 | 4.8 | 152 | 14.4 | 7.4 | 6.7 | 33 | 16.7 | 20.2 | 5.5 | 110 | 13.1 | 6.5 | 44 | 9.3
| 9 | 39181 | 48.1 | 4.8 | 87 | 16.3 | 9 | 4.8 | 152 | 14.4 | 6.6 | 6.7 | 33 | 16.4 | 17.5 | 5.5 | 103 | 13 | 6.4 | 43 | 10.2
| 10 | 39182 | 52.9 | 4.9 | 87 | 16.3 | 9 | 4.9 | 150 | 13.8 | 7.4 | 6.8 | 33 | 16.2 | 18.8 | 5.4 | 103 | 12.6 | 6.4 | 44 | 9.3
| 11 | 39183 | 52.9 | 4.9 | 85 | 16.4 | 9 | 4.9 | 149 | 14 | 5.3 | 6.9 | 33 | 16.7 | 15.1 | 5.4 | 103 | 12.9 | 6.4 | 42 | 10.2
| 12 | 39184 | 60.7 | 4.9 | 84 | 16.1 | 8.1 | 5 | 147 | 13.1 | 7.4 | 6.9 | 33 | 15.7 | 17.5 | 5.4 | 104 | 12.1 | 6.4 | 47 | 10.1
| 13 | 39185 | 50.5 | 4.9 | 83 | 16.9 | 7.4 | 4.9 | 146 | 14.7 | 5.3 | 6.8 | 32 | 17.9 | 13.9 | 5.4 | 101 | 14 | 6.4 | 42 | 11.4
| 14 | 39186 | 48.1 | 4.9 | 80 | 16.7 | 5.9 | 5 | 144 | 14.9 | 5.9 | 6.8 | 33 | 17.8 | 17.5 | 5.5 | 94 | 14.3 | 6.6 | 49 | 13.2
| 15 | 39187 | 48.1 | 4.9 | 80 | 16.6 | 5.9 | 5 | 142 | 14.6 | 5.3 | 6.8 | 33 | 18.1 | 15.1 | 5.5 | 92 | 14 | 6.6 | 49 | 11.5
| 16 | 39188 | 48.1 | 5 | 79 | 16.5 | 5.9 | 5.1 | 140 | 13.8 | 5.3 | 6.8 | 33 | 17.4 | 15.1 | 5.4 | 93 | 13.4 | 6.3 | 49 | 11.8
| 17 | 39189 | 48.1 | 5 | 79 | 16.5 | 5.3 | 5.2 | 137 | 13.9 | 4.7 | 6.8 | 33 | 17 | 15.1 | 5.4 | 93 | 13.2 | 6.3 | 50 | 11.5
| 18 | 39190 | 50.5 | 5 | 77 | 16.3 | 6.8 | 5.2 | 136 | 13.1 | 5.3 | 6.9 | 33 | 16.7 | 15.1 | 5.2 | 93 | 13.1 | 6.4 | 49 | 11.6
| 19 | 39191 | 48.1 | 5 | 76 | 16.3 | 5.3 | 5.3 | 134 | 13.2 | 5.3 | 6.9 | 33 | 16.5 | 13.9 | 5.5 | 90 | 12.8 | 6.4 | 50 | 11
| 20 | 39192 | 45.8 | 5 | 75 | 16.6 | 5.3 | 5.5 | 133 | 13 | 5.3 | 6.9 | 33 | 16.7 | 13.9 | 5.4 | 89 | 13.3 | 6.4 | 49 | 11
| 21 | 39193 | 43.5 | 5 | 74 | 17.2 | 5.3 | 5.7 | 132 | 15.4 | 4.1 | 6.9 | 33 | 19.6 | 12.8 | 5.5 | 88 | 15.4 | 6.5 | 49 | 13.7
| 22 | 39194 | 39.2 | 5 | 73 | 17 | 5.3 | 6 | 131 | 15.3 | 4.1 | 6.7 | 32 | 19.4 | 13.9 | 5.5 | 87 | 15.1 | 6.4 | 55 | 14.6
| 23 | 39195 | 45.8 | 5.1 | 72 | 16.9 | 7.4 | 6.1 | 128 | 15 | 5.3 | 6.9 | 33 | 18.7 | 15.1 | 5.5 | 84 | 14.9 | 6.3 | 50 | 14.7
| 24 | 39196 | 43.5 | 5.1 | 71 | 16.8 | 5.3 | 6.3 | 127 | 14.3 | 4.7 | 6.9 | 34 | 18.3 | 13.9 | 5.5 | 84 | 14.5 | 6.3 | 53 | 13.2
| 25 | 39197 | 43.5 | 5.1 | 71 | 16.9 | 5.9 | 6.4 | 126 | 14.9 | 5.3 | 6.9 | 33 | 18.8 | 13.9 | 5.5 | 83 | 14.7 | 6.5 | 53 | 14.2
| 26 | 39198 | 41.3 | 5.2 | 70 | 16.9 | 5.3 | 6.5 | 123 | 14.6 | 5.3 | 6.9 | 33 | 18.6 | 11.8 | 5.5 | 83 | 14.4 | 6.4 | 55 | 12.1
| 27 | 39199 | 45.8 | 5.2 | 69 | 16.3 | 5.3 | 6.5 | 122 | 12.2 | 4.1 | 7 | 33 | 15.8 | 10.8 | 5.5 | 83 | 12.5 | 6.4 | 55 | 11.9
| 28 | 39200 | 41.3 | 5.2 | 68 | 16.9 | 5.3 | 6.6 | 122 | 14.4 | 3.6 | 7 | 33 | 19 | 9.9 | 5.5 | 83 | 14.7 | 6.4 | 57 | 13.1
| 29 | 39201 | 39.2 | 5.2 | 67 | 16.7 | 5.3 | 6.7 | 120 | 13.5 | 3.1 | 7 | 32 | 17.6 | 10.8 | 5.6 | 82 | 13.5 | 6.5 | 57 | 10.5
| 30 | 39202 | 39.2 | 5.2 | 67 | 16.7 | 4.7 | 6.7 | 119 | 12.8 | 3.1 | 7.1 | 33 | 17.2 | 9.9 | 5.6 | 81 | 13.4 | 6.4 | 56 | 12
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値