## 原水測定記録（H19.5)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年５月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
5 | 1 | 39203 | 41.3 | 5.2 | 66 | 16.9 | 5.9 | 6.7 | 120 | 14.9 | 3.6 | 6.8 | 31 | 19.3 | 10.8 | 5.6 | 81 | 14.6 | 6.5 | 59 | 15.2
| 2 | 39204 | 45.8 | 5.3 | 66 | 17 | 5.3 | 6.8 | 118 | 14.7 | 4.1 | 7 | 34 | 18.7 | 11.8 | 5.7 | 76 | 15 | 6.5 | 54 | 14.3
| 3 | 39205 | 39.2 | 5.2 | 65 | 16.8 | 5.3 | 6.7 | 117 | 14 | 3.6 | 7 | 35 | 17.9 | 11.8 | 5.7 | 76 | 13.8 | 6.6 | 45 | 12.4
| 4 | 39206 | 39.2 | 5.3 | 65 | 17.1 | 5.3 | 6.7 | 115 | 15 | 3.1 | 7 | 34 | 19.7 | 9 | 5.7 | 76 | 14.9 | 6.5 | 54 | 14.7
| 5 | 39207 | 39.2 | 5.3 | 64 | 17.4 | 5.3 | 6.7 | 115 | 16.2 | 3.6 | 6.9 | 34 | 21 | 11.8 | 5.7 | 77 | 16.3 | 6.6 | 47 | 17.2
| 6 | 39208 | 43.5 | 5.1 | 74 | 17 | 5.3 | 6.5 | 116 | 15.6 | 4.1 | 6.7 | 33 | 19.4 | 13.9 | 5.7 | 66 | 15.6 | 6.7 | 52 | 18
| 7 | 39209 | 50.5 | 5.4 | 62 | 17.1 | 9 | 6.9 | 107 | 16.4 | 5.9 | 6.6 | 30 | 18 | 18.8 | 5.9 | 59 | 15.5 | 6.5 | 49 | 16.5
| 8 | 39210 | 41.3 | 5 | 72 | 17.1 | 9.9 | 6.7 | 107 | 16.1 | 5.9 | 6.8 | 31 | 18.3 | 15.1 | 5.8 | 66 | 15 | 6.6 | 49 | 15.8
| 9 | 39211 | 43.5 | 4.9 | 74 | 17.4 | 9 | 6.6 | 111 | 16.5 | 5.9 | 6.8 | 31 | 19.3 | 15.1 | 5.8 | 71 | 15.6 | 6.5 | 50 | 16.5
| 10 | 39212 | 41.3 | 4.9 | 73 | 17.5 | 6.6 | 6.4 | 113 | 17.4 | 5.3 | 6.7 | 31 | 20.1 | 12.8 | 5.8 | 75 | 16.4 | 6.6 | 52 | 17.9
| 11 | 39213 | 43.5 | 5 | 72 | 16.7 | 6.6 | 6.5 | 115 | 15.5 | 5.3 | 6.9 | 32 | 17.8 | 12.8 | 5.8 | 74 | 14.1 | 6.5 | 49 | 14.4
| 12 | 39214 | 41.3 | 5 | 72 | 17 | 6.6 | 6.2 | 119 | 15.8 | 5.3 | 6.9 | 31 | 18.3 | 13.9 | 5.7 | 75 | 14.5 | 6.7 | 51 | 14.6
| 13 | 39215 | 39.2 | 5 | 72 | 17.1 | 5.9 | 6 | 123 | 16.1 | 4.7 | 6.7 | 32 | 19.3 | 12.8 | 5.7 | 77 | 15.5 | 6.5 | 52 | 16.7
| 14 | 39216 | 43.5 | 5 | 71 | 17 | 6.6 | 5.9 | 122 | 15.2 | 4.7 | 6.9 | 32 | 18.2 | 12.8 | 5.7 | 78 | 14.4 | 6.5 | 52 | 14.6
| 15 | 39217 | 41.3 | 5 | 72 | 17 | 6.6 | 5.7 | 126 | 15.5 | 4.1 | 6.9 | 32 | 19 | 11.8 | 5.7 | 78 | 14.9 | 6.4 | 54 | 16.1
| 16 | 39218 | 41.3 | 5 | 72 | 17 | 5.9 | 5.5 | 126 | 15.1 | 4.1 | 6.9 | 31 | 18.6 | 11.8 | 5.7 | 79 | 14.7 | 6.5 | 53 | 15.5
| 17 | 39219 | 43.5 | 5 | 64 | 17.1 | 7.4 | 5.6 | 127 | 15.3 | 5.3 | 6.9 | 31 | 18.4 | 13.9 | 5.7 | 76 | 15.3 | 6.4 | 52 | 16.5
| 18 | 39220 | 43.5 | 5 | 71 | 17.1 | 7.4 | 5.6 | 125 | 15.8 | 5.3 | 6.8 | 33 | 18.7 | 13.9 | 5.8 | 72 | 15.1 | 6.5 | 51 | 15.4
| 19 | 39221 | 41.3 | 5 | 70 | 17.3 | 7.4 | 6.1 | 120 | 16.7 | 5.9 | 6.6 | 32 | 19.6 | 13.9 | 5.8 | 73 | 16.2 | 6.6 | 49 | 17
| 20 | 39222 | 37.2 | 5 | 72 | 17.2 | 6.6 | 5.8 | 124 | 17.2 | 5.3 | 6.7 | 32 | 19.6 | 12.8 | 5.7 | 78 | 16.2 | 6.7 | 51 | 15.2
| 21 | 39223 | 39.2 | 5 | 72 | 17 | 6.6 | 6 | 124 | 15.8 | 5.3 | 6.8 | 32 | 18.9 | 12.8 | 5.7 | 80 | 14.7 | 6.5 | 52 | 14.9
| 22 | 39224 | 41.3 | 5 | 71 | 17.3 | 6.6 | 6.1 | 123 | 16.6 | 5.3 | 6.7 | 31 | 20.2 | 11.8 | 5.7 | 82 | 15.9 | 6.6 | 53 | 17.3
| 23 | 39225 | 39.2 | 4.9 | 71 | 17.6 | 5.9 | 5.8 | 124 | 17.3 | 4.7 | 6.8 | 31 | 21.4 | 11.8 | 5.7 | 82 | 16.4 | 6.7 | 53 | 15.1
| 24 | 39226 | 39.2 | 4.9 | 71 | 17.7 | 5.3 | 5.6 | 124 | 17.7 | 5.3 | 6.7 | 31 | 21.6 | 9.9 | 5.7 | 82 | 16.8 | 6.8 | 53 | 18.2
| 25 | 39227 | 48.1 | 5 | 68 | 17.1 | 7.4 | 5.5 | 137 | 16.1 | 7.4 | 6.6 | 31 | 19.5 | 13.9 | 5.7 | 78 | 15.7 | 6.8 | 52 | 18.4
| 26 | 39228 | 48.1 | 4.7 | 85 | 17.7 | 13.9 | 5.5 | 109 | 17 | 11.8 | 6.5 | 27 | 17.4 | 27.9 | 6.2 | 58 | 15.8 | 6.4 | 33 | 15.1
| 27 | 39229 | 50.5 | 4.7 | 85 | 17.7 | 13.9 | 4.8 | 139 | 17.6 | 13.9 | 6.5 | 36 | 18.2 | 24.6 | 6.1 | 67 | 16.8 | 6.4 | 38 | 17.4
| 28 | 39230 | 45.8 | 4.7 | 88 | 17.1 | 11.8 | 4.8 | 149 | 16.4 | 11.8 | 6.8 | 34 | 17.8 | 18.8 | 5.9 | 77 | 15.2 | 6.2 | 39 | 17
| 29 | 39231 | 48.1 | 4.7 | 87 | 17.4 | 10.8 | 4.8 | 156 | 17.1 | 9 | 6.6 | 31 | 18.7 | 17.5 | 5.8 | 86 | 16 | 6.5 | 40 | 17.7
| 30 | 39232 | 48.1 | 4.8 | 86 | 17.4 | 9.9 | 4.8 | 156 | 16.9 | 7.4 | 6.5 | 31 | 18.8 | 16.3 | 5.7 | 94 | 16 | 6.6 | 48 | 16.4
| 31 | 木 | 43.5 | 4.8 | 86 | 17.6 | 9 | 4.8 | 154 | 17.3 | 7.4 | 6.6 | 31 | 19.4 | 17.5 | 5.7 | 97 | 16.6 | 6.7 | 45 | 15
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値