## 原水測定記録（H19.6)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年６月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
6 | 1 | 39234 | 41.3 | 4.8 | 85 | 17.4 | 8.1 | 4.8 | 151 | 17 | 6.6 | 6.7 | 31 | 19.2 | 15.1 | 5.6 | 102 | 16.1 | 6.6 | 46 | 14.5
| 2 | 39235 | 39.2 | 4.8 | 83 | 17.5 | 5.9 | 4.8 | 154 | 17 | 5.3 | 6.6 | 32 | 20 | 13.9 | 5.5 | 103 | 16.2 | 6.6 | 46 | 18.2
| 3 | 39236 | 37.2 | 4.8 | 82 | 17.8 | 5.9 | 4.8 | 155 | 17.7 | 5.3 | 6.6 | 32 | 20.3 | 13.9 | 5.5 | 103 | 17 | 6.7 | 46 | 18.5
| 4 | 39237 | 37.2 | 4.9 | 81 | 17.7 | 5.9 | 4.8 | 154 | 17.2 | 5.3 | 6.5 | 32 | 20.9 | 12.8 | 5.5 | 103 | 16.8 | 6.6 | 46 | 18.6
| 5 | 39238 | 39.2 | 4.9 | 80 | 17.6 | 5.3 | 4.9 | 153 | 17.2 | 5.3 | 6.5 | 32 | 20.7 | 11.8 | 5.4 | 102 | 16.9 | 6.6 | 50 | 18.4
| 6 | 39239 | 37.2 | 4.9 | 78 | 17.7 | 5.3 | 4.9 | 150 | 17.3 | 4.7 | 6.6 | 32 | 21.1 | 10.8 | 5.4 | 100 | 17 | 6.5 | 60 | 18.6
| 7 | 39240 | 39.2 | 4.9 | 74 | 17.9 | 5.9 | 5.1 | 146 | 17.6 | 4.7 | 6.4 | 34 | 21.1 | 13.9 | 5.5 | 94 | 17.3 | 6.6 | 55 | 20.4
| 8 | 39241 | 37.2 | 4.9 | 76 | 17.9 | 5.3 | 5.1 | 146 | 18 | 2.7 | 6.4 | 33 | 22 | 11.8 | 5.5 | 91 | 17.7 | 6.6 | 53 | 21.6
| 9 | 39242 | 45.8 | 5 | 68 | 17.3 | 6.6 | 5.4 | 137 | 16.5 | 6.6 | 6.5 | 34 | 19.3 | 15.1 | 5.6 | 82 | 16.5 | 6.5 | 50 | 19.8
| 10 | 39243 | 58 | 5 | 70 | 17.1 | 13.9 | 6.7 | 116 | 16.4 | 11.8 | 6.4 | 31 | 17.4 | 37.2 | 6 | 56 | 15.5 | 6.8 | 40 | 17
| 11 | 39244 | 48.1 | 4.7 | 86 | 17.5 | 11.8 | 5.3 | 124 | 17.2 | 9.9 | 6.5 | 31 | 18.2 | 21.6 | 6 | 68 | 16.3 | 6.7 | 46 | 17.5
| 12 | 39245 | 48.1 | 4.7 | 87 | 18 | 11.8 | 5 | 144 | 17.9 | 9 | 6.4 | 30 | 19.3 | 18.8 | 5.8 | 82 | 17.4 | 6.4 | 46 | 20
| 13 | 39246 | 45.8 | 4.7 | 86 | 17.8 | 9.9 | 4.9 | 149 | 17.7 | 6.6 | 6.4 | 30 | 19.7 | 16.3 | 5.6 | 90 | 18.3 | 6.6 | 43 | 20.7
| 14 | 39247 | 45.8 | 4.8 | 85 | 17.5 | 11.8 | 4.9 | 149 | 17.2 | 8.1 | 6.5 | 31 | 19.4 | 17.5 | 5.6 | 91 | 17 | 6.5 | 45 | 20.9
| 15 | 39248 | 45.8 | 4.8 | 86 | 17.7 | 10.8 | 5 | 145 | 17.4 | 8.1 | 6.3 | 31 | 19.9 | 15.1 | 5.6 | 94 | 17.4 | 6.3 | 44 | 20.4
| 16 | 39249 | 41.3 | 4.8 | 86 | 17.8 | 9.9 | 5 | 147 | 17.6 | 8.1 | 6.5 | 31 | 19.8 | 16.3 | 5.5 | 100 | 16.7 | 6.4 | 46 | 20.2
| 17 | 39250 | 41.3 | 4.8 | 85 | 17.9 | 9.9 | 4.9 | 148 | 18.5 | 8.1 | 6.4 | 32 | 21.8 | 15.1 | 5.5 | 103 | 18.4 | 6.4 | 47 | 20.1
| 18 | 39251 | 45.8 | 4.9 | 81 | 17.4 | 9.9 | 5 | 147 | 16.9 | 5.3 | 6.4 | 32 | 19.9 | 15.1 | 5.5 | 100 | 16.9 | 6.4 | 42 | 21.2
| 19 | 39252 | 48.1 | 4.9 | 78 | 17.6 | 8.1 | 5 | 146 | 17.5 | 5.3 | 6.4 | 32 | 20.7 | 15.1 | 5.4 | 102 | 17.3 | 6.4 | 43 | 21
| 20 | 39253 | 39.2 | 4.9 | 81 | 17.8 | 5.9 | 5 | 148 | 17.8 | 4.7 | 6.4 | 32 | 21.5 | 12.8 | 5.4 | 100 | 17.4 | 6.5 | 44 | 19.2
| 21 | 39254 | 39.2 | 4.9 | 80 | 17.8 | 5.9 | 5 | 147 | 18 | 5.3 | 6.4 | 32 | 22 | 11.8 | 5.4 | 98 | 18.1 | 6.5 | 50 | 22.2
| 22 | 39255 | 39.2 | 4.9 | 80 | 17.7 | 5.9 | 5.1 | 145 | 17.4 | 5.3 | 6.4 | 33 | 21.6 | 11.8 | 5.4 | 95 | 17.7 | 6.5 | 53 | 22.2
| 23 | 39256 | 50.5 | 4.9 | 76 | 17.9 | 13.9 | 5.4 | 119 | 17.8 | 9 | 6.2 | 29 | 18.7 | 27.9 | 5.9 | 66 | 17.6 | 6.4 | 40 | 21.2
| 24 | 39257 | 63.4 | 4.8 | 73 | 17.5 | 9.9 | 5.2 | 133 | 17.2 | 9.9 | 6.4 | 31 | 17.1 | 41.3 | 5.9 | 74 | 17.2 | 6.5 | 40 | 20.5
| 25 | 39258 | 143.3 | 4.7 | 106 | 17.1 | 72.1 | 4.8 | 131 | 16.7 | 60.7 | 6.2 | 22 | 17.6 | 84.7 | 6.3 | 43 | 15.7 | 6.1 | 21 | 19.5
| 26 | 39259 | 102.2 | 4.5 | 124 | 17.5 | 43.5 | 4.8 | 146 | 17 | 52.9 | 5.7 | 82 | 17 | 75.1 | 6.2 | 55 | 15.8 | 6.1 | 23 | 20.2
| 27 | 39260 | 84.7 | 4.5 | 127 | 17.9 | 15.1 | 4.8 | 151 | 17.5 | 37.2 | 5.6 | 89 | 17.6 | 48.1 | 6.1 | 73 | 16.7 | 6.2 | 29 | 20.8
| 28 | 39261 | 78.2 | 4.5 | 125 | 18 | 20.2 | 4.8 | 152 | 17.6 | 24.6 | 5.8 | 88 | 18.8 | 35.2 | 6 | 91 | 17.1 | 6.5 | 29 | 21.9
| 29 | 39262 | 63.4 | 4.5 | 123 | 18 | 18.8 | 4.8 | 152 | 17.6 | 20.2 | 6 | 84 | 18.4 | 35.2 | 5.8 | 102 | 17.2 | 6.5 | 32 | 22.8
| 30 | 39263 | 66.3 | 4.6 | 117 | 18.1 | 20.2 | 4.9 | 146 | 18.1 | 18.8 | 6 | 77 | 18.8 | 33.3 | 5.7 | 103 | 17.8 | 6.5 | 35 | 21.5
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値