## 原水測定記録（H19.7)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年７月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
7 | 1 | 39264 | 58 | 4.6 | 115 | 18 | 13.9 | 4.9 | 146 | 18 | 12.8 | 6.2 | 69 | 19.2 | 24.6 | 5.6 | 114 | 18.2 | 6.4 | 33 | 21.7
| 2 | 39265 | 66.3 | 4.7 | 98 | 17.9 | 15.1 | 4.9 | 140 | 17.6 | 12.8 | 6.3 | 59 | 19.1 | 26.2 | 5.6 | 107 | 17.7 | 6.1 | 34 | 22.7
| 3 | 39266 | 60.7 | 4.7 | 106 | 18 | 13.9 | 5.1 | 139 | 17.6 | 11.8 | 6.3 | 49 | 19.2 | 27.9 | 5.6 | 106 | 17.5 | 6.5 | 36 | 22.1
| 4 | 39267 | 60.7 | 4.7 | 105 | 18.5 | 15.1 | 5.1 | 138 | 17.6 | 11.8 | 6.3 | 45 | 19.5 | 27.9 | 5.5 | 111 | 17.8 | 6.7 | 38 | 22
| 5 | 39268 | 66.3 | 4.7 | 102 | 17.9 | 20.2 | 5.1 | 124 | 18.6 | 13.9 | 6.2 | 49 | 18.6 | 33.3 | 5.7 | 94 | 17.6 | 6.1 | 37 | 21.3
| 6 | 39269 | 60.7 | 4.7 | 106 | 17.7 | 16.3 | 4.9 | 138 | 18.3 | 12.8 | 6.3 | 59 | 18.7 | 27.9 | 5.7 | 99 | 17.3 | 6.6 | 40 | 20.4
| 7 | 39270 | 69.1 | 4.7 | 107 | 18.1 | 13.9 | 4.8 | 144 | 18.8 | 13.9 | 6.3 | 60 | 19.3 | 27.9 | 5.5 | 106 | 18.2 | 6.7 | 39 | 22
| 8 | 39271 | 63.4 | 4.6 | 110 | 18.1 | 13.9 | 4.8 | 146 | 18.8 | 13.9 | 6.3 | 54 | 19.7 | 26.2 | 5.5 | 111 | 18.1 | 6.5 | 39 | 21.8
| 9 | 39272 | 52.9 | 4.6 | 110 | 17.9 | 13.9 | 4.8 | 147 | 18.8 | 11.8 | 6.2 | 50 | 19.7 | 23.1 | 5.4 | 115 | 17.9 | 6.3 | 40 | 22.1
| 10 | 39273 | 52.9 | 4.7 | 107 | 17.7 | 11.8 | 4.8 | 148 | 18.2 | 11.8 | 6.2 | 45 | 19.5 | 23.1 | 5.4 | 115 | 17.4 | 6.4 | 39 | 21.1
| 11 | 39274 | 78.2 | 4.7 | 97 | 17.8 | 20.2 | 4.8 | 120 | 18.4 | 23.1 | 6.1 | 52 | 18.2 | 43.5 | 6 | 75 | 17.1 | 6.1 | 35 | 20
| 12 | 39275 | 88 | 4.6 | 106 | 17.9 | 27.9 | 4.8 | 133 | 18.2 | 21.6 | 6 | 69 | 17.7 | 48.1 | 6 | 72 | 16.9 | 6 | 34 | 20.7
| 13 | 39276 | 147.9 | 4.6 | 116 | 17.4 | 91.5 | 4.9 | 124 | 18.1 | 75.1 | 5.5 | 76 | 16.9 | 91.5 | 6.3 | 52 | 16.2 | 5.9 | 20 | 20.7
| 14 | 39277 | 152.6 | 4.5 | 109 | 17.6 | 75.1 | 4.9 | 114 | 18.2 | 91.5 | 5.4 | 82 | 17.1 | 95 | 6.3 | 56 | 16.3 | 6.1 | 20 | 19.1
| 15 | 39278 | 172.1 | 4.6 | 112 | 17.6 | 343.7 | 5.2 | 105 | 18.1 | 306.4 | 5.3 | 95 | 17 | 95 | 6.5 | 47 | 16.3 | 5.8 | 15 | 20.5
| 16 | 39279 | 143.3 | 4.3 | 189 | 18.2 | 102.2 | 5 | 120 | 18 | 172.1 | 5.3 | 140 | 17.3 | 95 | 6.1 | 90 | 16 | 5.8 | 24 | 19.3
| 17 | 39280 | 143.3 | 4.3 | 177 | 18.2 | 78.2 | 5 | 112 | 18.2 | 109.8 | 5.2 | 129 | 17.4 | 102.2 | 5.9 | 92 | 16.3 | 5.9 | 20 | 21
| 18 | 39281 | 143.3 | 4.4 | 160 | 18 | 78.2 | 4.9 | 116 | 18.1 | 102.2 | 5.2 | 124 | 17.4 | 102.2 | 5.9 | 86 | 16.4 | 5.9 | 20 | 21.1
| 19 | 39282 | 130.1 | 4.3 | 163 | 18 | 63.4 | 4.9 | 123 | 18.1 | 60.7 | 5.2 | 121 | 17.5 | 91.5 | 5.7 | 99 | 16.3 | 6 | 22 | 21.9
| 20 | 39283 | 125.9 | 4.3 | 164 | 18 | 45.8 | 4.9 | 122 | 17.6 | 41.3 | 5.2 | 138 | 17.5 | 69.1 | 5.4 | 114 | 16.7 | 5.8 | 21 | 21.1
| 21 | 39284 | 109.8 | 4.4 | 148 | 18.1 | 37.2 | 5 | 115 | 17.7 | 41.3 | 5.3 | 114 | 17.9 | 69.1 | 5.5 | 110 | 16.8 | 5.7 | 28 | 19.4
| 22 | 39285 | 109.8 | 4.4 | 145 | 18.4 | 41.3 | 5 | 113 | 18.1 | 37.2 | 5.4 | 115 | 18.4 | 63.4 | 5.4 | 111 | 17.6 | 5.7 | 26 | 21.3
| 23 | 39286 | 109.8 | 4.4 | 141 | 18.2 | 35.2 | 4.9 | 117 | 17.9 | 31.4 | 5.5 | 113 | 18.6 | 52.9 | 5.3 | 116 | 17.5 | 5.4 | 40 | 21.6
| 24 | 39287 | 98.5 | 4.5 | 139 | 18 | 27.9 | 4.9 | 120 | 17.9 | 27.9 | 5.5 | 109 | 18.7 | 48.1 | 5.3 | 121 | 17.4 | 5.2 | 45 | 21.9
| 25 | 39288 | 91.5 | 4.5 | 136 | 18 | 21.6 | 5 | 121 | 17.9 | 20.2 | 5.7 | 100 | 18.9 | 41.3 | 5.2 | 128 | 17.6 | 5.2 | 43 | 22
| 26 | 39289 | 91.5 | 4.5 | 131 | 18.3 | 21.6 | 5 | 119 | 17.8 | 18.8 | 5.9 | 96 | 18.8 | 37.2 | 5.2 | 135 | 18.2 | 5.3 | 43 | 22.8
| 27 | 39290 | 88 | 4.6 | 126 | 18.1 | 16.3 | 5 | 119 | 17.9 | 17.5 | 6 | 74 | 18.9 | 31.4 | 5.1 | 138 | 18.2 | 5.3 | 44 | 22
| 28 | 39291 | 78.2 | 4.6 | 122 | 18.2 | 18.8 | 5 | 120 | 18 | 18.8 | 6 | 62 | 19.2 | 27.9 | 5.1 | 141 | 18.3 | 5.7 | 45 | 22.8
| 29 | 39292 | 75.1 | 4.6 | 119 | 18 | 13.9 | 5.1 | 120 | 18.2 | 12.8 | 6 | 54 | 19.6 | 24.6 | 5.1 | 143 | 18.7 | 6 | 50 | 22.8
| 30 | 39293 | 81.4 | 4.7 | 108 | 17.6 | 16.3 | 5.1 | 118 | 17.5 | 13.9 | 6.1 | 49 | 19.1 | 24.6 | 5.1 | 132 | 18.1 | 6.2 | 49 | 22.3
| 31 | 火 | 72.1 | 4.7 | 111 | 18 | 13.9 | 5.2 | 117 | 17.8 | 10.8 | 6 | 46 | 19.5 | 24.6 | 5.1 | 137 | 18.3 | 6.3 | 53 | 21.9
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値