## 原水測定記録（H19.8)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年８月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
8 | 1 | 39295 | 66.3 | 4.7 | 107 | 18 | 10.8 | 5.3 | 116 | 17.9 | 9 | 6 | 43 | 19.8 | 20.2 | 5.1 | 137 | 17.9 | 6.2 | 54 | 21.2
| 2 | 39296 | 63.4 | 4.7 | 104 | 18.4 | 11.8 | 5.3 | 115 | 18.8 | 9 | 6 | 42 | 20.9 | 17.5 | 5.1 | 135 | 19.2 | 6.3 | 55 | 23.1
| 3 | 39297 | 63.4 | 4.7 | 101 | 18.4 | 9.9 | 5.4 | 118 | 18.9 | 9 | 6 | 41 | 21.1 | 17.5 | 5.1 | 132 | 19.8 | 6.3 | 56 | 24.2
| 4 | 39298 | 66.3 | 4.7 | 99 | 18.1 | 6.6 | 5.4 | 116 | 18.4 | 6.6 | 6 | 41 | 21 | 20.2 | 5.1 | 129 | 19.2 | 6.3 | 55 | 23.1
| 5 | 39299 | 66.3 | 4.7 | 96 | 18.3 | 9 | 5.4 | 115 | 18.9 | 7.4 | 6 | 41 | 21.7 | 20.2 | 5.1 | 126 | 19.5 | 6.3 | 55 | 23.4
| 6 | 39300 | 63.4 | 4.8 | 93 | 18.2 | 6.6 | 5.5 | 114 | 18.6 | 6.6 | 6 | 41 | 21.6 | 16.3 | 5.1 | 124 | 19.4 | 6.2 | 64 | 25
| 7 | 39301 | 60.7 | 4.8 | 91 | 18 | 8.1 | 5.6 | 112 | 18.1 | 7.4 | 6 | 41 | 21.3 | 17.5 | 5.1 | 121 | 19 | 6 | 55 | 24.1
| 8 | 39302 | 63.4 | 4.8 | 89 | 18.4 | 7.4 | 5.7 | 111 | 18.8 | 5.9 | 6 | 41 | 22 | 16.3 | 5.1 | 120 | 19.4 | 6.3 | 57 | 24.1
| 9 | 39303 | 58 | 4.8 | 87 | 18.2 | 5.9 | 5.8 | 110 | 18.8 | 5.3 | 5.9 | 45 | 22.2 | 13.9 | 5.1 | 119 | 19.5 | 6.2 | 57 | 24.4
| 10 | 39304 | 60.7 | 4.9 | 88 | 17.9 | 5.9 | 5.9 | 105 | 18.7 | 5.9 | 5.9 | 43 | 22.4 | 13.9 | 5.1 | 116 | 19.5 | 6.2 | 65 | 24.4
| 11 | 39305 | 60.7 | 4.8 | 83 | 18.2 | 5.9 | 5.9 | 107 | 19.2 | 5.3 | 5.9 | 42 | 22.9 | 13.9 | 5.1 | 114 | 19.8 | 6.4 | 65 | 24.3
| 12 | 39306 | 60.7 | 4.8 | 84 | 18.3 | 5.9 | 5.9 | 106 | 19.2 | 5.3 | 5.9 | 44 | 22.5 | 13.9 | 5.1 | 117 | 19.6 | 6.3 | 64 | 24.3
| 13 | 39307 | 52.9 | 4.9 | 81 | 18 | 5.3 | 6 | 105 | 18.8 | 5.3 | 5.9 | 42 | 22.7 | 13.9 | 5.2 | 112 | 19.4 | 6.5 | 69 | 24.4
| 14 | 39308 | 50.5 | 4.9 | 80 | 18.2 | 5.3 | 6 | 104 | 19 | 5.3 | 5.9 | 42 | 23.2 | 13.9 | 5.2 | 110 | 20.1 | 6.4 | 55 | 25
| 15 | 39309 | 60.7 | 4.9 | 78 | 18.4 | 5.9 | 6.1 | 102 | 19.2 | 5.3 | 5.9 | 41 | 23.3 | 11.8 | 5.2 | 109 | 19.9 | 6.3 | 68 | 24.9
| 16 | 39310 | 60.7 | 4.9 | 77 | 18.4 | 5.3 | 6.1 | 102 | 19.4 | 5.9 | 5.9 | 41 | 23.3 | 10.8 | 5.2 | 107 | 20.4 | 6.5 | 66 | 25.8
| 17 | 39311 | 50.5 | 5 | 76 | 18.2 | 5.3 | 6.1 | 105 | 19.5 | 5.3 | 6 | 39 | 24 | 9.9 | 5.2 | 104 | 20.6 | 6.1 | 51 | 25.8
| 18 | 39312 | 50.5 | 5 | 75 | 18.2 | 5.3 | 6.2 | 104 | 19.1 | 5.3 | 6 | 39 | 25 | 9.9 | 5.2 | 103 | 20.1 | 6 | 50 | 23.5
| 19 | 39313 | 48.1 | 5 | 73 | 18.4 | 5.3 | 6.2 | 103 | 20 | 5.3 | 6 | 38 | 24.4 | 9 | 5.2 | 102 | 21.3 | 6.4 | 54 | 24
| 20 | 39314 | 50.5 | 5 | 72 | 18.1 | 5.9 | 6.3 | 102 | 19 | 5.3 | 6 | 38 | 24 | 9.9 | 5.3 | 100 | 20.2 | 6.3 | 51 | 22.8
| 21 | 39315 | 60.7 | 5 | 72 | 18.2 | 6.6 | 6.3 | 100 | 18.9 | 5.9 | 6 | 38 | 23.2 | 10.8 | 5.3 | 99 | 20.1 | 6.4 | 52 | 24
| 22 | 39316 | 58 | 5 | 71 | 18.2 | 5.9 | 6.3 | 100 | 19 | 5.3 | 6 | 38 | 23.4 | 10.8 | 5.4 | 95 | 20.3 | 6.2 | 51 | 24.6
| 23 | 39317 | 78.2 | 5.4 | 54 | 17.7 | 15.1 | 6.6 | 88 | 18.7 | 13.9 | 5.9 | 35 | 19.1 | 27.9 | 5.8 | 59 | 19.6 | 5.8 | 33 | 23.5
| 24 | 39318 | 58 | 5.2 | 59 | 18.1 | 9.9 | 6.3 | 96 | 18.8 | 9.9 | 5.9 | 36 | 20.9 | 21.6 | 5.9 | 72 | 19.9 | 5.9 | 31 | 23.2
| 25 | 39319 | 58 | 5 | 62 | 18 | 7.4 | 6.3 | 95 | 18.5 | 9.9 | 5.9 | 35 | 21.2 | 21.6 | 5.8 | 89 | 19.7 | 5.9 | 34 | 22.7
| 26 | 39320 | 55.4 | 5 | 62 | 18.4 | 6.6 | 6.3 | 96 | 19.5 | 9.9 | 5.9 | 35 | 22.2 | 20.2 | 5.8 | 90 | 21 | 5.9 | 34 | 22.5
| 27 | 39321 | 58 | 5 | 65 | 18.1 | 6.6 | 6.3 | 95 | 18.5 | 9.9 | 6 | 33 | 21.7 | 20.2 | 5.7 | 91 | 21.3 | 5.8 | 43 | 23.1
| 28 | 39322 | 58 | 5 | 66 | 18.1 | 5.9 | 6.3 | 95 | 18.7 | 9 | 6 | 33 | 22.2 | 20.2 | 5.7 | 90 | 22.1 | 5.7 | 46 | 23.1
| 29 | 39323 | 58 | 5 | 65 | 17.9 | 5.3 | 6.3 | 93 | 18.3 | 8.1 | 6 | 33 | 22 | 18.8 | 5.4 | 100 | 19.4 | 5.9 | 54 | 21.6
| 30 | 39324 | 58 | 5 | 64 | 18.1 | 5.3 | 6.3 | 94 | 19 | 8.1 | 6 | 33 | 22.8 | 18.8 | 5.4 | 99 | 19.8 | 6 | 57 | 22.8
| 31 | 金 | 55.4 | 5 | 63 | 17.9 | 5.3 | 6.4 | 93 | 18.3 | 6.6 | 6.2 | 33 | 22.3 | 16.3 | 5.2 | 100 | 20.6 | 5.9 | 58 | 21.8
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値