## 原水測定記録（H19.9)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年９月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
9 | 1 | 39326 | 58 | 5.1 | 60 | 17.9 | 13.9 | 6.4 | 66 | 18.2 | 11.8 | 6.1 | 34 | 19.8 | 27.9 | 5.8 | 73 | 19 | 6 | 58 | 21.6
| 2 | 39327 | 60.7 | 4.9 | 66 | 17.8 | 9 | 6.4 | 90 | 18.2 | 10.8 | 6.1 | 34 | 20.4 | 20.2 | 5.7 | 83 | 19.3 | 5.9 | 63 | 21.9
| 3 | 39328 | 55.4 | 4.9 | 66 | 17.9 | 9 | 6.4 | 91 | 18.4 | 9.9 | 6.1 | 33 | 21 | 23.1 | 5.6 | 90 | 19.4 | 5.9 | 57 | 18.8
| 4 | 39329 | 58 | 4.9 | 67 | 18 | 9 | 6.4 | 93 | 18.5 | 8.1 | 6.1 | 33 | 21.5 | 20.2 | 5.6 | 93 | 19.6 | 6.1 | 57 | 22.8
| 5 | 39330 | 58 | 4.9 | 68 | 18.1 | 8.1 | 6.4 | 95 | 18.6 | 6.6 | 6.1 | 33 | 21.8 | 16.3 | 5.5 | 94 | 19.6 | 5.9 | 54 | 22.5
| 6 | 39331 | 58 | 4.9 | 77 | 18 | 8.1 | 6.3 | 96 | 18.7 | 7.4 | 6.2 | 37 | 21.6 | 15.1 | 5.6 | 94 | 19.9 | 6 | 53 | 24.1
| 7 | 39332 | 58 | 4.9 | 76 | 18.1 | 8.1 | 6.4 | 95 | 18.7 | 8.1 | 6.2 | 35 | 21.5 | 16.3 | 5.6 | 90 | 19.9 | 6.2 | 50 | 22.4
| 8 | 39333 | 58 | 4.9 | 75 | 18.1 | 7.4 | 6.4 | 96 | 18.8 | 7.4 | 6.2 | 34 | 21.8 | 13.9 | 5.6 | 94 | 19.9 | 6.3 | 48 | 22.4
| 9 | 39334 | 58 | 5 | 75 | 18 | 7.4 | 6.4 | 97 | 18.2 | 8.1 | 6.2 | 34 | 21.6 | 15.1 | 5.5 | 97 | 19.3 | 6.2 | 50 | 22.5
| 10 | 39335 | 48.1 | 5 | 72 | 18.1 | 5.3 | 6.4 | 93 | 18.7 | 6.6 | 6.2 | 34 | 21.5 | 13.9 | 5.6 | 93 | 19.9 | 6.1 | 50 | 23.5
| 11 | 39336 | 58 | 5 | 73 | 17.8 | 5.3 | 6.4 | 95 | 18.2 | 5.9 | 6.2 | 35 | 21.1 | 15.1 | 5.6 | 92 | 19.3 | 6.2 | 54 | 22.8
| 12 | 39337 | 138.8 | 5.3 | 65 | 17.8 | 55.4 | 6 | 69 | 18.1 | 60.7 | 5.9 | 37 | 18.4 | 55.4 | 6.6 | 43 | 18.9 | 6 | 30 | 21.5
| 13 | 39338 | 75.1 | 4.8 | 87 | 17.9 | 37.2 | 4.9 | 125 | 17.7 | 41.3 | 5.7 | 74 | 17.9 | 60.7 | 6.4 | 54 | 18.4 | 6.2 | 30 | 21.6
| 14 | 39339 | 72.1 | 4.7 | 97 | 17.9 | 20.2 | 4.9 | 130 | 17.7 | 24.6 | 5.7 | 80 | 18.4 | 39.2 | 6.1 | 75 | 18.5 | 5.9 | 36 | 21.6
| 15 | 39340 | 75.1 | 4.7 | 97 | 18 | 15.1 | 4.9 | 130 | 18 | 20.2 | 5.8 | 78 | 18.8 | 33.3 | 5.9 | 92 | 18.7 | 5.9 | 34 | 21.1
| 16 | 39341 | 66.3 | 4.7 | 96 | 17.9 | 13.9 | 4.9 | 129 | 17.9 | 15.1 | 5.9 | 70 | 19 | 27.9 | 5.8 | 98 | 18.6 | 6.1 | 38 | 21.5
| 17 | 39342 | 63.4 | 4.7 | 95 | 18.2 | 13.9 | 5.1 | 119 | 18.1 | 15.1 | 5.9 | 64 | 19.6 | 16.3 | 5.1 | 119 | 18.1 | 6 | 40 | 22.5
| 18 | 39343 | 60.7 | 4.7 | 94 | 18.3 | 13.9 | 5.2 | 118 | 18.4 | 13.9 | 6 | 56 | 19.9 | 16.3 | 5.5 | 118 | 19.6 | 6 | 42 | 22.9
| 19 | 39344 | 60.7 | 4.7 | 93 | 18 | 9.9 | 5.2 | 119 | 18 | 12.8 | 6 | 48 | 19.9 | 16.3 | 5.4 | 117 | 19.1 | 5.9 | 45 | 22.5
| 20 | 39345 | 60.7 | 4.8 | 91 | 18 | 9.9 | 5.3 | 118 | 18.1 | 10.8 | 6.1 | 42 | 20 | 18.8 | 5.3 | 119 | 18.9 | 6.1 | 45 | 22.3
| 21 | 39346 | 60.7 | 4.8 | 97 | 18 | 9 | 5.3 | 119 | 18.1 | 9.9 | 6 | 39 | 20.2 | 18.8 | 5.3 | 119 | 18.1 | 6 | 48 | 21.5
| 22 | 39347 | 60.7 | 4.8 | 95 | 18.3 | 8.1 | 5.2 | 121 | 18.6 | 9.9 | 5.9 | 38 | 20.6 | 18.8 | 5.3 | 127 | 19.4 | 6 | 48 | 21.7
| 23 | 39348 | 58 | 4.8 | 94 | 18 | 9 | 5.3 | 121 | 18.4 | 9 | 5.9 | 37 | 20.7 | 17.5 | 5.3 | 128 | 19.3 | 6 | 48 | 22.3
| 24 | 39349 | 52.9 | 4.9 | 91 | 17.9 | 9 | 5.4 | 118 | 17.9 | 9 | 5.9 | 37 | 20.1 | 17.5 | 5.3 | 116 | 18.9 | 6 | 46 | 22
| 25 | 39350 | 55.4 | 4.9 | 89 | 17.9 | 10.8 | 5.7 | 114 | 18 | 10.8 | 5.9 | 37 | 19.9 | 20.2 | 5.3 | 109 | 18.8 | 5.9 | 48 | 21.3
| 26 | 39351 | 55.4 | 4.9 | 88 | 17.5 | 8.1 | 6.3 | 113 | 17.3 | 9.9 | 6.4 | 37 | 19.5 | 17.5 | 5.3 | 115 | 17.7 | 6 | 49 | 19.3
| 27 | 39352 | 52.9 | 4.9 | 86 | 17.8 | 8.1 | 5.9 | 112 | 18 | 9.9 | 6 | 35 | 20.2 | 17.5 | 5.2 | 117 | 18.6 | 6.1 | 50 | 19.8
| 28 | 39353 | 55.4 | 4.9 | 85 | 17.9 | 8.1 | 5.9 | 113 | 18.1 | 8.1 | 5.9 | 35 | 20.4 | 16.3 | 5.3 | 115 | 18.6 | 6.1 | 52 | 20.5
| 29 | 39354 | 55.4 | 4.9 | 84 | 17.6 | 6.6 | 6 | 113 | 17.6 | 8.1 | 6 | 35 | 20.3 | 15.1 | 5.2 | 113 | 18.2 | 5.8 | 49 | 20.6
| 30 | 39355 | 55.4 | 5 | 79 | 17.6 | 6.6 | 6.4 | 117 | 17.5 | 6.6 | 6.4 | 34 | 19.9 | 20.2 | 5.3 | 95 | 17.8 | 6.2 | 46 | 18.4
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値