## 原水測定記録（H19.10)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年１０月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
10 | 1 | 39356 | 58 | 5 | 80 | 17.6 | 10.8 | 6.8 | 103 | 17.4 | 10.8 | 6.1 | 35 | 19.6 | 21.6 | 5.3 | 100 | 17.9 | 6 | 48 | 18.4
| 2 | 39357 | 58 | 5 | 81 | 17.7 | 10.8 | 6.4 | 99 | 17.6 | 11.8 | 5.9 | 36 | 19.5 | 20.2 | 5.3 | 102 | 18.1 | 5.9 | 49 | 18.5
| 3 | 39358 | 50.5 | 5 | 82 | 17.6 | 8.1 | 7 | 98 | 17.5 | 9.9 | 6.3 | 34 | 19.5 | 16.3 | 5.3 | 105 | 17.9 | 5.9 | 48 | 18.3
| 4 | 39359 | 55.4 | 4.9 | 83 | 17.7 | 9.9 | 6.4 | 98 | 17.6 | 9.9 | 6 | 35 | 19.7 | 18.8 | 5.2 | 106 | 18 | 5.8 | 53 | 19.1
| 5 | 39360 | 52.9 | 4.9 | 84 | 17.7 | 9.9 | 6.2 | 101 | 17.6 | 9 | 5.9 | 34 | 19.7 | 15.1 | 5.3 | 105 | 18.2 | 5.7 | 50 | 19.6
| 6 | 39361 | 55.4 | 4.9 | 85 | 17.5 | 11.8 | 7 | 102 | 17.3 | 10.8 | 6.4 | 34 | 19.3 | 17.5 | 5.3 | 107 | 17.3 | 5.7 | 52 | 18.3
| 7 | 39362 | 55.4 | 4.9 | 87 | 17.7 | 8.1 | 6.8 | 106 | 17.5 | 9 | 6.4 | 34 | 19.7 | 16.3 | 5.2 | 110 | 17.5 | 5.8 | 40 | 19.1
| 8 | 39363 | 58 | 4.9 | 77 | 17.6 | 15.1 | 6.1 | 109 | 17.4 | 13.9 | 5.9 | 35 | 19.5 | 18.8 | 5.3 | 68 | 17.7 | 5.8 | 44 | 18.4
| 9 | 39364 | 69.1 | 5 | 78 | 17.7 | 17.5 | 6.2 | 97 | 17.6 | 17.5 | 5.8 | 35 | 18.9 | 26.2 | 5.7 | 82 | 17.8 | 5.8 | 46 | 18.9
| 10 | 39365 | 58 | 4.8 | 92 | 17.5 | 17.5 | 6.1 | 108 | 17.1 | 16.3 | 6.4 | 41 | 18.6 | 20.2 | 5.6 | 90 | 17 | 5.8 | 46 | 17.5
| 11 | 39366 | 69.1 | 4.8 | 97 | 17.5 | 13.9 | 4.9 | 126 | 17.2 | 17.5 | 6.5 | 44 | 18.4 | 24.6 | 5.5 | 99 | 17.4 | 5.9 | 46 | 17.1
| 12 | 39367 | 58 | 4.7 | 101 | 17.6 | 13.9 | 4.9 | 130 | 17.1 | 16.3 | 6.6 | 42 | 18.8 | 20.2 | 5.5 | 107 | 16.7 | 5.6 | 46 | 16.1
| 13 | 39368 | 55.4 | 4.7 | 104 | 17.6 | 12.8 | 4.9 | 130 | 17.1 | 13.9 | 6.6 | 42 | 18.8 | 20.2 | 5.6 | 113 | 16.5 | 6 | 39 | 14.8
| 14 | 39369 | 55.4 | 4.7 | 104 | 17.5 | 9.9 | 4.9 | 128 | 16.9 | 13.9 | 6.6 | 38 | 18.4 | 20.2 | 5.5 | 117 | 16.4 | 5.8 | 38 | 15.7
| 15 | 39370 | 55.4 | 4.7 | 102 | 17.5 | 9 | 4.9 | 127 | 16.6 | 12.8 | 6.6 | 35 | 18.5 | 20.2 | 5.4 | 120 | 16 | 5.9 | 40 | 15.7
| 16 | 39371 | 55.4 | 4.7 | 100 | 17.5 | 9 | 5 | 129 | 16.8 | 11.8 | 6.5 | 34 | 18.9 | 18.8 | 5.3 | 123 | 16.3 | 5.8 | 48 | 15.5
| 17 | 39372 | 55.4 | 4.7 | 98 | 17.4 | 8.1 | 5 | 128 | 16.3 | 11.8 | 6.6 | 34 | 18.5 | 17.5 | 5.2 | 123 | 15.6 | 5.9 | 47 | 15.3
| 18 | 39373 | 52.9 | 4.9 | 96 | 17.3 | 9 | 5.1 | 127 | 16.4 | 11.8 | 6.7 | 38 | 18.6 | 17.5 | 5.2 | 125 | 15.7 | 5.9 | 47 | 14.8
| 19 | 39374 | 50.5 | 4.9 | 94 | 17.3 | 6.6 | 5.3 | 126 | 16.5 | 10.8 | 6.7 | 35 | 18.7 | 17.5 | 5.3 | 126 | 16.5 | 6 | 41 | 15.4
| 20 | 39375 | 52.9 | 4.9 | 90 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 121 | 16.3 | 13.9 | 6.6 | 36 | 18.3 | 17.5 | 5.3 | 113 | 15.4 | 6.3 | 40 | 13.5
| 21 | 39376 | 52.9 | 4.9 | 92 | 17.3 | 9.9 | 6.3 | 115 | 16.1 | 11.8 | 6.7 | 36 | 18.2 | 17.5 | 5.3 | 114 | 14.7 | 6 | 41 | 14.1
| 22 | 39377 | 52.9 | 4.9 | 91 | 16.9 | 8.1 | 6.3 | 113 | 15.3 | 9.9 | 6.7 | 35 | 17.8 | 17.5 | 5.2 | 115 | 13.9 | 6 | 43 | 9.5
| 23 | 39378 | 52.9 | 4.9 | 89 | 17.1 | 9 | 6.3 | 116 | 15.6 | 10.8 | 6.7 | 34 | 18 | 17.5 | 5.2 | 117 | 14.6 | 6.1 | 39 | 10.8
| 24 | 39379 | 52.9 | 5 | 88 | 17 | 8.1 | 6.4 | 116 | 15.2 | 9 | 6.8 | 33 | 17.9 | 16.3 | 5.2 | 114 | 14.1 | 6.1 | 40 | 9.2
| 25 | 39380 | 52.9 | 5 | 87 | 17.2 | 8.1 | 6.5 | 116 | 16 | 9.9 | 6.8 | 32 | 18.7 | 15.1 | 5.1 | 117 | 15 | 6 | 48 | 11.1
| 26 | 39381 | 50.5 | 5 | 87 | 17.3 | 6.6 | 6.5 | 117 | 16.5 | 9.9 | 6.7 | 31 | 19.1 | 13.9 | 5.1 | 111 | 15.9 | 5.9 | 51 | 13.5
| 27 | 39382 | 55.4 | 5 | 85 | 17.4 | 10.8 | 6.3 | 117 | 16.9 | 12.8 | 6.7 | 34 | 19 | 17.5 | 5.1 | 108 | 16.3 | 6.3 | 39 | 14.8
| 28 | 39383 | 55.4 | 5.1 | 83 | 17.3 | 12.8 | 6.8 | 101 | 16.5 | 15.1 | 6.7 | 34 | 18.2 | 20.2 | 5.4 | 96 | 15 | 6.2 | 41 | 12.8
| 29 | 39384 | 50.5 | 4.9 | 89 | 17.4 | 9 | 6.7 | 105 | 16.7 | 13.9 | 6.6 | 34 | 18.6 | 20.2 | 5.3 | 103 | 15.8 | 5.8 | 47 | 13.8
| 30 | 39385 | 50.5 | 4.9 | 90 | 17.3 | 9 | 6.5 | 111 | 16.4 | 13.9 | 6.7 | 33 | 18.5 | 20.2 | 5.2 | 109 | 15.4 | 6.3 | 42 | 13
| 31 | 水 | 50.5 | 4.9 | 90 | 17.2 | 9.9 | 6.4 | 114 | 16 | 13.9 | 6.6 | 32 | 18.1 | 20.2 | 5.2 | 110 | 14.8 | 6 | 49 | 13.4
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値