## 原水測定記録（H19.11)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年１１月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
11 | 1 | 39387 | 52.9 | 4.9 | 90 | 17.3 | 9.9 | 6.3 | 117 | 16.5 | 13.9 | 6.6 | 34 | 18.7 | 17.5 | 5.2 | 112 | 15.6 | 5.9 | 48 | 13.5
| 2 | 39388 | 52.9 | 4.9 | 90 | 17.1 | 9 | 6.1 | 119 | 16 | 13.9 | 6.6 | 34 | 18.2 | 17.5 | 5.2 | 113 | 15.1 | 5.8 | 45 | 13.1
| 3 | 39389 | 55.4 | 4.9 | 90 | 17 | 8.1 | 5.9 | 122 | 15.3 | 13.9 | 6.7 | 33 | 17.7 | 17.5 | 5.1 | 114 | 14.2 | 6 | 44 | 10.8
| 4 | 39390 | 55.4 | 4.9 | 88 | 16.9 | 7.4 | 5.8 | 123 | 14.7 | 11.8 | 6.7 | 33 | 17.6 | 15.1 | 5.1 | 116 | 13.4 | 6.1 | 41 | 8.1
| 5 | 39391 | 52.9 | 5 | 88 | 17.1 | 6.6 | 5.8 | 123 | 15.5 | 11.8 | 6.7 | 32 | 18.1 | 10.8 | 5.1 | 117 | 14.5 | 5.9 | 50 | 11.3
| 6 | 39392 | 52.9 | 4.9 | 86 | 17.5 | 11.8 | 5.7 | 124 | 16.4 | 13.9 | 6.6 | 34 | 18.6 | 8.1 | 5.1 | 115 | 15.7 | 6.2 | 46 | 13.5
| 7 | 39393 | 52.9 | 5 | 86 | 17.1 | 6.6 | 6.4 | 119 | 15.8 | 13.9 | 6.6 | 34 | 18.1 | 5.3 | 5.1 | 115 | 14.9 | 6 | 50 | 13.4
| 8 | 39394 | 55.4 | 5 | 85 | 16.9 | 7.4 | 6.5 | 117 | 14.9 | 13.9 | 6.7 | 39 | 17.6 | 5.9 | 5.2 | 117 | 13.5 | 5.9 | 57 | 11.4
| 9 | 39395 | 52.9 | 5 | 84 | 17 | 6.6 | 6.5 | 117 | 15.3 | 11.8 | 6.7 | 35 | 18 | 4.7 | 5.2 | 115 | 14.1 | 5.8 | 52 | 11.3
| 10 | 39396 | 52.9 | 5 | 83 | 17.3 | 7.4 | 6.5 | 117 | 15.9 | 11.8 | 6.8 | 40 | 18.5 | 5.3 | 5.2 | 118 | 15.5 | 5.9 | 58 | 13.2
| 11 | 39397 | 52.9 | 5 | 82 | 17.2 | 6.6 | 6.7 | 116 | 15.9 | 11.8 | 6.7 | 36 | 18.3 | 3.6 | 5.2 | 108 | 15.5 | 5.9 | 53 | 13.5
| 12 | 39398 | 55.4 | 5 | 81 | 16.9 | 7.4 | 6.7 | 112 | 15 | 11.8 | 6.7 | 37 | 17.4 | 3.6 | 5.2 | 109 | 13.5 | 5.9 | 62 | 12.3
| 13 | 39399 | 55.4 | 5.1 | 81 | 16.9 | 7.4 | 6.8 | 111 | 14.3 | 11.8 | 6.6 | 37 | 17.1 | 3.6 | 5.2 | 109 | 12.2 | 5.9 | 61 | 9.7
| 14 | 39400 | 52.9 | 5.2 | 79 | 16.7 | 6.6 | 6.9 | 109 | 14 | 9 | 6.6 | 34 | 16 | 2.7 | 5.2 | 108 | 11.9 | 5.9 | 61 | 7.8
| 15 | 39401 | 55.4 | 5.1 | 78 | 16.8 | 6.6 | 7 | 108 | 13.8 | 9.9 | 6.7 | 35 | 16.8 | 2.7 | 5.2 | 107 | 11.6 | 5.8 | 62 | 8.3
| 16 | 39402 | 52.9 | 5.1 | 78 | 16.8 | 5.9 | 7.1 | 108 | 13.8 | 6.6 | 6.7 | 33 | 16.9 | 2.7 | 5.2 | 106 | 11.8 | 5.7 | 64 | 9.2
| 17 | 39403 | 50.5 | 5.1 | 77 | 16.6 | 5.3 | 7.1 | 106 | 12.5 | 9 | 6.8 | 34 | 15.8 | 13.9 | 5.2 | 105 | 11.6 | 5.6 | 69 | 7.9
| 18 | 39404 | 48.1 | 5.1 | 77 | 16.8 | 5.3 | 7.1 | 106 | 13.3 | 9.9 | 6.8 | 35 | 16.8 | 13.9 | 5.3 | 104 | 12.7 | 5.6 | 62 | 7.3
| 19 | 39405 | 48.1 | 5.2 | 76 | 16.4 | 5.3 | 7.2 | 105 | 11.2 | 9 | 6.8 | 32 | 14.9 | 13.9 | 5.3 | 102 | 10.6 | 5.7 | 67 | 5.5
| 20 | 39406 | 43.5 | 5.1 | 75 | 16.8 | 5.3 | 7.2 | 105 | 12.6 | 8.1 | 6.8 | 37 | 16.2 | 13.9 | 5.3 | 100 | 12 | 5.8 | 69 | 5.8
| 21 | 39407 | 48.1 | 5.2 | 75 | 16.6 | 5.3 | 7.2 | 104 | 12.5 | 8.1 | 6.8 | 33 | 16.2 | 13.9 | 5.4 | 100 | 11.8 | 5.7 | 66 | 5.6
| 22 | 39408 | 43.5 | 5.1 | 74 | 16.4 | 5.3 | 7.2 | 103 | 11.6 | 8.1 | 6.8 | 35 | 15.4 | 12.8 | 5.4 | 100 | 11.2 | 5.6 | 71 | 6
| 23 | 39409 | 39.2 | 5.1 | 73 | 16 | 5.3 | 7.3 | 101 | 10.9 | 7.4 | 6.8 | 32 | 14.7 | 11.8 | 5.4 | 101 | 10.3 | 5.9 | 68 | 4.8
| 24 | 39410 | 48.1 | 5.1 | 73 | 16.3 | 5.3 | 7.3 | 100 | 11.1 | 8.1 | 6.8 | 34 | 14.1 | 13.9 | 5.4 | 101 | 10.6 | 5.7 | 71 | 4.4
| 25 | 39411 | 43.5 | 5.1 | 72 | 15.3 | 5.3 | 7.3 | 101 | 11.3 | 7.4 | 6.8 | 35 | 16.1 | 13.9 | 5.4 | 101 | 11.4 | 5.7 | 70 | 5.3
| 26 | 39412 | 39.2 | 5.1 | 71 | 16.4 | 4.1 | 7.4 | 100 | 11.8 | 7.4 | 6.8 | 34 | 15.8 | 11.8 | 5.4 | 100 | 11.2 | 5.7 | 69 | 5.3
| 27 | 39413 | 39.2 | 5.1 | 72 | 16.6 | 4.7 | 7.4 | 99 | 13.3 | 8.1 | 6.8 | 36 | 17.1 | 12.8 | 5.4 | 99 | 12.5 | 5.7 | 70 | 6.8
| 28 | 39414 | 39.2 | 5.1 | 71 | 16.5 | 4.7 | 7.4 | 99 | 13.2 | 8.1 | 6.9 | 33 | 17 | 11.8 | 5.4 | 97 | 12.7 | 5.8 | 63 | 7.7
| 29 | 39415 | 41.3 | 5.1 | 70 | 16.7 | 5.3 | 7.1 | 99 | 13.2 | 9 | 6.9 | 35 | 17.3 | 13.9 | 5.4 | 95 | 12.7 | 5.8 | 66 | 8.7
| 30 | 39416 | 41.3 | 5.1 | 69 | 16.5 | 4.1 | 7 | 98 | 12.5 | 8.1 | 6.8 | 34 | 16.6 | 13.9 | 5.5 | 94 | 12.5 | 5.8 | 64 | 7.9
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値