## 原水測定記録（H19.12)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成１９年１２月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
12 | 1 | 39417 | 41.3 | 5.2 | 68 | 16.4 | 4.1 | 7.1 | 96 | 11.1 | 8.1 | 6.8 | 34 | 15.6 | 13.9 | 5.5 | 92 | 11.3 | 5.7 | 70 | 7.3
| 2 | 39418 | 41.3 | 5.2 | 68 | 16.3 | 4.1 | 7.2 | 97 | 11.2 | 8.1 | 6.9 | 34 | 15.9 | 13.9 | 5.5 | 93 | 11.6 | 5.7 | 68 | 7.5
| 3 | 39419 | 37.2 | 5.4 | 67 | 16.3 | 2.7 | 7.1 | 97 | 11.8 | 8.1 | 6.9 | 34 | 15.8 | 13.9 | 5.5 | 90 | 11.8 | 5.8 | 65 | 6.8
| 4 | 39420 | 39.2 | 5.4 | 66 | 16.3 | 4.1 | 7 | 96 | 11.2 | 8.1 | 6.9 | 33 | 15.8 | 12.8 | 5.6 | 88 | 11.6 | 5.9 | 93 | 6.4
| 5 | 39421 | 37.2 | 5.4 | 66 | 16.1 | 4.1 | 7.2 | 95 | 10.2 | 6.6 | 7 | 35 | 14.8 | 10.8 | 5.6 | 88 | 11.1 | 5.9 | 66 | 6
| 6 | 39422 | 35.2 | 5.4 | 65 | 16 | 3.6 | 7.3 | 95 | 8.1 | 5.9 | 6.9 | 36 | 14 | 11.8 | 5.6 | 87 | 9.7 | 5.8 | 68 | 4.5
| 7 | 39423 | 35.2 | 5.4 | 65 | 16.3 | 3.1 | 7.5 | 95 | 10.2 | 5.9 | 6.9 | 33 | 15.5 | 11.8 | 5.6 | 87 | 11.2 | 5.9 | 67 | 5
| 8 | 39424 | 37.2 | 5.3 | 64 | 16.3 | 2.7 | 7.5 | 93 | 9.6 | 6.6 | 6.9 | 36 | 15.5 | 10.8 | 5.6 | 86 | 11 | 5.9 | 68 | 5.5
| 9 | 39425 | 37.2 | 5.4 | 64 | 16.2 | 3.1 | 7.4 | 94 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 34 | 14.6 | 9.9 | 5.6 | 85 | 10.4 | 5.9 | 66 | 5.4
| 10 | 39426 | 37.2 | 5.4 | 63 | 15.7 | 3.1 | 7.7 | 94 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 34 | 13.4 | 9.9 | 5.6 | 85 | 9.2 | 5.9 | 64 | 4
| 11 | 39427 | 35.2 | 5.4 | 63 | 16.3 | 3.1 | 7.4 | 94 | 9.2 | 7.4 | 7 | 36 | 15.4 | 9.9 | 5.6 | 85 | 10.9 | 5.9 | 68 | 4.7
| 12 | 39428 | 37.2 | 5.4 | 63 | 16.1 | 3.1 | 7.6 | 95 | 9.6 | 7.4 | 7 | 34 | 15.5 | 9.9 | 5.7 | 81 | 11.1 | 5.9 | 63 | 5.5
| 13 | 39429 | 37.2 | 5.3 | 59 | 16.6 | 3.1 | 7.7 | 93 | 11.5 | 9 | 7 | 35 | 16.4 | 9.9 | 5.7 | 79 | 12.3 | 6.2 | 62 | 7
| 14 | 39430 | 37.2 | 5.5 | 63 | 16.1 | 3.1 | 7.4 | 95 | 11.1 | 7.4 | 7 | 41 | 14.7 | 9.9 | 5.7 | 76 | 10.4 | 6.1 | 62 | 5.5
| 15 | 39431 | 35.2 | 5.5 | 62 | 15.5 | 3.6 | 7.6 | 93 | 10.2 | 8.1 | 7 | 38 | 15.5 | 9.9 | 5.7 | 76 | 11 | 6.1 | 64 | 6.2
| 16 | 39432 | 35.2 | 5.5 | 61 | 15.9 | 3.6 | 7.7 | 94 | 8.8 | 5.9 | 7.1 | 38 | 14.3 | 10.8 | 5.8 | 76 | 10.3 | 6.1 | 64 | 5.5
| 17 | 39433 | 35.2 | 5.6 | 61 | 15.7 | 2.7 | 7.7 | 93 | 8.8 | 5.3 | 7 | 35 | 14 | 9 | 5.7 | 73 | 9.6 | 6 | 64 | 4.3
| 18 | 39434 | 35.2 | 5.5 | 60 | 16 | 2.7 | 7.7 | 93 | 9.2 | 6.6 | 7.1 | 37 | 15 | 9 | 5.8 | 73 | 10.3 | 6.2 | 67 | 4.5
| 19 | 39435 | 33.3 | 5.8 | 60 | 15.8 | 2.7 | 7.7 | 91 | 7.1 | 5.3 | 7.1 | 36 | 13.2 | 7.4 | 5.8 | 66 | 9.2 | 6.1 | 65 | 4.1
| 20 | 39436 | 33.3 | 5.5 | 60 | 15.9 | 2.7 | 7.6 | 90 | 6.9 | 4.7 | 7.2 | 36 | 13 | 9 | 5.8 | 71 | 9.4 | 5.9 | 68 | 3.6
| 21 | 39437 | 33.3 | 5.5 | 59 | 15.8 | 2.3 | 7.5 | 90 | 6.9 | 4.7 | 7.2 | 37 | 13.4 | 9 | 5.8 | 70 | 9.5 | 6.1 | 65 | 3.6
| 22 | 39438 | 31.4 | 5.4 | 59 | 16.2 | 3.1 | 7.5 | 92 | 8.7 | 4.1 | 7.2 | 43 | 15.1 | 7.4 | 5.8 | 71 | 10.7 | 6.1 | 66 | 4.3
| 23 | 39439 | 39.2 | 5.5 | 54 | 16.2 | 9 | 7.4 | 88 | 12.5 | 11.8 | 6.5 | 46 | 15.4 | 9.9 | 5.8 | 65 | 11.7 | 6.4 | 50 | 5.9
| 24 | 39440 | 35.2 | 5.4 | 60 | 15.9 | 7.4 | 7.4 | 88 | 11.7 | 9.9 | 6.5 | 32 | 14.7 | 9.9 | 5.8 | 63 | 10.4 | 6.1 | 51 | 7.2
| 25 | 39441 | 35.2 | 5.1 | 67 | 16 | 5.3 | 7.5 | 87 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 35 | 14.3 | 9.9 | 5.8 | 65 | 10 | 6.2 | 61 | 4.1
| 26 | 39442 | 35.2 | 5.1 | 68 | 15.7 | 3.6 | 7.4 | 88 | 8.3 | 6.6 | 6.8 | 32 | 13.8 | 9.9 | 5.8 | 66 | 9.2 | 6.1 | 59 | 3.4
| 27 | 39443 | 37.2 | 5.1 | 66 | 15.8 | 3.6 | 7.5 | 89 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 38 | 13.6 | 10.8 | 5.8 | 68 | 8.7 | 6.1 | 56 | 3.4
| 28 | 39444 | 35.2 | 5.1 | 66 | 16.1 | 2.7 | 7.4 | 89 | 9.3 | 5.9 | 6.8 | 36 | 15.1 | 9.9 | 5.8 | 67 | 10.3 | 6.1 | 53 | 4.2
| 29 | 39445 | 48.1 | 5.1 | 63 | 16.3 | 9 | 7.4 | 76 | 12.4 | 12.8 | 6.8 | 35 | 15.8 | 13.9 | 5.9 | 58 | 11.5 | 6.4 | 43 | 7.5
| 30 | 39446 | 41.3 | 5 | 72 | 15.9 | 9 | 7.3 | 82 | 12.3 | 9.9 | 6.8 | 34 | 14.8 | 13.9 | 6 | 57 | 10.1 | 6.4 | 46 | 3.6
| 31 | 水 | 39.2 | 4.8 | 81 | 16 | 9.9 | 7.3 | 83 | 11.5 | 11.8 | 6.8 | 34 | 14.3 | 13.9 | 6 | 60 | 8.8 | 6.5 | 54 | 9.8
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値