## 原水測定記録（H20.2)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２０年２月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
2 | 1 | 39479 | 35.2 | 5.2 | 66 | 15.6 | 3.6 | 7.1 | 115 | 5.8 | 9 | 6.9 | 57 | 12.3 | 9 | 6 | 73 | 7.5 | 6.3 | 56 | 2.4
| 2 | 39480 | 37.2 | 5.3 | 64 | 15.4 | 4.1 | 7.2 | 114 | 6.1 | 9 | 6.9 | 67 | 12.8 | 9 | 6 | 79 | 7.5 | 6.2 | 56 | 3.6
| 3 | 39481 | 37.2 | 5.2 | 63 | 16 | 4.7 | 7.2 | 115 | 7.7 | 9.9 | 6.9 | 77 | 13.2 | 9 | 6 | 73 | 8 | 6.3 | 55 | 2.1
| 4 | 39482 | 37.2 | 5.2 | 63 | 15.7 | 4.1 | 7.2 | 113 | 7.3 | 12.8 | 6.9 | 67 | 13 | 11.8 | 6 | 69 | 8.2 | 6.2 | 49 | 1.9
| 5 | 39483 | 37.2 | 5.2 | 64 | 15.8 | 4.7 | 7.2 | 113 | 8.5 | 11.8 | 6.9 | 61 | 13.4 | 11.8 | 6 | 70 | 8.7 | 6 | 48 | 4.6
| 6 | 39484 | 35.2 | 5.2 | 65 | 15.7 | 3.6 | 7.2 | 110 | 7.5 | 9 | 7 | 61 | 13 | 9.9 | 6 | 67 | 8.3 | 6.2 | 53 | 3.3
| 7 | 39485 | 37.2 | 5.1 | 65 | 15.7 | 3.6 | 7.3 | 110 | 7 | 9 | 7 | 49 | 12.4 | 10.8 | 6 | 66 | 7.5 | 6.2 | 51 | 4
| 8 | 39486 | 33.3 | 5.2 | 65 | 15.4 | 2.7 | 7.4 | 107 | 6 | 8.1 | 7 | 53 | 12.2 | 9 | 6 | 64 | 7.3 | 6 | 54 | 4
| 9 | 39487 | 37.2 | 5.2 | 67 | 15.7 | 3.1 | 7.4 | 107 | 6.5 | 9 | 7 | 51 | 12.6 | 10.8 | 6 | 67 | 7.6 | 6.3 | 58 | 2.3
| 10 | 39488 | 37.2 | 5.2 | 65 | 15.5 | 3.1 | 7.4 | 107 | 6.9 | 9.9 | 7 | 51 | 12.7 | 11.8 | 6 | 67 | 7.6 | 6.1 | 57 | 1.4
| 11 | 39489 | 37.2 | 5.2 | 64 | 15.8 | 4.1 | 7.3 | 106 | 7.9 | 9.9 | 7 | 52 | 13.2 | 11.8 | 6 | 65 | 8.3 | 6.3 | 53 | 2.3
| 12 | 39490 | 37.2 | 5.2 | 63 | 16 | 6.6 | 7.3 | 104 | 10.3 | 13.9 | 7 | 51 | 13.8 | 13.9 | 6.1 | 62 | 9.1 | 6.2 | 52 | 2.7
| 13 | 39491 | 41.3 | 5.2 | 67 | 15.4 | 9 | 7 | 102 | 10.1 | 13.9 | 6.9 | 41 | 12.3 | 13.9 | 6.1 | 61 | 7.1 | 6.3 | 51 | 2.9
| 14 | 39492 | 41.3 | 4.9 | 73 | 15.6 | 7.4 | 6.9 | 110 | 9.2 | 11.8 | 7 | 45 | 12.4 | 13.9 | 6 | 64 | 6.7 | 6.4 | 50 | 3.1
| 15 | 39493 | 39.2 | 4.9 | 74 | 15.8 | 7.4 | 6.7 | 113 | 10 | 9.9 | 7.1 | 46 | 13.3 | 11.8 | 6.1 | 64 | 7.9 | 6.2 | 50 | 2
| 16 | 39494 | 41.3 | 5 | 72 | 15.6 | 6.6 | 6.5 | 115 | 8.9 | 9.9 | 7.1 | 46 | 12.2 | 12.8 | 6.1 | 65 | 7.1 | 6.3 | 44 | 3.8
| 17 | 39495 | 41.3 | 5 | 72 | 15.9 | 5.9 | 6.3 | 118 | 9.6 | 9 | 7.1 | 44 | 13.1 | 13.9 | 6.1 | 65 | 8 | 6.3 | 44 | 3.7
| 18 | 39496 | 37.2 | 5.1 | 71 | 15.5 | 5.3 | 6.3 | 117 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 52 | 12 | 11.8 | 6 | 65 | 6.7 | 6.3 | 48 | 3.8
| 19 | 39497 | 39.2 | 5.1 | 72 | 15.7 | 6.6 | 6.7 | 119 | 8.4 | 9 | 7.2 | 52 | 12.8 | 13.9 | 6.1 | 66 | 7.5 | 6.3 | 51 | 3.3
| 20 | 39498 | 39.2 | 5 | 72 | 15.8 | 5.9 | 6.1 | 122 | 8.8 | 9 | 7.2 | 52 | 13.1 | 12.8 | 6 | 67 | 7.7 | 6.2 | 47 | 3.3
| 21 | 39499 | 43.5 | 5 | 72 | 15.8 | 5.3 | 6 | 123 | 8.8 | 9 | 7.2 | 55 | 12.7 | 13.9 | 6 | 68 | 7.8 | 6.3 | 48 | 4.4
| 22 | 39500 | 39.2 | 5.1 | 72 | 15.8 | 5.3 | 6.1 | 123 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 58 | 13 | 12.8 | 6.1 | 69 | 8.1 | 6.2 | 50 | 3.6
| 23 | 39501 | 39.2 | 5 | 72 | 16.1 | 5.3 | 6 | 126 | 10.3 | 9 | 7.1 | 59 | 14.2 | 12.8 | 6 | 69 | 9.5 | 6.3 | 50 | 4.7
| 24 | 39502 | 41.3 | 5 | 72 | 15.7 | 4.7 | 6 | 124 | 7.3 | 9 | 7.1 | 57 | 12 | 13.9 | 6.1 | 70 | 7.3 | 6.3 | 47 | 4.1
| 25 | 39503 | 39.2 | 5.1 | 70 | 15.4 | 4.7 | 6.1 | 126 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 58 | 11.6 | 10.8 | 6 | 71 | 7 | 6.9 | 56 | 1.2
| 26 | 39504 | 41.3 | 5.1 | 70 | 15.6 | 4.1 | 6.2 | 127 | 6.2 | 7.4 | 7.2 | 63 | 13.3 | 12.8 | 6 | 72 | 8.7 | 6.7 | 56 | 2.2
| 27 | 39505 | 43.5 | 5.1 | 70 | 15.7 | 5.9 | 6.3 | 123 | 8.6 | 9.9 | 7 | 53 | 12.9 | 13.9 | 6.1 | 64 | 8.1 | 6.4 | 40 | 1.3
| 28 | 39506 | 45.8 | 5.1 | 71 | 15.5 | 5.9 | 6.3 | 123 | 8.6 | 9.9 | 7 | 53 | 12.9 | 13.9 | 6.1 | 64 | 8.1 | 6.5 | 47 | 5.9
| 29 | 39507 | 43.5 | 5.1 | 72 | 15.6 | 5.3 | 6.4 | 124 | 8.4 | 10.8 | 7.1 | 49 | 12.8 | 13.9 | 6.1 | 67 | 7 | 6.3 | 45 | 1.9
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値