## 原水測定記録（H20.3)
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２０年３月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
3 | 1 | 39508 | 43.5 | 5 | 71 | 16 | 4.1 | 6.5 | 122 | 9.5 | 9 | 7.1 | 68 | 13.6 | 13.9 | 6 | 71 | 9.8 | 6.3 | 48 | 4
| 2 | 39509 | 41.3 | 5 | 70 | 15.7 | 4.1 | 6.5 | 122 | 8.7 | 9.9 | 7.1 | 49 | 13.4 | 13.9 | 6 | 76 | 8.4 | 6.3 | 49 | 4.3
| 3 | 39510 | 41.3 | 5.1 | 70 | 16 | 4.7 | 6.6 | 121 | 9.4 | 9 | 7.1 | 53 | 13.8 | 11.8 | 6 | 75 | 9.2 | 6.4 | 52 | 3.9
| 4 | 39511 | 39.2 | 5.1 | 70 | 15.8 | 5.3 | 6.7 | 120 | 8.8 | 9 | 7.1 | 51 | 13.4 | 13.9 | 6 | 74 | 8.7 | 6.6 | 51 | 4
| 5 | 39512 | 39.2 | 5.1 | 69 | 15.6 | 4.7 | 6.7 | 120 | 8.1 | 9 | 7.1 | 55 | 12.6 | 12.8 | 6 | 72 | 8.1 | 6.7 | 52 | 3.9
| 6 | 39513 | 41.3 | 5.1 | 68 | 15.6 | 4.1 | 6.8 | 121 | 6.7 | 9 | 7 | 45 | 12.3 | 13.9 | 6 | 69 | 6 | 6.8 | 57 | 2.8
| 7 | 39514 | 39.2 | 5.1 | 68 | 15.9 | 4.7 | 6.7 | 122 | 8.7 | 9 | 7 | 55 | 13.4 | 12.8 | 6 | 69 | 9.1 | 6.6 | 53 | 3.8
| 8 | 39515 | 39.2 | 5.1 | 67 | 16 | 4.1 | 6.7 | 122 | 7.7 | 9 | 7 | 48 | 13.3 | 10.8 | 6 | 68 | 8.9 | 6.8 | 58 | 3.9
| 9 | 39516 | 39.2 | 5.1 | 67 | 15.9 | 3.6 | 6.8 | 122 | 8 | 9 | 7 | 56 | 13 | 10.8 | 6 | 68 | 8.5 | 6.6 | 54 | 4.1
| 10 | 39517 | 41.3 | 5.1 | 68 | 16.2 | 5.3 | 6.8 | 123 | 10.7 | 9 | 6.9 | 50 | 13.8 | 12.8 | 6.1 | 65 | 10.5 | 6.9 | 50 | 5.3
| 11 | 39518 | 41.3 | 5.2 | 66 | 16 | 3.6 | 6.8 | 123 | 9 | 9 | 6.9 | 49 | 13.3 | 11.8 | 6.1 | 66 | 9.3 | 6.9 | 53 | 4.6
| 12 | 39519 | 37.2 | 5.2 | 66 | 16.1 | 3.6 | 6.7 | 124 | 10 | 7.4 | 6.9 | 48 | 13.9 | 11.8 | 6 | 67 | 10 | 6.2 | 48 | 5.4
| 13 | 39520 | 41.3 | 5.1 | 65 | 16.4 | 3.6 | 6.8 | 124 | 11.1 | 9 | 6.9 | 47 | 15.1 | 11.8 | 6 | 69 | 11.3 | 6.4 | 56 | 7.5
| 14 | 39521 | 43.5 | 5.1 | 65 | 16.5 | 4.1 | 6.9 | 123 | 12.2 | 9 | 6.9 | 47 | 15 | 11.8 | 6 | 68 | 12 | 6.4 | 55 | 8.9
| 15 | 39522 | 48.1 | 5.2 | 63 | 16.1 | 5.3 | 7 | 104 | 12.1 | 13.9 | 6.6 | 39 | 13.4 | 17.5 | 6.2 | 55 | 10.2 | 6.2 | 39 | 7.4
| 16 | 39523 | 43.5 | 4.8 | 73 | 16.6 | 9 | 6.9 | 110 | 13.3 | 10.8 | 6.8 | 39 | 14.7 | 16.3 | 6.2 | 58 | 10.9 | 6.4 | 45 | 7.5
| 17 | 39524 | 48.1 | 4.8 | 75 | 16.4 | 9 | 6.8 | 116 | 12.5 | 11.8 | 6.8 | 40 | 14.8 | 17.5 | 6.2 | 64 | 10.8 | 6.5 | 46 | 7.8
| 18 | 39525 | 48.1 | 4.9 | 73 | 16.3 | 7.4 | 6.4 | 122 | 11.3 | 10.8 | 6.8 | 42 | 14.4 | 17.5 | 6.1 | 68 | 10.1 | 6.2 | 49 | 6.8
| 19 | 39526 | 45.8 | 4.9 | 73 | 16.7 | 5.9 | 6 | 127 | 13.7 | 10.8 | 6.8 | 43 | 15.5 | 13.9 | 6.1 | 70 | 12.3 | 6.2 | 44 | 8.5
| 20 | 39527 | 72.1 | 4.8 | 71 | 16.8 | 20.1 | 6.7 | 70 | 10.8 | 27.9 | 6.6 | 29 | 13.2 | 35.2 | 6.4 | 37 | 10.9 | 6.5 | 37 | 8.9
| 21 | 39528 | 55.4 | 4.8 | 81 | 16.5 | 18.8 | 4.7 | 137 | 14.8 | 17.5 | 6.9 | 35 | 14.3 | 29.6 | 6.6 | 50 | 11.1 | 6.1 | 36 | 8.6
| 22 | 39529 | 60.7 | 4.7 | 90 | 16.5 | 17.5 | 4.7 | 147 | 14.7 | 17.5 | 6.9 | 42 | 14.7 | 27.9 | 6.5 | 60 | 10.9 | 6.3 | 36 | 7.4
| 23 | 39530 | 55.4 | 4.7 | 92 | 16.8 | 11.8 | 4.7 | 152 | 14.8 | 15.1 | 6.9 | 46 | 15.2 | 27.9 | 6.4 | 71 | 12.1 | 6.1 | 35 | 8.6
| 24 | 39531 | 60.7 | 4.7 | 91 | 16.6 | 15.1 | 4.8 | 129 | 14.2 | 18.8 | 6.8 | 47 | 14.8 | 39.2 | 6.4 | 64 | 12.4 | 6.1 | 34 | 11
| 25 | 39532 | 63.4 | 4.7 | 96 | 16.5 | 21.6 | 4.7 | 137 | 14.5 | 23.1 | 6.7 | 51 | 14.3 | 33.3 | 6.5 | 71 | 11.2 | 6.3 | 36 | 8
| 26 | 39533 | 60.7 | 4.6 | 102 | 16.7 | 20.2 | 4.6 | 149 | 15.1 | 20.2 | 6.7 | 58 | 14.8 | 31.4 | 6.4 | 77 | 12.2 | 6.4 | 32 | 9.3
| 27 | 39534 | 63.4 | 4.6 | 111 | 16.5 | 18.8 | 4.6 | 151 | 14.5 | 21.6 | 6.7 | 61 | 14.6 | 29.6 | 6.3 | 89 | 11.1 | 5.9 | 36 | 9.1
| 28 | 39535 | 60.7 | 4.7 | 109 | 16.8 | 15.1 | 4.6 | 152 | 14.7 | 17.5 | 6.8 | 58 | 15.2 | 26.2 | 6.2 | 95 | 12.4 | 6.2 | 33 | 9.6
| 29 | 39536 | 60.7 | 4.7 | 106 | 16.3 | 12.8 | 4.7 | 149 | 13.6 | 13.9 | 6.8 | 55 | 14.6 | 24.6 | 6.1 | 98 | 11 | 6.3 | 46 | 7
| 30 | 39537 | 58 | 4.7 | 104 | 16.6 | 11.8 | 4.7 | 147 | 13.9 | 13.9 | 6.8 | 54 | 15.2 | 21.6 | 5.9 | 103 | 11.9 | 6.3 | 43 | 7.5
| 31 | 月 | 63.4 | 4.8 | 95 | 16.5 | 13.9 | 4.8 | 136 | 13.9 | 16.3 | 6.8 | 56 | 14.6 | 21.6 | 6 | 97 | 11.7 | 6.6 | 39 | 8.5
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値