## 原水測定記録（H20.4）
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２０年４月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃）
4 | 1 | 39539 | 63.4 | 4.8 | 98 | 16.4 | 13.9 | 4.8 | 135 | 13.8 | 13.9 | 6.8 | 52 | 14.7 | 23.1 | 6 | 101 | 10.9 | 6.7 | 43 | 6.4
| 2 | 39540 | 60.7 | 4.8 | 96 | 16.4 | 11.8 | 4.9 | 137 | 13.3 | 13.9 | 6.8 | 50 | 14.6 | 20.2 | 5.9 | 109 | 10.8 | 6.5 | 39 | 6.4
| 3 | 39541 | 58 | 4.8 | 94 | 16.7 | 9.9 | 4.8 | 139 | 13.9 | 13.9 | 6.8 | 53 | 15.2 | 20.2 | 5.8 | 108 | 11.9 | 6.7 | 43 | 7.8
| 4 | 39542 | 58 | 4.8 | 93 | 16.4 | 9 | 4.8 | 139 | 13.2 | 11.8 | 6.8 | 53 | 14.8 | 17.5 | 5.8 | 106 | 11.1 | 6.3 | 46 | 7.6
| 5 | 39543 | 58 | 4.8 | 92 | 16.5 | 9 | 4.9 | 140 | 13 | 11.8 | 6.8 | 51 | 14.9 | 20.2 | 5.8 | 106 | 11.1 | 6.6 | 46 | 8
| 6 | 39544 | 52.9 | 4.8 | 91 | 16.7 | 9 | 4.9 | 141 | 13.5 | 11.8 | 6.7 | 53 | 15.6 | 17.5 | 5.7 | 106 | 11.8 | 6.2 | 47 | 7.8
| 7 | 39545 | 55.4 | 4.8 | 89 | 16.9 | 7.4 | 4.8 | 141 | 13.8 | 11.8 | 6.7 | 52 | 12.7 | 17.5 | 5.7 | 104 | 12.7 | 6.4 | 47 | 9.2
| 8 | 39546 | 109.8 | 4.8 | 87 | 16.4 | 48.1 | 4.9 | 94 | 14.8 | 66.3 | 6 | 40 | 12.8 | 66.3 | 6.5 | 51 | 12.1 | 6.3 | 12 | 9.8
| 9 | 39547 | 98.5 | 4.7 | 107 | 16.8 | 37.2 | 4.5 | 139 | 15.7 | 43.5 | 6 | 71 | 14.7 | 66.3 | 6.5 | 51 | 12.7 | 5.8 | 17 | 10.6
| 10 | 39548 | 91.5 | 4.6 | 109 | 16.8 | 26.2 | 4.7 | 144 | 15.5 | 35.2 | 6.1 | 88 | 14.9 | 63.4 | 6.4 | 61 | 12.9 | 5.9 | 20 | 12.1
| 11 | 39549 | 95 | 4.6 | 106 | 16.9 | 35.2 | 4.7 | 124 | 15.8 | 37.2 | 5.9 | 71 | 14.6 | 63.4 | 6.4 | 62 | 13.4 | 5.8 | 19 | 11.8
| 12 | 39550 | 95 | 4.5 | 116 | 17 | 29.6 | 4.6 | 146 | 16 | 37.2 | 5.9 | 83 | 15.1 | 55.4 | 6.3 | 71 | 13.2 | 6.2 | 26 | 10.6
| 13 | 39551 | 88 | 4.5 | 119 | 17.1 | 24.6 | 4.6 | 146 | 16.1 | 29.6 | 5.9 | 86 | 15.5 | 45.8 | 6.1 | 80 | 13.6 | 6.2 | 25 | 11.3
| 14 | 39552 | 91.5 | 4.6 | 115 | 17.1 | 26.2 | 4.7 | 134 | 15.8 | 29.6 | 6 | 78 | 15 | 45.8 | 6.1 | 82 | 14 | 6.2 | 29 | 12.9
| 15 | 39553 | 84.7 | 4.6 | 116 | 17 | 23.1 | 4.7 | 138 | 15.9 | 24.6 | 6.1 | 83 | 15.4 | 41.3 | 6 | 85 | 13.3 | 6.2 | 32 | 12.3
| 16 | 39554 | 84.7 | 4.6 | 115 | 17.2 | 20.2 | 4.7 | 142 | 16.2 | 20.2 | 6.2 | 82 | 15.6 | 33.3 | 5.9 | 90 | 14.3 | 6 | 32 | 13.4
| 17 | 39555 | 81.4 | 4.6 | 115 | 17.2 | 23.1 | 4.7 | 140 | 16 | 21.6 | 6.3 | 87 | 16 | 35.2 | 5.8 | 98 | 14.1 | 6.1 | 33 | 13.4
| 18 | 39556 | 88 | 4.7 | 108 | 17.1 | 23.1 | 4.7 | 129 | 15.9 | 26.2 | 6.2 | 75 | 15.1 | 41.3 | 5.9 | 88 | 14 | 6.1 | 32 | 13.1
| 19 | 39557 | 88 | 4.6 | 111 | 17.1 | 24.6 | 4.7 | 131 | 16.4 | 27.9 | 6.1 | 81 | 15.5 | 41.3 | 6.1 | 80 | 14.2 | 6.1 | 33 | 13.4
| 20 | 39558 | 88 | 4.6 | 115 | 17.2 | 24.6 | 4.6 | 140 | 16.6 | 26.2 | 6 | 86 | 15.7 | 41.3 | 6 | 82 | 13.9 | 6.1 | 32 | 13.4
| 21 | 39559 | 88 | 4.6 | 117 | 17.3 | 21.6 | 4.6 | 140 | 16.6 | 20.2 | 6.1 | 88 | 15.9 | 35.2 | 5.8 | 93 | 14.2 | 6.3 | 29 | 13.4
| 22 | 39560 | 84.7 | 4.6 | 117 | 17.3 | 20.2 | 4.7 | 139 | 16.5 | 20.2 | 6.2 | 84 | 16.1 | 33.3 | 5.7 | 100 | 14.1 | 6.2 | 30 | 13.7
| 23 | 39561 | 78.2 | 4.6 | 115 | 17.5 | 16.3 | 4.7 | 137 | 16.8 | 15.1 | 6.1 | 82 | 16.5 | 27.9 | 5.6 | 107 | 14.9 | 6.2 | 36 | 14.6
| 24 | 39562 | 84.7 | 4.7 | 104 | 17.1 | 17.5 | 4.7 | 134 | 16.8 | 20.2 | 6.1 | 78 | 15.9 | 41.3 | 5.7 | 84 | 14.7 | 6 | 33 | 15.7
| 25 | 39563 | 98.5 | 4.7 | 105 | 16.9 | 29.6 | 4.7 | 125 | 16.1 | 37.2 | 5.8 | 79 | 15 | 50.5 | 6.1 | 73 | 13.5 | 6 | 27 | 13.3
| 26 | 39564 | 91.5 | 4.6 | 107 | 17 | 29.6 | 4.7 | 132 | 16 | 37.2 | 5.8 | 86 | 15.1 | 50.5 | 6.1 | 73 | 13.7 | 6.3 | 30 | 12.5
| 27 | 39565 | 88 | 4.6 | 111 | 17.2 | 27.9 | 4.7 | 132 | 16.5 | 37.2 | 5.7 | 89 | 15.3 | 48.1 | 6 | 77 | 14.4 | 6.3 | 32 | 13.4
| 28 | 39566 | 88 | 4.6 | 113 | 17.1 | 27.9 | 4.6 | 136 | 16.3 | 27.9 | 5.7 | 90 | 15.4 | 39.2 | 5.9 | 88 | 13.7 | 6.2 | 30 | 11.6
| 29 | 39567 | 88 | 4.6 | 114 | 17.1 | 21.6 | 4.7 | 137 | 16.3 | 27.9 | 5.8 | 95 | 15.6 | 37.2 | 5.7 | 94 | 13.5 | 6.3 | 32 | 12
| 30 | 39568 | 84.7 | 4.6 | 114 | 17.4 | 17.5 | 4.7 | 135 | 16.7 | 26.2 | 5.8 | 92 | 15.9 | 33.3 | 5.5 | 106 | 14.3 | 5.9 | 33 | 13.2
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値