## 19番湧水ｐH H20. 8
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２０年８月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池 |  |  | 降水量
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃） | (mm)
8 | 1 | 39661 | 75.1 | 5.1 | 72 | 18.1 | 6.6 | 6 | 94 | 18.5 | 5.9 | 5.9 | 45 | 21.6 | 9.9 | 5.2 | 102 | 19.9 | 6.5 | 52 | 21.5 | 0
| 2 | 39662 | 78.2 | 5.1 | 71 | 18.4 | 5.9 | 6 | 93 | 19.1 | 5.9 | 5.9 | 45 | 22.3 | 10.8 | 5.2 | 101 | 20.4 | 6.5 | 52 | 24.5 | 0
| 3 | 39663 | 81.4 | 5.1 | 70 | 18.2 | 6.6 | 6 | 92 | 18.6 | 5.9 | 5.9 | 44 | 23.1 | 10.8 | 5.2 | 100 | 20.1 | 6.4 | 60 | 25.6 | 0
| 4 | 39664 | 75.1 | 5.1 | 69 | 18.3 | 5.3 | 6 | 92 | 19.1 | 5.3 | 5.9 | 45 | 22.5 | 10.8 | 5.2 | 98 | 20.6 | 6.6 | 54 | 25.5 | 0
| 5 | 39665 | 78.2 | 5.1 | 68 | 18.2 | 5.3 | 6.1 | 91 | 19 | 5.3 | 5.9 | 44 | 22.5 | 9.9 | 5.2 | 97 | 20.5 | 6.6 | 63 | 26.4 | 0
| 6 | 39666 | 78.2 | 5.2 | 68 | 18.3 | 5.3 | 6.1 | 90 | 19.2 | 4.7 | 5.9 | 43 | 23 | 9.9 | 5.2 | 96 | 20.8 | 6.7 | 63 | 26.7 | 3
| 7 | 39667 | 91.5 | 5.2 | 67 | 18.1 | 5.9 | 6.1 | 90 | 18.9 | 5.3 | 5.8 | 44 | 22.3 | 9.9 | 5.2 | 96 | 20.1 | 6.5 | 64 | 25.1 | 0
| 8 | 39668 | 78.2 | 5.2 | 66 | 18.2 | 5.3 | 6.1 | 89 | 19 | 4.7 | 5.9 | 43 | 22.7 | 9 | 5.2 | 93 | 20.5 | 6.4 | 53 | 25.2 | 3
| 9 | 39669 | 78.2 | 5.3 | 66 | 18.1 | 5.3 | 6.1 | 89 | 19.1 | 5.3 | 5.9 | 43 | 22.2 | 9 | 5.2 | 94 | 20.6 | 6.5 | 55 | 25 | 1
| 10 | 39670 | 78.2 | 5.3 | 65 | 18.1 | 4.7 | 6.1 | 90 | 18.8 | 4.1 | 5.9 | 43 | 22.7 | 7.4 | 5.2 | 93 | 20.1 | 6.5 | 65 | 25 | 0
| 11 | 39671 | 75.1 | 5.3 | 65 | 18 | 4.7 | 6.2 | 88 | 18.8 | 3.6 | 5.9 | 42 | 22.9 | 7.4 | 5.3 | 91 | 20.3 | 6.5 | 67 | 25.1 | 0
| 12 | 39672 | 75.1 | 5.3 | 64 | 18.2 | 4.7 | 6.2 | 88 | 19.2 | 3.6 | 5.8 | 42 | 23.6 | 7.4 | 5.3 | 90 | 20.7 | 6.6 | 66 | 25.9 | 0
| 13 | 39673 | 78.2 | 5.4 | 60 | 18.5 | 4.7 | 6.2 | 90 | 19.1 | 3.6 | 5.9 | 41 | 23.3 | 7.4 | 5.3 | 89 | 20.5 | 6.5 | 63 | 25.4 | 0
| 14 | 39674 | 78.2 | 5.4 | 60 | 18.1 | 4.7 | 6.2 | 89 | 19 | 3.6 | 5.9 | 41 | 23.4 | 7.4 | 5.3 | 87 | 20.6 | 6.5 | 65 | 25.5 | 10.5
| 15 | 39675 | 78.2 | 5.4 | 59 | 18.2 | 5.3 | 6.2 | 89 | 19.2 | 4.1 | 5.7 | 42 | 24.1 | 7.4 | 5.4 | 83 | 20.7 | 6.5 | 63 | 25.3 | 0.5
| 16 | 39676 | 78.2 | 5.4 | 59 | 18 | 4.7 | 6.3 | 89 | 18.9 | 3.6 | 5.8 | 43 | 23.7 | 6.6 | 5.4 | 81 | 20.5 | 6.5 | 67 | 25.1 | 0.5
| 17 | 39677 | 78.2 | 5.4 | 58 | 18.1 | 4.7 | 6.3 | 89 | 19.3 | 3.6 | 5.8 | 43 | 24.7 | 6.6 | 5.4 | 80 | 21 | 6.5 | 65 | 26.2 | 1
| 18 | 39678 | 78.2 | 5.5 | 58 | 18 | 3.1 | 6.2 | 89 | 18.7 | 2.7 | 5.8 | 42 | 24 | 5.9 | 5.4 | 79 | 20.2 | 6.4 | 66 | 24.8 | 0
| 19 | 39679 | 78.2 | 5.5 | 57 | 18.1 | 3.1 | 6.3 | 89 | 19.4 | 2.7 | 5.8 | 41 | 24.8 | 5.9 | 5.4 | 78 | 21 | 6.3 | 65 | 24 | 14
| 20 | 39680 | 81.4 | 5.6 | 57 | 18 | 4.1 | 6.3 | 88 | 18.6 | 4.1 | 5.8 | 43 | 23.4 | 8.1 | 5.5 | 76 | 20.1 | 6.3 | 43 | 22.4 | 1.5
| 21 | 39681 | 78.2 | 5.4 | 57 | 17.7 | 4.1 | 6.3 | 87 | 18.1 | 2.7 | 6 | 42 | 23.4 | 5.9 | 5.5 | 77 | 19.6 | 6.4 | 56 | 22.8 | 0
| 22 | 39682 | 78.2 | 5.5 | 56 | 17.6 | 4.1 | 6.3 | 88 | 17.8 | 2.7 | 6 | 43 | 22.8 | 5.9 | 5.6 | 76 | 18.9 | 6.3 | 56 | 21.2 | 0
| 23 | 39683 | 78.2 | 5.5 | 56 | 17.6 | 3.6 | 6.3 | 88 | 17.9 | 2.3 | 5.9 | 41 | 23.5 | 5.9 | 5.7 | 76 | 19.2 | 6.4 | 55 | 22.2 | 12
| 24 | 39684 | 109.8 | 5.7 | 48 | 17.7 | 15.1 | 6.3 | 75 | 18.5 | 21.6 | 5.4 | 50 | 18 | 10.8 | 5.8 | 52 | 19.8 | 6.3 | 15 | 21.3 | 49
| 25 | 39685 | 75.1 | 5.5 | 57 | 17.5 | 6.6 | 6.2 | 87 | 17.7 | 9 | 5.7 | 48 | 20.9 | 5.3 | 5.8 | 55 | 19.1 | 6 | 43 | 19 | 3
| 26 | 39686 | 75.1 | 5.5 | 56 | 17.8 | 5.9 | 6.2 | 86 | 18.5 | 4.7 | 5.6 | 43 | 22.1 | 5.9 | 5.7 | 64 | 19.9 | 6.7 | 52 | 21.6 | 0
| 27 | 39687 | 75.1 | 5.4 | 60 | 17.9 | 4.1 | 6.3 | 85 | 18.5 | 4.1 | 5.7 | 41 | 22.4 | 5.9 | 5.6 | 70 | 19.8 | 6.2 | 48 | 20.7 | 0
| 28 | 39688 | 75.1 | 5.3 | 62 | 18.2 | 4.7 | 6.3 | 85 | 19.1 | 4.1 | 6.2 | 40 | 23.1 | 8.1 | 5.4 | 73 | 20.3 | 6.3 | 53 | 22.2 | 21
| 29 | 39689 | 125.9 | 5 | 73 | 17.7 | 55.4 | 6 | 68 | 17.6 | 130.1 | 5.6 | 45 | 18.6 | 24.6 | 6 | 35 | 19.4 | 6.5 | 7 | 21.6 | 92
| 30 | 39690 | 121.7 | 5 | 81 | 17.7 | 31.4 | 5.2 | 93 | 17.4 | 27.9 | 6 | 56 | 18 | 52.9 | 6.1 | 45 | 18.4 | 6.6 | 7 | 22.3 | 27
| 31 | 39691 | 125.9 | 4.9 | 89 | 17.7 | 52.9 | 4.9 | 97 | 17.2 | 52.9 | 5.7 | 59 | 17.9 | 55.4 | 6.3 | 46 | 17.9 | 6.6 | 9 | 21.4 | 0
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値