## 19番湧水ｐH H20. 10
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２０年１０月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池 |  |  | 降水量
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃） | (mm)
10 | 1 | 39722 | 78.2 | 4.9 | 87 | 17.6 | 27.9 | 5.7 | 88 | 17.2 | 37.2 | 5.4 | 72 | 18.1 | 27.9 | 5.8 | 79 | 16.9 | 5.9 | 40 | 17 | 17.5
| 2 | 39723 | 78.2 | 4.8 | 94 | 17.3 | 27.9 | 4.8 | 116 | 16.7 | 39.2 | 5.6 | 79 | 18.1 | 27.9 | 6.1 | 82 | 15.6 | 5.8 | 41 | 15.5 | 0
| 3 | 39724 | 75.1 | 4.7 | 100 | 17.5 | 24.6 | 4.7 | 119 | 16.9 | 37.2 | 5.3 | 89 | 18.2 | 26.2 | 6 | 87 | 16.1 | 5.9 | 41 | 15.4 | 0
| 4 | 39725 | 75.1 | 4.7 | 105 | 17.6 | 18.8 | 4.7 | 118 | 16.9 | 33.3 | 5 | 98 | 18.3 | 23.1 | 5.8 | 97 | 16.4 | 5.9 | 41 | 16 | 0
| 5 | 39726 | 72.1 | 4.7 | 107 | 17.7 | 16.3 | 4.8 | 116 | 17.1 | 27.9 | 4.9 | 103 | 18.4 | 24.6 | 5.6 | 104 | 16.7 | 5.7 | 45 | 16.2 | 6
| 6 | 39727 | 78.2 | 4.5 | 108 | 17.7 | 20.2 | 4.9 | 111 | 16.9 | 29.6 | 5 | 97 | 18.3 | 27.9 | 5.7 | 106 | 16.7 | 5.3 | 46 | 16.9 | 3.5
| 7 | 39728 | 78.2 | 4.8 | 100 | 17.7 | 15.1 | 5.1 | 110 | 16.9 | 21.6 | 5.1 | 95 | 18.5 | 21.6 | 5.6 | 112 | 16.7 | 5.7 | 44 | 16.7 | 0
| 8 | 39729 | 78.2 | 4.8 | 96 | 17.7 | 13.9 | 5.2 | 110 | 17.1 | 21.6 | 5 | 96 | 18.7 | 21.6 | 5.6 | 113 | 17 | 6 | 42 | 17.1 | 2.5
| 9 | 39730 | 78.2 | 4.8 | 99 | 17.7 | 10.8 | 5.4 | 110 | 17.1 | 15.1 | 5.1 | 97 | 18.8 | 20.2 | 5.4 | 114 | 16.9 | 6.1 | 43 | 17.8 | 0
| 10 | 39731 | 75.1 | 4.8 | 97 | 17.6 | 9.9 | 5.4 | 110 | 16.9 | 15.1 | 5.1 | 100 | 18.8 | 20.2 | 5.5 | 115 | 16.5 | 5.7 | 48 | 15.5 | 0
| 11 | 39732 | 78.2 | 4.9 | 91 | 17.7 | 9.9 | 5.4 | 109 | 17.1 | 15.1 | 5 | 100 | 18.9 | 20.2 | 5.6 | 111 | 17.2 | 5.8 | 46 | 17 | 5.5
| 12 | 39733 | 75.1 | 4.9 | 93 | 17.2 | 9.9 | 5.8 | 106 | 15.6 | 15.1 | 5.3 | 96 | 18.3 | 18.8 | 5.5 | 114 | 14.7 | 6 | 48 | 13 | 0
| 13 | 39734 | 75.1 | 4.9 | 91 | 17.4 | 9.9 | 5.9 | 108 | 16.4 | 13.9 | 5.2 | 95 | 18.9 | 17.5 | 5.5 | 112 | 15.9 | 6 | 49 | 14.4 | 0
| 14 | 39735 | 72.1 | 4.9 | 91 | 17.4 | 8.1 | 6.1 | 107 | 16.4 | 13.9 | 5.4 | 93 | 18.9 | 17.5 | 5.4 | 109 | 15.9 | 6.1 | 50 | 14.9 | 18.5
| 15 | 39736 | 78.2 | 5 | 83 | 17.4 | 17.5 | 6.6 | 99 | 16.6 | 17.5 | 5.2 | 92 | 18.6 | 18.8 | 5.5 | 100 | 15.7 | 6.4 | 51 | 14.6 | 1.5
| 16 | 39737 | 75.1 | 4.9 | 91 | 17.4 | 11.8 | 6.1 | 107 | 16.4 | 13.9 | 5.4 | 93 | 18.9 | 17.5 | 5.4 | 101 | 15.6 | 6.2 | 50 | 14.9 | 0
| 17 | 39738 | 75.1 | 5 | 82 | 17.4 | 11.8 | 6.5 | 99 | 16.3 | 13.9 | 5.3 | 93 | 18.7 | 17.5 | 5.4 | 110 | 15.6 | 6.2 | 53 | 13.8 | 0
| 18 | 39739 | 75.1 | 5 | 83 | 17.3 | 9.9 | 6.5 | 99 | 15.9 | 13.9 | 5.3 | 93 | 18.6 | 16.3 | 5.4 | 107 | 15.1 | 5.9 | 56 | 12.8 | 0
| 19 | 39740 | 72.1 | 5 | 82 | 17.3 | 9.9 | 6.4 | 100 | 16 | 13.9 | 5.2 | 94 | 18.7 | 15.1 | 5.4 | 104 | 15.1 | 5.9 | 55 | 12.8 | 0
| 20 | 39741 | 72.1 | 5 | 83 | 17.4 | 9.9 | 6.5 | 101 | 16.1 | 13.9 | 5.2 | 94 | 18.8 | 15.1 | 5.4 | 103 | 15.3 | 5.8 | 50 | 13.3 | 0
| 21 | 39742 | 72.1 | 5 | 82 | 17.3 | 9 | 6.5 | 101 | 15.9 | 13.9 | 5.3 | 92 | 18.7 | 15.1 | 5.4 | 103 | 15.2 | 5.8 | 53 | 13.2 | 0
| 22 | 39743 | 72.1 | 5.1 | 81 | 17.4 | 8.1 | 6.5 | 102 | 16.4 | 12.8 | 5.4 | 92 | 19 | 13.9 | 5.5 | 102 | 15.9 | 5.8 | 54 | 14.3 | 0
| 23 | 39744 | 72.1 | 5.1 | 80 | 17.5 | 7.4 | 6.4 | 102 | 16.7 | 11.8 | 5.6 | 90 | 19.2 | 12.8 | 5.1 | 101 | 16.4 | 5.8 | 52 | 14.6 | 2
| 24 | 39745 | 75.1 | 5.1 | 78 | 17.6 | 9 | 6 | 102 | 17.2 | 13.9 | 5.3 | 89 | 18.9 | 13.9 | 5.7 | 85 | 16.9 | 6.6 | 31 | 17.4 | 41.5
| 25 | 39746 | 75.1 | 5.2 | 71 | 17.3 | 17.5 | 6.8 | 87 | 16.5 | 24.6 | 6 | 73 | 18.2 | 27.9 | 6.1 | 69 | 15.7 | 5.8 | 22 | 15.7 | 0
| 26 | 39747 | 75.1 | 5.1 | 74 | 17.1 | 15.1 | 6 | 102 | 16.3 | 23.1 | 5.8 | 80 | 18.1 | 26.2 | 5.7 | 86 | 15.5 | 5.9 | 45 | 15 | 3
| 27 | 39748 | 75.1 | 5.1 | 76 | 17.5 | 16.3 | 5.8 | 103 | 16.4 | 24.6 | 5.5 | 88 | 18.2 | 24.6 | 5.6 | 96 | 15.4 | 6.1 | 41 | 13.8 | 0.5
| 28 | 39749 | 75.1 | 5.1 | 77 | 17.1 | 15.1 | 5.5 | 106 | 15.7 | 24.6 | 5.3 | 92 | 18 | 23.1 | 5.6 | 100 | 14.4 | 5.8 | 48 | 12.4 | 0
| 29 | 39750 | 75.1 | 5.1 | 79 | 17 | 13.9 | 5.4 | 108 | 15.8 | 24.6 | 5.2 | 94 | 17.8 | 21.6 | 5.7 | 103 | 14.5 | 5.9 | 47 | 12.7 | 0
| 30 | 39751 | 72.1 | 4.9 | 79 | 17 | 12.8 | 5.4 | 113 | 15 | 23.1 | 5.2 | 97 | 17.9 | 21.6 | 5.6 | 105 | 13.6 | 5.6 | 50 | 11.7 | 0
| 31 | 39752 | 75.1 | 4.9 | 83 | 17 | 12.8 | 5.4 | 113 | 14.9 | 21.6 | 5.1 | 96 | 18 | 20.2 | 5.6 | 108 | 13.6 | 5.6 | 50 | 11.1 | 0
※ 測定時間は毎日午前９時
※ 現地計測による計測結果のため参考値