## 原水測定記録（H21.4）
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２１年４月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池 |  |  | 降水量
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃） | (mm)
4 | 1 | 39904 | 27.9 | 5.7 | 40 | 17 | 9.9 | 5 | 125 | 14.3 | 27.9 | 4.6 | 129 | 15.8 | 16.3 | 5.2 | 121 | 12.2 | 5.8 | 64 | 8.8 | 0.5
| 2 | 39905 | 26.2 | 5.7 | 40 | 16.7 | 9.9 | 5.1 | 124 | 12.9 | 26.2 | 4.6 | 128 | 15.5 | 13.9 | 5.2 | 121 | 10.2 | 6.4 | 59 | 5.5 | 0
| 3 | 39906 | 27.9 | 5.7 | 39 | 16 | 9 | 5.2 | 122 | 12.5 | 24.6 | 4.6 | 128 | 15.6 | 13.9 | 5.2 | 120 | 10.3 | 6.2 | 68 | 5.7 | 0
| 4 | 39907 | 26.2 | 5.7 | 40 | 16.9 | 8.1 | 5.2 | 121 | 13.2 | 21.6 | 4.6 | 128 | 15.7 | 12.8 | 5.2 | 116 | 11.5 | 6 | 65 | 8 | 8.5
| 5 | 39908 | 26.2 | 5.7 | 39 | 17 | 7.4 | 5.3 | 120 | 13.5 | 21.6 | 4.6 | 124 | 15.7 | 11.8 | 5.2 | 109 | 12 | 6.2 | 63 | 8.4 | 0
| 6 | 39909 | 27.9 | 5.7 | 38 | 16.9 | 9 | 5.4 | 118 | 13.5 | 21.6 | 4.6 | 124 | 15.7 | 13.9 | 5.2 | 108 | 11.4 | 6.1 | 64 | 8.2 | 0
| 7 | 39910 | 26.2 | 5.7 | 38 | 16.9 | 8.1 | 5.5 | 117 | 13.2 | 20.2 | 4.6 | 123 | 15.7 | 12.8 | 5.2 | 106 | 11.5 | 6.1 | 63 | 8.8 | 0
| 8 | 39911 | 24.6 | 5.7 | 38 | 17 | 6.6 | 5.7 | 116 | 13.4 | 18.8 | 4.7 | 122 | 15.9 | 11.8 | 5.2 | 106 | 12 | 6.1 | 64 | 9.4 | 0
| 9 | 39912 | 24.6 | 5.7 | 37 | 17 | 5.9 | 5.9 | 115 | 13.7 | 18.8 | 4.7 | 123 | 16 | 10.8 | 5.2 | 106 | 11.9 | 5.8 | 60 | 9.7 | 0
| 10 | 39913 | 24.6 | 5.7 | 37 | 17 | 5.3 | 6 | 114 | 13.7 | 18.8 | 4.7 | 122 | 16 | 9.9 | 5.2 | 103 | 12.5 | 5.9 | 61 | 10.3 | 0
| 11 | 39914 | 26.2 | 5.7 | 37 | 17.1 | 5.3 | 6.2 | 123 | 14.1 | 17.5 | 4.6 | 121 | 16.1 | 9 | 5.2 | 102 | 12.7 | 6.5 | 53 | 9.5 | 0
| 12 | 39915 | 26.2 | 5.7 | 36 | 17.2 | 5.3 | 6.4 | 111 | 15 | 16.3 | 4.7 | 120 | 16.4 | 8.1 | 5.2 | 101 | 13.9 | 6.4 | 60 | 11.8 | 0
| 13 | 39916 | 26.2 | 5.7 | 36 | 17.2 | 5.3 | 6.5 | 111 | 14.5 | 16.3 | 4.7 | 119 | 16.2 | 8.1 | 5.2 | 99 | 13.7 | 6.2 | 66 | 12.2 | 0
| 14 | 39917 | 26.2 | 5.8 | 36 | 17.3 | 4.7 | 6.6 | 110 | 15.3 | 16.3 | 4.7 | 118 | 16.4 | 7.4 | 5.2 | 98 | 14.7 | 6.2 | 66 | 14.1 | 51
| 15 | 39918 | 26.2 | 5.7 | 36 | 17.2 | 15.1 | 6.4 | 91 | 15.3 | 33.3 | 4.8 | 86 | 15.5 | 33.3 | 6 | 52 | 13.6 | 6 | 30 | 12.8 | 1.5
| 16 | 39919 | 26.2 | 5.7 | 35 | 17.3 | 11.8 | 5.4 | 109 | 15.6 | 27.9 | 4.8 | 90 | 15.9 | 23.1 | 5.8 | 67 | 14 | 5.7 | 34 | 12.9 | 0
| 17 | 39920 | 26.2 | 5.8 | 35 | 17.2 | 11.8 | 5.4 | 109 | 15.5 | 27.9 | 4.7 | 100 | 15.9 | 21.6 | 5.6 | 77 | 14.3 | 5.6 | 33 | 14.3 | 1.5
| 18 | 39921 | 24.6 | 5.7 | 35 | 17.2 | 10.8 | 6.1 | 102 | 15.6 | 24.6 | 4.7 | 107 | 16.1 | 20.2 | 5.5 | 82 | 13 | 5.6 | 44 | 12.5 | 0
| 19 | 39922 | 24.6 | 5.8 | 35 | 17.3 | 9 | 5.5 | 109 | 16.2 | 26.2 | 4.7 | 110 | 16.3 | 17.5 | 5.5 | 86 | 14.5 | 5.7 | 47 | 13.3 | 0
| 20 | 39923 | 24.6 | 5.8 | 35 | 17.3 | 8.1 | 5.6 | 109 | 15.8 | 24.6 | 4.7 | 108 | 16.3 | 16.3 | 5.4 | 83 | 14.6 | 5.8 | 49 | 14.8 | 0
| 21 | 39924 | 24.6 | 5.8 | 35 | 17.3 | 8.1 | 5.5 | 111 | 15.8 | 24.6 | 4.7 | 111 | 16.4 | 15.1 | 5.3 | 86 | 14.8 | 5.6 | 50 | 14.8 | 19
| 22 | 39925 | 24.6 | 5.8 | 35 | 17.2 | 9.9 | 5.6 | 108 | 15.8 | 24.6 | 4.7 | 103 | 16.3 | 17.5 | 5.5 | 75 | 14.3 | 5.8 | 51 | 14.3 | 0.5
| 23 | 39926 | 23.1 | 5.7 | 35 | 17.2 | 9.9 | 6.6 | 101 | 15.7 | 24.6 | 4.7 | 105 | 16.4 | 16.3 | 5.5 | 80 | 13.7 | 5.6 | 53 | 13.2 | 0
| 24 | 39927 | 24.6 | 5.7 | 35 | 17.1 | 9.9 | 5.6 | 108 | 14.9 | 24.6 | 4.7 | 108 | 16.4 | 16.3 | 5.4 | 87 | 13.4 | 5.9 | 57 | 12.2 | 0
| 25 | 39928 | 24.6 | 5.8 | 34 | 17.1 | 9.9 | 5.7 | 109 | 14.7 | 24.6 | 4.7 | 111 | 16.1 | 16.3 | 5.4 | 71 | 13.7 | 5.7 | 54 | 13.8 | 36
| 26 | 39929 | 27.9 | 5.1 | 59 | 17.1 | 21.6 | 5.4 | 97 | 15.2 | 48.1 | 4.8 | 75 | 15.8 | 33.3 | 5.9 | 58 | 13.3 | 5.7 | 45 | 12.7 | 4
| 27 | 39930 | 29.6 | 4.8 | 66 | 17.1 | 26.2 | 4.8 | 118 | 15.7 | 48.1 | 4.9 | 77 | 16 | 33.3 | 5.9 | 66 | 12.7 | 5.6 | 41 | 10.8 | 0
| 28 | 39931 | 29.6 | 4.8 | 68 | 17 | 21.6 | 4.8 | 123 | 15.3 | 39.2 | 4.8 | 86 | 16 | 26.2 | 5.7 | 73 | 12.1 | 5.5 | 46 | 10.6 | 0
| 29 | 39932 | 27.9 | 5 | 63 | 17.1 | 16.3 | 4.9 | 123 | 15.4 | 35.2 | 4.8 | 96 | 16.1 | 21.6 | 5.6 | 85 | 12.3 | 5.5 | 48 | 10.2 | 0
| 30 | 39933 | 27.9 | 5.2 | 53 | 17.2 | 12.8 | 4.9 | 121 | 15.8 | 35.2 | 4.7 | 104 | 16.2 | 20.2 | 5.4 | 95 | 13.2 | 5.5 | 53 | 11.8 | 0
※測定時間は毎日午前９時
※現地計測による計測結果のため参考値