## 原水測定記録（H21.9）
新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る対策協議会事務局
原水測定記録 平成２１年９月 【参考値】
月 | 日 | 曜日 | 東コルゲート |  |  |  | 西コルゲート |  |  |  | 旧東排水管 |  |  |  | 西U型側溝まわり |  |  |  | 調整池 |  |  | 降水量
|  |  | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 | 流入量 |  | 電気伝導率 | 水温 |  | 電気伝導率 | 水温
|  |  | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (l/min) | (PH) | (ms/m) | （℃） | (PH) | (ms/m) | （℃） | (mm)
9 | 1 | 40057 | 52.9 | 4.9 | 72 | 17.5 | 8.1 | 6 | 89 | 17.6 | 4.7 | 6 | 44 | 22.2 | 9 | 5.3 | 101 | 18.6 | 6.3 | 56 | 22.4 | 0
| 2 | 40058 | 50.5 | 4.9 | 64 | 17.6 | 6.6 | 6.1 | 85 | 17.9 | 2.3 | 6 | 43 | 23 | 7.4 | 5.3 | 100 | 19 | 6.3 | 52 | 26.1 | 0
| 3 | 40059 | 50.5 | 5.1 | 65 | 17.6 | 6.6 | 6 | 85 | 17.7 | 2.7 | 6.1 | 42 | 22.6 | 7.4 | 5.2 | 98 | 18.9 | 6.3 | 54 | 23.4 | 6.5
| 4 | 40060 | 50.5 | 5.1 | 65 | 17.5 | 6.6 | 6.1 | 85 | 17.7 | 3.1 | 6.2 | 42 | 22.8 | 8.1 | 5.3 | 96 | 18.9 | 6.2 | 58 | 23.2 | 0.5
| 5 | 40061 | 50.5 | 5.1 | 64 | 17.5 | 6.6 | 6.1 | 84 | 17.7 | 3.1 | 6.1 | 41 | 22.6 | 7.4 | 5.3 | 95 | 18.7 | 6.3 | 57 | 23.5 | 0
| 6 | 40062 | 50.5 | 5.1 | 63 | 17.5 | 6.6 | 6.1 | 84 | 17.7 | 3.1 | 6.1 | 41 | 23.3 | 7.4 | 5.2 | 94 | 19 | 6.3 | 57 | 23.7 | 0
| 7 | 40063 | 50.5 | 5.1 | 62 | 17.5 | 6.6 | 6.2 | 83 | 17.8 | 3.1 | 6.2 | 40 | 23.1 | 7.4 | 5.2 | 93 | 18.8 | 6 | 70 | 20.2 | 0
| 8 | 40064 | 50.5 | 5.1 | 61 | 17.5 | 6.6 | 6.2 | 83 | 17.7 | 3.6 | 6.2 | 40 | 23 | 6.6 | 5.2 | 91 | 18.7 | 6.2 | 59 | 19.6 | 0
| 9 | 40065 | 48.1 | 5.1 | 60 | 17.4 | 5.3 | 6.4 | 82 | 17.4 | 2.7 | 6.2 | 40 | 22.6 | 6.6 | 5.3 | 91 | 18.1 | 5.9 | 60 | 18.9 | 0
| 10 | 40066 | 48.1 | 5.1 | 60 | 17.3 | 5.3 | 6.4 | 82 | 16.5 | 3.1 | 6.3 | 39 | 21.7 | 6.6 | 5.3 | 91 | 16.7 | 6 | 63 | 18.6 | 0
| 11 | 40067 | 48.1 | 5.3 | 59 | 17.3 | 5.3 | 6.7 | 82 | 16.4 | 3.1 | 6.5 | 38 | 22.1 | 5.9 | 5.4 | 90 | 16.7 | 6.3 | 57 | 17.5 | 0
| 12 | 40068 | 48.1 | 5.3 | 58 | 17.3 | 5.3 | 6.4 | 81 | 16.8 | 3.6 | 6.5 | 38 | 22.2 | 5.9 | 5.4 | 87 | 17.3 | 6.3 | 63 | 18.4 | 44
| 13 | 40069 | 63.4 | 5.4 | 53 | 17.4 | 9 | 6.4 | 82 | 17.2 | 4.1 | 6.6 | 40 | 22.1 | 9.9 | 5.7 | 64 | 17.7 | 6.3 | 59 | 18.2 | 0
| 14 | 40070 | 50.5 | 5.4 | 56 | 17.2 | 6.6 | 7 | 80 | 16.3 | 4.1 | 6.5 | 40 | 21 | 9.9 | 5.7 | 73 | 16.4 | 5.7 | 55 | 15.1 | 0
| 15 | 40071 | 50.5 | 5.3 | 56 | 17.4 | 6.6 | 6.3 | 80 | 16.9 | 4.1 | 6.4 | 39 | 22 | 9 | 5.7 | 77 | 17.4 | 5.6 | 51 | 18.1 | 1
| 16 | 40072 | 48.1 | 5.2 | 59 | 17.3 | 5.3 | 6.7 | 80 | 16.5 | 4.1 | 6.3 | 38 | 21.6 | 7.4 | 5.4 | 81 | 16.8 | 5.6 | 54 | 17.3 | 0
| 17 | 40073 | 48.1 | 5.3 | 60 | 17.4 | 4.7 | 7 | 80 | 16.6 | 4.1 | 6.5 | 37 | 22 | 7.4 | 5.3 | 83 | 16.9 | 5.6 | 56 | 17.4 | 0
| 18 | 40074 | 48.1 | 5.3 | 59 | 17.4 | 4.1 | 6.8 | 80 | 16.9 | 3.1 | 6.4 | 37 | 22.9 | 5.9 | 5.5 | 82 | 17.3 | 5.9 | 52 | 18.1 | 0
| 19 | 40075 | 48.1 | 5.3 | 58 | 17.4 | 4.1 | 6.7 | 80 | 16.7 | 3.6 | 6.7 | 37 | 22.6 | 5.3 | 5.5 | 81 | 17.1 | 5.9 | 54 | 18.2 | 0
| 20 | 40076 | 45.8 | 5.3 | 57 | 17.4 | 4.1 | 6.9 | 79 | 16.5 | 3.1 | 6.5 | 36 | 22.1 | 5.3 | 5.5 | 80 | 16.6 | 5.9 | 54 | 17.5 | 0
| 21 | 40077 | 45.8 | 5.3 | 56 | 17.4 | 4.1 | 6.9 | 79 | 17 | 3.1 | 6.5 | 36 | 23 | 5.3 | 5.5 | 75 | 17.2 | 5.8 | 55 | 17.6 | 0
| 22 | 40078 | 43.5 | 5.4 | 55 | 17.4 | 3.6 | 6.4 | 79 | 17.1 | 2.7 | 6.4 | 36 | 23.2 | 5.3 | 5.6 | 74 | 17.6 | 5.8 | 57 | 17.3 | 0.5
| 23 | 40079 | 41.3 | 5.4 | 54 | 17.4 | 2.7 | 6.4 | 79 | 17.3 | 2.7 | 6.3 | 35 | 24.8 | 5.3 | 5.7 | 75 | 17.9 | 5.7 | 56 | 18.9 | 0
| 24 | 40080 | 41.3 | 5.3 | 54 | 17.4 | 3.1 | 6.4 | 79 | 17.6 | 2.7 | 6.2 | 35 | 24.2 | 4.7 | 5.6 | 74 | 18.1 | 5.7 | 54 | 19.1 | 0
| 25 | 40081 | 39.2 | 5.4 | 53 | 17.4 | 2.7 | 6.4 | 79 | 17.2 | 2.3 | 6.1 | 35 | 23.8 | 4.7 | 5.4 | 72 | 17.8 | 5.7 | 55 | 18.5 | 0
| 26 | 40082 | 41.3 | 5.4 | 52 | 17.4 | 3.1 | 6.3 | 79 | 17.5 | 2.7 | 6.1 | 35 | 24.6 | 4.7 | 5.6 | 72 | 18.3 | 5.7 | 53 | 19.3 | 0
| 27 | 40083 | 41.3 | 5.4 | 52 | 17.4 | 3.1 | 6.4 | 80 | 17.7 | 2.3 | 6.1 | 35 | 24.8 | 4.1 | 5.7 | 71 | 18.4 | 5.8 | 52 | 19.7 | 0
| 28 | 40084 | 39.2 | 5.4 | 51 | 17.4 | 2.3 | 6.4 | 79 | 17.3 | 1.6 | 6.1 | 34 | 24.5 | 4.1 | 5.7 | 71 | 18 | 5.8 | 51 | 19.6 | 2
| 29 | 40085 | 43.5 | 5.4 | 51 | 17.4 | 3.1 | 6.4 | 79 | 17.6 | 2.3 | 6.1 | 35 | 23.6 | 8.1 | 5.6 | 56 | 18.1 | 5.7 | 55 | 19.7 | 12
| 30 | 40086 | 41.3 | 5.5 | 49 | 17.4 | 2.7 | 6.3 | 78 | 17.9 | 2.3 | 6.7 | 34 | 24.2 | 6.6 | 6 | 63 | 18.5 | 5.7 | 56 | 19.4 | 14.5
※測定時間は毎日午前９時
※現地計測による計測結果のため参考値