## 堰・床止め・水門
◆堰・床止め・水門等 点検結果表 | [10 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） |  |  |  |  | 点検結果
[8 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
施設本体の損傷状況 |  |  | □施設本体の損傷状況 □その他： |  | □河川及び周辺への影響の有無
取付護岸（根固め含む）の維持状況 |  |  | □施設周辺の護岸のクラック □その他： |  | □根固め(流出・陥没等）に異常がないか
高水敷保護工の維持状況 |  |  | □高水敷保護工に損傷がないか □その他：
適正な操作状況 |  |  | □既往操作記録簿等に問題ないか □その他：
ゲートの開閉状況 |  |  | □ゲートの開閉（水漏れ、開度状況等）に問題ないか動作確認 □その他：
警報施設の作動状況 |  |  | □スピーカー、サイレン等が正常に作動するか □その他：
施設周辺の堤防の異常等の状況 |  |  | □占用範囲並びに占用範囲に隣接する箇所の堤防に沈下等の異常がないか □その他：
上下流の河床洗掘の状況 |  |  | □占用している低水護岸や護床工等に影響を与えるおそれがある河床洗掘がないか □その他：
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか） |  |  | □操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか □その他： |  |  | □情報連絡体制表を確認
管理（点検）体制の整備状況 |  |  | □管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認 □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他施設管理状況 |  |  | □流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか □その他：
第三者の安全確保状況 |  |  | □第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋、立入防止措置等） □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 | [5 empty] | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。

## 閘門・陸閘・樋門・樋管
◆閘門、陸閘、樋門・樋管等 点検結果表 | [10 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） |  |  |  |  | 点検結果
[8 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
施設本体の損傷状況 |  |  | □施設本体の損傷状況 □その他： |  | □河川及び周辺への影響の有無
取付護岸（根固め含む）の維持状況 |  |  | □施設周辺の護岸のクラック □その他： |  | □根固め(流出・陥没等）に異常がないか
高水敷保護工の維持状況 |  |  | □高水敷保護工に損傷がないか □その他：
適正な操作状況 |  |  | □既往操作記録簿等に問題ないか □その他：
ゲートの開閉状況 |  |  | □ゲートの開閉（水漏れ、開度状況等）に問題ないか動作確認 □その他：
施設周辺の堤防の異常等の状況 |  |  | □占用範囲並びに占用範囲に隣接する箇所の堤防に沈下等の異常がないか □その他：
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか） |  |  | □操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか □その他： |  |  | □情報連絡体制表を確認
管理（点検）体制の整備状況 |  |  | □管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認 □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他施設管理状況 |  |  | □流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか □その他：
第三者の安全確保状況 |  |  | □第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋、立入防止措置等） □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 | [5 empty] | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。

## 揚排水機場
◆揚排水機場 点検結果表 | [10 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） |  |  |  |  | 点検結果
[8 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
施設本体の損傷状況 |  |  | □施設本体の損傷状況 □その他： |  | □油量を確認
取付護岸（根固め含む）の維持状況 |  |  | □施設周辺の護岸のクラック □その他： |  | □根固め(流出・陥没等）に異常がないか
高水敷保護工の維持状況 |  |  | □高水敷保護工に損傷がないか □その他：
吸水槽・吐出水槽・除塵機の維持状況 |  |  | □外観に異常がないか □その他： |  | □除塵機の作動を行い、異常がないか
適正な操作状況 |  |  | □既往操作記録簿等に問題ないか □その他：
ゲートの開閉状況 |  |  | □ゲートの開閉に問題ないか（水漏れ、開度表示、ローラーの回転等） □その他：
ポンプの作動状況 |  |  | □外観に異常がないか □その他： |  | □ポンプの作動を行い、異常がないか
施設周辺の堤防の異常等の状況 |  |  | □占用範囲並びに占用範囲に隣接する箇所の堤防に沈下等の異常がないか □その他：
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか） |  |  | □操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか □その他： |  |  | □情報連絡体制表を確認
管理（点検）体制の整備状況 |  |  | □管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認 □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他施設管理状況 |  |  | □流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか □その他：
第三者の安全確保状況 |  |  | □第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋、立入防止措置等） □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 | [5 empty] | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。

## 取水塔
◆取水塔 点検結果表 | [10 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） |  |  |  |  | 点検結果
[8 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
施設本体の損傷状況 |  |  | □施設本体の損傷状況 □その他： |  | □河川及び周辺への影響の有無
取付護岸（根固め含む）の維持状況 |  |  | □施設周辺の護岸のクラック □その他： |  | □根固め(流出・陥没等）に異常がないか
高水敷保護工の維持状況 |  |  | □高水敷保護工に損傷がないか □その他：
適正な操作状況 |  |  | □既往操作記録簿等に問題ないか □その他：
ポンプの作動状況 |  |  | □外観に異常がないか □その他： |  | □ポンプの作動を行い、異常がないか
施設周辺の堤防の異常等の状況 |  |  | □占用範囲並びに占用範囲に隣接する箇所の堤防に沈下等の異常がないか □その他：
上下流の河床洗掘の状況 |  |  | □占用している低水護岸や護床工等に影響を与えるおそれがある河床洗掘がないか □その他：
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか） |  |  | □操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか □その他： |  |  | □情報連絡体制表を確認
管理（点検）体制の整備状況 |  |  | □管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認 □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他施設管理状況 |  |  | □流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか □その他：
第三者の安全確保状況 |  |  | □第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋、立入防止措置等） □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 | [5 empty] | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。

## 横過トンネル
◆伏せ越し・河底横過トンネル 点検結果表 | [11 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 | [5 empty] | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  |  |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） | [5 empty] | 点検結果
[9 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
施設本体の損傷状況 |  |  | □施設本体（目視可能な範囲）の損傷状況 □その他： |  |  | □河川及び周辺への影響の有無
取付護岸（根固め含む）の維持状況 |  |  | □施設周辺の護岸のクラック □その他： |  | □根固め(流出・陥没等）に異常がないか
ゲートの開閉状況 |  |  | □ゲートの開閉に問題ないか（開度表示等） □その他：
施設周辺の堤防の異常等の状況 |  |  | □占用範囲並びに占用範囲に隣接する箇所の堤防に沈下等の異常がないか □その他：
上下流の河床洗掘の状況 |  |  | □占用している低水護岸や護床工等に影響を与えるおそれがある河床洗掘がないか □その他：
「操作・管理・点検」等に関する規程・要項等の整備状況（現状と整合しているか） |  |  | □操作規則等に基づいた操作ルールとなっているか □その他： |  |  |  | □情報連絡体制表を確認
管理（点検）体制の整備状況 |  |  | □管理担当者及び年・月点検の実施体制について確認 □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他施設管理状況 |  |  | □流木・堆積土砂等の状況、ゴミ等の投棄がないか □その他：
第三者の安全確保状況 |  |  | □第三者に対して危険がないか □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 | [6 empty] | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。

## 橋梁
◆橋梁 点検結果表 | [9 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
路線名 |  |  | 構造令適合の有無 | 有 ・ 無 | 橋長 |  |  | 径間数
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） |  |  |  | 点検結果
[7 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
上部工の施設状況 |  |  | □上部工の状況を確認（塗装を含む）し、河川及び周辺への影響の有無を確認 □その他：
下部工の施設状況 |  |  | □下部工の状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認 □その他：
取付護岸（根固め含む）維持状況 |  |  | □破損、陥没、空洞化、吸い出し等がないか護岸の状況を確認 □その他：
高水敷保護工の維持状況 |  |  | □ピア及び低水護岸の維持状況を確認 □その他：
上下流の河床洗掘の状況 |  |  | □占用している低水護岸や護床工等に影響を与えるおそれがある河床洗掘がないか □その他：
橋脚の根入れの状況等 |  |  | □根入れの状況について、測量または目視により確認 □その他：
出水時及び異常時の情報連絡体制等の整備状況 |  |  | □情報連絡体制表を確認 □その他：
橋梁の点検体制の状況 |  |  | □出水期前に点検要領等に基づき実施しているか □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他施設管理状況 |  |  | □ピア等に付着している流木等の状況、ゴミ等の投棄がないか、添架物に異常がないか □その他：
第三者の安全確保状況 |  |  | □第三者に対して危険がないか（転落防止柵、管理橋、立入防止措置等） □その他：
添架物の維持状況 |  |  | □占用している添架物がある場合はその状況を確認し、河川及び周辺への影響の有無を確認 □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。

## 公園
◆河川公園等 点検結果表 | [9 empty] | 令和 年 月 日作成
施設名 |  |  | 所在地 |  |  |  | 河川距離標 （左・右岸） |  | 完成年月日
施設管理者 | 機関名 | 担当課 |  | 電話番号 |  | 点検年月日 |  | 点検者 | 役職 | 氏名
点検項目 |  |  | 確認内容 （□：チェックボックス） |  |  |  | 点検結果
[7 empty] | ○：問題なし ×：問題あり －：該当なし | 問題がある場合は具体的内容及びその対応を記載
施設周辺の堤防の異常等の状況 |  |  | □占用範囲並びに占用範囲に隣接する箇所の堤防に沈下等の異常がないか □その他：
出水時及び異常時の情報連絡体制等の整備状況 |  |  | □情報連絡体制表を確認 □その他：
出水時の施設撤去の実効性 |  |  | □撤去計画の実効性について確認 □その他：
許可書と現地施設の整合性 |  |  | □許可書の構造や数量と整合しているか □その他：
施設の安全利用に問題はないか |  |  | □施設の老朽化の状況、利用者が安全に利用できるか確認 □その他：
水際・水面部の安全利用に問題はないか |  |  | □親水護岸等からの滑り落ち、水衝部への転落が発生しないか □その他：
水道・電気等の引き込みに問題はないか |  |  | □公園内にある水道・電気設備に関して、安全利用上問題がないか □その他：
投棄物はないか |  |  | □不法駐車車両の有無、ゴミ、危険物の有無 □その他：
環境上（水質・動植物）の問題はないか |  |  | □河川・親水池等の水質の異常、特定外来種の繁殖状況等 □その他：
占用地の清掃・除草の実施状況 |  |  | □占用地の清掃・除草がされているか（実施時期： ） □その他：
その他（ ）
前回の指摘事項の内容 |  |  |  |  | 改善の有無及び内容
備 考
※点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し使用する。
※点検結果は出水期前に設置者に提出してもらい、河川管理者にて確認し、必要な指導、助言等を行う。